Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława na lata 2015-2030

Gmina Iława Powiat Iławski Województwo Warmińsko - mazurskie

Zamawiający Gmina Iława Wykonawca opracowania Westmor Consulting Iława 2015

# Spis treści

1. Podstawa prawna opracowania	5

2. Zakres opracowania	6

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	7

3.1. Dokumenty na szczeblu europejskim i krajowym	7

3.2. Dokumenty na szczeblu wojewódzkim	15

3.3. Dokumenty na szczeblu powiatowym	19

3.4. Dokumenty na szczeblu gminnym	21

4. Ogólna charakterystyka Gminy	22

4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy	22

4.2. Stan gospodarki na terenie Gminy	25

4.3. Charakterystyka mieszkańców	28

4.4. Środowisko naturalne gminy	31

4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy	36

4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	39

4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy	41

4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze Gminy	43

5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło	47

5.1. Stan obecny	47

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	53

5.3.	Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło	53

6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz	53

6.2. Stan obecny zaopatrzenia Gminy w gaz	53

6.3. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy	56

6.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny	57

7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	57

7.2. Stan obecny zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	57

7.3. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	60

7.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	62

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	63

9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	73

9.1. Energia wiatru	73

9.1.1. Elektrownie wiatrowe	75

9.1.2. Male turbiny wiatrowe (MTW)	77

9.2. Energia słoneczna	78

9.3. Energia geotermalna	82

9.4. Energia wodna	84

9.5. Energia z biomasy	85

9.5.1. Biomasa z lasów	86

9.5.2. Biomasa z sadów	86

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg	87

9.5.4. Biomasa ze słomy i siana	88

9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	90

9.5.6. Biomasa – podsumowanie	94

9.6. Energia z biogazu	95

9.6.1. Biogaz rolniczy	97

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	97

11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego	105

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	108

13. Podsumowanie i wnioski	114

14. Spis tabel	121

15. Spis rysunków	122

16. Spis wykresów	122

# 1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława na lata 2015-2030 stanowi art. 19 
ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: 
Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej 
raz na 3 lata.

Zgodnie z powyższym aktem prawnym, niniejsze opracowanie stanowi aktualizację dotychczas obowiązujących „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława na lata 2012-2027”, przyjętych Uchwałą NR XXIV/233/2012 Rady Gminy Iława z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława na lata 2012-2027”.

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

  - miejsc publicznych,

  - dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

  - dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774), przebiegających w granicach terenu zabudowy,

  - części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901), wymagających odrębnego oświetlenia:

    - przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

    - stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;

- finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

  - ulic,

  - placów,

  - dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

  - dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy,

  - części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:

    - przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

    - stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,

co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Tak, więc podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.

# 2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja przyjętych Uchwałą NR XXIV/233/2012 Rady Gminy Iława z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława na lata 2012-2027”.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne opracowany dokument zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji 
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

# 3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii 
oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

## 3.1. Dokumenty na szczeblu europejskim i krajowym

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób 
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

Dyrektywa ta jest podstawowym aktem prawa UE określającym wymagania w zakresie ochrony powietrza w państwach członkowskich UE. Wprowadza ona zmiany w przepisach obecnie obowiązujących dyrektyw 96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE oraz decyzji Rady 97/101/WE, uchylając i zastępując je jednocześnie ze skutkiem od dnia 
11 czerwca 2010 r.

Oprócz skodyfikowania dotychczas obowiązujących aktów dyrektywa wzmacnia obowiązujące przepisy tak, aby państwa członkowskie zostały zobowiązane 
do przygotowania oraz wdrożenia planów i programów mających na celu usunięcie niezgodności. Jednak tam, gdzie państwa członkowskie podjęły wszelkie stosowne środki, dyrektywa umożliwia tym państwom odroczenie terminu realizacji zakładanych celów 
na terenach, gdzie nie przestrzega się wartości dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. O wszelkich zmianach w tym zakresie państwa członkowskie muszą poinformować Komisję. Ponadto, dyrektywa potwierdza założenia dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie pominięcia dla celów zgodności udziału zanieczyszczeń pochodzących z naturalnych źródeł.

Dyrektywa wprowadza nowe podejście w zakresie kontroli PM2,5, uzupełniające obowiązujące sposoby kontroli PM10. Polega ono na ustaleniu pułapu stężenia PM2,5 
w powietrzu atmosferycznym dla zabezpieczenia ludności przed nadmiernie wysokim zagrożeniem. Uzupełnieniem powyższego jest prawnie niewiążący cel dotyczący ograniczenia ogólnego narażenia człowieka na działanie PM2,5 w latach 2010 do 2020 
w każdym państwie członkowskim, w oparciu o dane pomiarowe. Dyrektywa zakłada także bardziej rozbudowany system monitorowania określonych zanieczyszczeń, takich jak PM2,5. Pozwoli to lepiej poznać zanieczyszczenia i ułatwi opracowanie na przyszłość bardziej skutecznej polityki w tym zakresie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Celem wskazanej dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram dla promowania energii 
ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 
i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Dyrektywa ustanawia zasady dotyczące m. in. procedur administracyjnych, informacji, szkoleń oraz dostępu energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. Określa również kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów.

Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie powinny:

- stosować technologie energooszczędne oraz energię ze źródeł odnawialnych 
w transporcie;

- promować wymianę najlepszych wzorców w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi i inicjatywami rozwojowymi oraz propagować korzystanie z finansowania strukturalnego w tym obszarze;

- powiązać rozwój energii ze źródeł odnawialnych ze wzrostem wydajności energetycznej w celu obniżeniu emisji gazów cieplarnianych;

- dążyć do decentralizowanego wytwarzania energii, w tym wykorzystania lokalnych źródeł energii, większego bezpieczeństwa dostaw energii w skali lokalnej, krótszych odległości transportu oraz mniejszych strat przesyłowych, co przyczyni się do rozwoju i spójności społeczności m. in. poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym;

- zachęcać władze lokalne do ustanawiania celów przekraczających cele krajowe oraz zaangażowanie władz lokalnych w prace zmierzające do opracowania krajowych planów działania w zakresie energii odnawialnej oraz uświadomienie korzyści płynących z energii ze źródeł odnawialnych.

Zapisy Dyrektywy zostały uwzględnione na etapie opracowywania niniejszych założeń.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Dyrektywa ustanawia wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii, aby zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej do ok. 20% do 2020 r., a także stworzyć warunki dla dalszego polepszania efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej.

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy, których celem jest usunięcie barier na rynku energii oraz przezwyciężenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, które ograniczają efektywność dostaw i wykorzystywania energii, a także przewiduje ustalenie orientacyjnych krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy, niezbędne jest zwiększenie wskaźnika renowacji budynków, gdyż istniejące zasoby budowlane stanowią sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii. W związku z tym, państwa członkowskie ustanawiają długoterminową strategię wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych 
i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych (Art. 4). Z kolei w art. 5 pkt. 7 wskazano, iż państwa członkowskie zachęcają instytucje Publiczne, w tym na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, oraz podmioty z sektora mieszkalnictwa socjalnego podlegające prawu publicznemu – z należytym uwzględnieniem ich odnośnych kompetencji i struktury administracyjnej -  aby (…) wprowadziły system zarządzania energią, obejmujący audyty energetyczne.

Zapisy niniejszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe są zbieżne z zapisami Dyrektywy, ponieważ mają na celu m.in. zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy, głównie poprzez termomodernizację budynków oraz oszczędne gospodarowanie energią.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Termomodernizacja budynków jest na ogół wysoko opłacalna, ale wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli budynków nie może zrealizować termomodernizacji bez finansowej pomocy. System pomocy Państwa dla właścicieli budynków został utworzony w Ustawie o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych 
z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U 162/98, poz.1121). Nowa ustawa z 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223, poz. 14590) zastąpiła wcześniej obowiązujące ww. przepisy, które przez ostatnie 10 lat były podstawą realizacji termomodernizacji budynków przy korzystaniu z pomocy Państwa. W ustawie wprowadzono nowe zasady udzielania pomocy na cele termomodernizacji, a ponadto wprowadzony został system pomocy wspierający pewną grupę przedsięwzięć remontowych.

System finansowej pomocy na cele termomodernizacji budynków obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne w następujących obiektach:

- budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne niezależnie od ich formy własności, 
a więc budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie 
i inne, z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych,

- budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym, takie jak dom opieki, dom studencki, internat, hotel robotniczy, dom rencisty itp.,

- budynki służące do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego jak np. szkoły, budynki biurowe gmin itp.,

- lokalne źródła ciepła (osiedlowe kotłownie i ciepłownie) lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6 MW.

Przepisy ustawy dotyczą także całkowitej lub częściowej zamiany istniejącego źródła energii na źródło niekonwencjonalne np. kolektor słoneczny, pompa ciepła , kocioł na biomasę itp.

Ustawa przewiduje, że głównym źródłem finansowania inwestycji termomodernizacyjnej jest kredyt bankowy udzielany na warunkach komercyjnych. Właściciel budynku może kredytem sfinansować do 100% kosztów inwestycji. Udział kredytu w całości kosztów, jak i okres spłaty pozostawia się do negocjacji pomiędzy inwestorem i bankiem kredytującym. Formą pomocy, którą inwestor może otrzymać ze strony budżetu Państwa jest premia termomodernizacyjna.

Ustawa dotyczy wspierania przedsięwzięć nie tylko termomodernizacyjnych, ale 
i remontowych. W szczególności pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem 14 sierpnia 1961 roku

W ustawie poza premią termomodernizacyjną i remontową przewidziano jeszcze premię kompensacyjną. Jest to forma wyrównania strat, które ponieśli właściciele budynków mieszkalnych, w których w okresie od 12.11.2001 do 25.04.2005 były tzw. lokale kwaterunkowe, dla których czynsz był ustalany ustawowo. Premia kompensacyjna przysługuje właścicielom tych budynków na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego i jest przyznawana łącznie z premią remontową.

Inwestycje ujęte w niniejszym projekcie założeń obejmują m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, w związku z czym wpisują się w założenia Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551) o efektywności energetycznej, określenie efektywność energetyczna rozumie się jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, 
w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę. Priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania 
i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

Ustawa o efektywności energetycznej ma poprawić wykorzystanie energii oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej.

Na projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie wydawał białe certyfikaty, analogiczne do obowiązujących już zielonych certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i czerwonych na produkcję energii 
w kogeneracji, czyli wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.

„EUROPA 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”

Dokument jest nową, długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Strategia została zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując w ten sposób realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską.

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele oraz inicjatywy odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie:

- cel główny 3: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia Europejska zdecydowana jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji emisji w porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości;

- Inicjatywa przewodnia: Europa efektywnie korzystająca z zasobów. to działania na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz transformacji 
w kierunku gospodarki nisko-emisyjnej w większym stopniu wykorzystującej potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii.

Zgodnie z tą inicjatywą, działania średniookresowe powinny być spójne 
z długoterminowymi ramami. Dotychczas zidentyfikowano już szereg takich działań. Obejmują one:

- plan działania w zakresie efektywności energetycznej z horyzontem czasowym 
do 2020 r., określający środki, które należy podjąć w celu uzyskania oszczędności energii w wysokości 20 % we wszystkich sektorach, po którego przeprowadzeniu opracuje się odpowiednie przepisy zapewniające efektywność energetyczną 
i oszczędności energii.

Powyższe cele są spójne z Pakietem Energetyczno-Klimatycznym UE.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą 
nr 202/2009.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych 
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 
do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Program dla elektroenergetyki

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.

- promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

- ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia redukujące tę emisję;

- wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.

Polityka ekologiczna państwa do roku 2030

Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska. 
Do najważniejszych należy zaliczyć:

- rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych;

- wdrażanie systemu „zielonych certyfikatów” dla zamówień publicznych;

- promocja „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

- dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

- dyrektywy CAFE,

- rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

## 3.2. Dokumenty na szczeblu wojewódzkim

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Wizja rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku została określona następująco:

Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć...

W Strategii wyróżniono trzy priorytety strategiczne: konkurencyjna gospodarka, otwarte społeczeństwo, nowoczesne sieci.

Cel główny Strategii województwa brzmi:

Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.

Natomiast cele strategiczne wynikają z przyjętych trzech priorytetów i uwzględniają fakt występowania zależności między nimi:

- wzrost konkurencyjności gospodarki,

- wzrost aktywności społecznej,

- wzrost liczby i jakości powiązań,

- nowoczesna infrastruktura.

Cel strategiczny 4. nowoczesna infrastruktura realizowany będzie przez trzy cele operacyjne:

- zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności;

- dostosowana do potrzeb sieć nośników energii;

- poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego.

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020

Cel główny strategii województwa brzmi: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.

Działania zmierzające do osiągnięcia celu głównego strategii podejmowane będą 
w następujących obszarach (priorytetach strategicznych):

Priorytet 1 - Konkurencyjna gospodarka,

Priorytet 2 - Otwarte społeczeństwo,

Priorytet 3 - Nowoczesne sieci.

W ramach priorytetu „Nowoczesne sieci” określono cel strategiczny: „Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych”. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

- zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej;

- dostosowana do potrzeb sieć nośników energii;

- intensyfikacja współpracy;

- monitoring środowiska.

- Inwestycje wymienione w niniejszym dokumencie są zgodne z celem operacyjnym 
nr 2. Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii, który wynika z konieczności rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci gazowej i energetycznej. Jego osiągnięcie wpłynie korzystnie na stan środowiska przyrodniczego oraz  jakość życia w regionie.

Program ochrony środowiska województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2018

Celem Programu Ochrony Środowiska jest: Ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Priorytety i kierunki działań:

- Doskonalenie działań systemowych,

- Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych,

- Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Działania przewidziane do realizacji w niniejszym dokumencie są spójne z kierunkami działań przewidzianymi w ramach Priorytetu III: Poprawa jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego, a mianowicie:

III.2. Poprawa jakości powietrza.

III.2.1. Redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii poprzez:

- likwidację lokalnych kotłowni o dużej emisji i rozbudowę sieci ciepłowniczej,

- zamianę kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne,

- instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych i budowę nowoczesnych sieci ciepłowniczych,

- instalowanie i modernizacja urządzeń ochrony powietrza,

- prowadzenie kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń energetycznych,

- rozbudowę sieci gazowej (przesyłowej i rozdzielczej) województwa,

- zmniejszanie zapotrzebowania na energię: stosowanie energooszczędnych technologii w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji budynków, wprowadzanie nowoczesnych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, zmniejszanie strat energii w systemach przesyłowych (elektroenergetycznych  
i cieplnych).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/505/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2002 r.

Przeprowadzona analiza zagospodarowania przestrzennego w układzie elementów obszarowych, węzłowych i liniowych pozwoliła na wyodrębnienie na terenie województwa obszarów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju: Północnego i Wschodniego, Zachodniego, Środkowego, Południowego. Gmina Iława należy do obszaru Zachodniego, który obejmuje swoim zasięgiem m.in. powiat iławski. Cechą charakterystyczną tego obszaru są m.in.: korzystne warunki przyrodniczo-rolnicze, wysoka jeziorność, wysokie walory krajobrazowe. Jest to obszar o korzystnych warunkach do rozwoju gospodarczego wielofunkcyjnego, którego dynamikę kształtuje bardzo korzystny układ komunikacyjny, powiązany z krajowym i europejskim systemem dróg szybkiego ruchu.

Natomiast ograniczenie rozwoju gospodarczego na tym obszarze wynikają z następujących uwarunkowań:

- negatywne zjawiska demograficzne i społeczne, które wymagają działań aktywizujących obszar oraz zasadniczego zwiększenia miejsc pracy na terenach wiejskich;

- teren zagrożony wymagający zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

- tereny węzłowe, hydrograficzne Garbu Lubawskiego (powiaty ostródzki, iławski) wymagające działań w zakresie poprawy retencji (w tym także dolesień);

- tereny zlewni pojeziernej i bez izolacji od zbiorników wód podziemnych oraz obszary cenne przyrodniczo parki krajobrazowe wymagające zwiększonych reżimów 
w gospodarowaniu.

W ramach niniejszego planu zagospodarowania zostały również definiowane strefy polityki przestrzennej, w tym strefa Elbląska, do której należy Gmina Iława. Strefę tą charakteryzują identyczne warunki rozwoju i jego ograniczenia co obszar Zachodni.

Celem nadrzędnym (misją) określoną w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego jest: „Ukształtowanie rozwoju przestrzennego województwa tak, by było to atrakcyjne, przyjazne i wyjątkowe miejsce zamieszkania, wypoczynku oraz rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i Europie.”

Osiągnięcie celu nadrzędnego możliwe będzie poprzez realizację celów generalnych oraz określonych w ich ramach celów strategicznych.

Inwestycje zawarte w niniejszym projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wpisują się w następujące cele generalne i strategiczne:

- cel generalny 1: Kształtowanie struktur przestrzennych województwa zapewniających spójność regionu i likwidację dysproporcji rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju;

  - cel strategiczny: Poprawa warunków zasilania województwa w gaz ziemny, energię elektryczną przez budowę systemów infrastruktury technicznej;

- cel generalny 3: Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego 
i dziedzictwa kulturowego;

  - cel strategiczny: Kształtowanie ładu przestrzennego w systemach osadniczych 
w celu stworzenia harmonijnego krajobrazu współczesnego.

Inwestycje zaplanowane do realizacji w niniejszym projekcie założeń podlegają następującym zasadom zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego:

- zasady ochrony i utrzymania w równowadze środowiska przyrodniczego oraz ochrony wartości kulturowych:

  - na obszarze całego województwa dla ochrony powietrza atmosferycznego 
oraz powierzchni ziemi konieczne jest respektowanie następujących zasad:

    - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez preferowanie źródeł energii mniej uciążliwych dla środowiska, w tym źródeł odnawialnych oraz poprzez stosowanie urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń;

  - lokalizowanie elektrowni wiatrowych dopuszczać na obszarach, gdzie nie stworzą one kolizji z ochroną krajobrazu i ochroną przyrody.

- zasady rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej:

  - zaopatrzenie w gaz ziemny wschodniej i północno-zachodniej części województwa oraz obszarów wiejskich na terenach cennych przyrodniczo;

  - realizacja zakładanych uzupełnień sieci elektroenergetycznej wysokich napięć oraz stacji węzłowych w pierwszej kolejności na terenach o wysokiej niepewności zasilania;

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego zostały również zdefiniowane kierunki zagospodarowania przestrzennego w układzie stref polityki przestrzennej. Ponadto w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego zostały określone główne kierunki ochrony dla całego województwa. W związku z tym, inwestycje zaplanowane na terenie Gminy Iława należących do strefy Elbląskiej wpisują się w kierunki:

- polityki przestrzennej, w ramach których stwierdzono, że na tym obszarze niezbędne są działania w kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej (do której należy m.in. sieć gazowa, sieć energoelektryczna oraz sieć ciepłownicza);

- rozwoju infrastruktury technicznej, w ramach których zaplanowano rozbudowę 
i modernizację istniejącej sieci elektroenergetycznej (w tym stacji oraz GPZ) oraz budowę nowej infrastruktury usprawniającej funkcjonowanie istniejących systemów energetycznych; budowę nowej oraz rozbudowę istniejącej sieci gazowej (jedynie 
w przypadku zapewnienia opłacalności inwestycji).

## 3.3. Dokumenty na szczeblu powiatowym

Strategia Rozwoju Powiatu Iławskiego na lata 2008 – 2015

Wizja rozwoju Powiatu: Osiągnięcie wysokiego poziomu zadowolenia mieszkańców powiatu iławskiego będącego rezultatem wzrostu stopy życiowej, uzyskania warunków do trwałego rozwoju opartego na systemowych rozwiązaniach w ramach zasobnego i gospodarnego Regionu Warmii i Mazur.

W ramach Strategii Rozwoju Powiatu Iławskiego wyznaczono cztery cele strategiczne:

- Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy, wykształcenia i świadomości mieszkańców powiatu iławskiego dla zwiększenia stopnia mobilności na rynku pracy i samorozwoju

- Cel 2: Poprawa bezpieczeństwa publicznego, stanu zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców powiatu;

- Cel 3: Rozwój infrastruktury, podniesienie jej funkcjonalności i korzyści 
dla mieszkańców powiatu;

- Cel 4: Ochrona zasobów naturalnych i wykorzystanie ich dla celów rozwoju społeczno - gospodarczego z zachowaniem walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Inwestycje ujęte w niniejszym dokumencie są spójne z celem 4. Ochrona zasobów naturalnych i wykorzystanie ich dla celów rozwoju społeczno - gospodarczego 
z zachowaniem walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego, a konkretnie z programami rozwojowymi:

- Program międzygminnych inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego oraz dalszego rozwoju i modernizacji sieci gazowniczej, kanalizacyjnej.

- Program na rzecz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: wiatru, słońca, biomasy, wody (tzw. białej energii).

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Przedsięwzięcia ujęte w niniejszym dokumencie są spójne z następującymi priorytetami i celami:

Priorytet II. Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych:

Cel 13. Ochrona klimatu:

- promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia wzrostu udziału OZE w bilansie energii pierwotnej,

- zwiększanie efektywności energetycznej gospodarki i ograniczanie zapotrzebowania na energię.

Priorytet III. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Cel 1. Poprawa jakości powietrza:

- Redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii poprzez:

  - likwidację lokalnych kotłowni o dużej emisji i rozbudowę sieci ciepłowniczej,

  - zamianę kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne,

  - instalowanie i modernizacja urządzeń ochrony powietrza,

  - rozbudowę sieci gazowej (przesyłowej i rozdzielczej),

  - zmniejszanie zapotrzebowania na energię poprzez dokonywanie termomodernizacji budynków,

  - edukacje ekologiczną w zakresie szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych),

Cel 2. Opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planów gospodarki niskoemisyjnej.

## 3.4. Dokumenty na szczeblu gminnym

Strategia Rozwoju Gminy Iława na lata 2000 - 2015

Wizja Rozwoju Gminy Iława: Rozwinięta gospodarczo Gmina Iława producentem zdrowej żywności oraz wysokiej jakości usług turystycznych w otoczeniu czystego powietrza, jezior 
i lasów.

Niniejsza wizja będzie realizowana poprzez wdrażanie następujących celów szczegółowych:

- Łagodzenie bezrobocia na obszarze Gminy Iława poprzez restrukturyzację obszarów wiejskich.

- Odnowa wsi w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowo – przyrodniczych 
i historycznych.

- Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej.

- Inwestycje w człowieka (mobilizacja młodzieży na rynkach pracy i kształcenie dorosłych).

- Modernizacja gospodarstw rolnych w branżach podporządkowanych przemysłowi rolno – spożywczemu: mleko i mięso (młode bydło rzeźne, drób).

Zaplanowane w ramach niniejszego dokumentu przedsięwzięcia wykazują zgodność 
z następującymi zapisami strategii:

- Cel szczegółowy IV: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej:

- Cel operacyjny: Rozbudowa sieci gazowniczej,

- Cel operacyjny: Inwestycje w zakresie gospodarki cieplnej,

- Cel operacyjny: Inwestycje w zakresie elektroenergetyki.

Program Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018

Przedsięwzięcia ujęte w niniejszym dokumencie są spójne z następującymi kierunkami ekologicznymi, celami średniookresowymi oraz kierunkami działań ekologicznych:

- Kierunek ekologiczny: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii:

- Cel średniookresowy: Dalsze zwiększania udziału OZE w bilansie zużycia nośników energii:

      - Wspieranie i aktywizacja samorządów lokalnych i przedsiębiorców w kierunku wykorzystania zasobów odnawialnych (biomasa, biogaz, energia geotermalna, słoneczna i wiatrowa).

- Kierunek ekologiczny: Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne:

- Cel średniookresowy: Poprawa jakości powietrza:

      - Modernizacja systemów ogrzewania,

      - Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej,

      - Wyposażenie terenów zabudowanych i przeznaczonych pod rozwój zabudowy w sieć gazu ziemnego,

      - Termomodernizacja budynków stanowiących mienie gminne,

      - Centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych, przestarzałych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych o niskiej sprawności,

      - Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych,

      - Organizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców mających zamiar stosować odnawialne źródła energii, zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne i wykonujących inwestycje termo modernizacyjne,

      - Stosowanie technologii energooszczędnych.

# 4. Ogólna charakterystyka Gminy

## 4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy

Gmina wiejska Iława zlokalizowana jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w centralnej części powiatu iławskiego.

Analizowana jednostka samorządu terytorialnego graniczy z następującymi 8 gminami należącymi administracyjnie do 3 powiatów:

- od wschodu z gminą Ostróda (powiat ostródzki),

- od zachodu z gminą Kisielice (powiat iławski),

- od północy z gminą Zalewo i Susz (powiat iławski) oraz gminą Miłomłyn (powiat ostródzki)

- od południa z gminą Lubawa (powiat iławski) oraz Nowe Miasto lubawskie i Biskupiec (powiat nowomiejski).

Należy nadmienić, że Miasto Iława zlokalizowane w środkowej części Gminy jest oddzielną jednostką administracyjną.

Rysunek 1. Położenie Gminy Iława na tle powiatu iławskiego
oraz województwa warmińsko - mazurskiego

Źródło: http://www.zpp.pl/

W granicach Gminy Iława funkcjonują 74 miejscowości zgrupowane wokół 27 sołectw. Największą wsią pod względem liczby ludności jest Ząbrowo, kolejne to Nowa Wieś, Rudzienice i Wikielec.

Rysunek 2. Gmina na tle Polski

Źródło: http://mapa.targeo.pl/

Obszar gminy położony jest w większości w obrębie regionu fizyczno – geograficznego zwanego Pojezierzem Iławskim. Natomiast część gminy położona na południe od Miasta Iława zalicza się już do Pojezierza Brodnickiego. Zaś południowo – wschodni pas to Dolina Drwęcy. Jednostki te stanowią część Pojezierzy Południowobałtyckich, razem z którymi wchodzą w skład okołobałtyckiej strefy pojeziernej.

Obszar analizowanej jednostki samorządu terytorialnego charakteryzuje się krajobrazem  pojeziernym - z licznymi jeziorami.

Gmina wiejska Iława ma powiązania z innymi jednostkami administracyjnymi głównie przez drogi gminne i powiatowe, ale także drogi wojewódzkie i drogę krajową.

Droga krajowa obsługująca gminę wiejską Iława to droga nr 16 Dolna Grupa – Grudziądz – Iława – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Ełk – Augustów.

Drogi wojewódzkie obsługujące gminę Iława to:

- droga nr 521 Kwidzyn – Prabuty –Susz – Iława,

- droga nr 536 Iława – Sampława.

Łączna długość dróg powiatowych obsługujących gminę Iława wynosi 137,7 km. Drogi 
te pełnią funkcję głównych powiązań sieci osadniczej na terenie gminy a także wiążą Gminę z województwem warmińsko - mazurskim.

Dodatkowo na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego funkcjonuje sieć dróg gminnych.

Ponadto komunikację na obszarze analizowanej jednostki samorządu terytorialnego 
oraz połączenia jej z innymi jednostkami administracyjnymi, zabezpieczają również następujące linie kolejowe:

- linia kolejowa magistralna nr 9 Warszawa – Iława - Gdańsk, dwutorowa, zelektryfikowana.

- Stacje towarowe: Iława i Ząbrowo.

- Bocznice: Smolniki oraz siedem bocznic w Mieście Iława.

- linia kolejowa pierwszorzędna nr 353 Poznań –Toruń – Iława - Olsztyn – Korsze –Skandawa , dwutorowa  zelektryfikowana.

- Stacje towarowe:  Iława, Rudzienice.

Na terenie Gminy Iława – zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 1 – przeważają lasy 
i grunty leśne stanowiące 43,82% powierzchni Gminy ogółem, użytki rolne pokrywają 42,12%, zaś pozostałe grunty i nieużytki – 14,06% powierzchni Gminy. Świadczy to o typowo rolniczym charakterze analizowanej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczących obszarach leśnych, który przy odpowiedniej promocji Gminy, stają się stopniowo podstawą rozwoju turystyki i rekreacji na jej terenie.

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy

| Wyszczególnienie | J. m. | 2014 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| użytki rolne, w tym | ha | 17 829 | 42,12% |
| grunty orne | ha | 11 897 | 66,73% |
| sady | ha | 67 | 0,38% |
| łąki: | ha | 2 586 | 14,50% |
| pastwiska: | ha | 3 278 | 18,39% |
| lasy i grunty leśne | ha | 18 548 | 43,82% |
| pozostałe grunty i nieużytki | ha | 5 950 | 14,06% |
| Razem | ha | 42 327 | 100% |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Iławie

## 4.2. Stan gospodarki na terenie Gminy

Główną funkcją Gminy jest produkcja rolna. Funkcją uzupełniającą są: turystyka i rekreacja, w tym agroturystyka oparta na indywidualnych gospodarstwach rolnych, obróbka i handel drewnem, obsługa produkcji rolnej, usługi oraz przetwórstwo surowców rolnych. Rolnictwo odgrywa istotną rolę ze względu na dość korzystne warunki glebowe oraz dużą powierzchnię użytków rolnych. Gleby średnie (klasy IV a i IV b) zajmują około 62% powierzchni gruntów ornych charakteryzowanej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast liczne lasy 
oraz jeziora sprawiają, że Gmina Iława jest postrzegana, jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji, co sprzyja rozwojowi turystyki oraz agroturystyki. Przyszłość Gminy Iława to rozwój turystyki i rekreacji oraz intensyfikacja produkcji rolnej, w tym zdrowej żywności, w związku z czym bardzo ważnym zadaniem niniejszej jednostki samorządu terytorialnego jest rozbudowa infrastruktury techniczno - społecznej.

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Iława
w latach 2008 – 2014

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 710 | 727 | 796 | 802 | 841 | 893 | 945 |
| sektor publiczny – ogółem, w tym: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| sektor prywatny – ogółem, w tym: | 698 | 715 | 784 | 790 | 829 | 881 | 935 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 591 | 607 | 671 | 679 | 708 | 752 | 797 |
| spółki handlowe | 26 | 30 | 32 | 32 | 31 | 36 | 37 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| spółdzielnie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| fundacje | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | 26 | 26 | 26 | 27 | 31 | 31 | 36 |

Źródło: Dane GUS

W Gminie Iława – zgodnie z danymi GUS – w 2014 r. działało 945 podmiotów gospodarczych, z czego podmioty prywatne stanowiły 98,94%. Na przestrzeni lat 2008 – 2014 obserwowany był systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na jej terenie. W roku 2014 w porównaniu z rokiem 2008 liczba podmiotów wzrosła o 235 przedsiębiorstw, tj. 33,10%.

Wykres 1. Podmioty gospodarcze wg sektora własności w latach 2008 – 2014

Źródło: GUS

Analizując rodzaj własności lokalnych przedsiębiorstw, jednoznacznie należy stwierdzić znaczącą przewagę przedsiębiorstw prywatnych.

Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w Gminie Iława prezentuje tabela poniżej.

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Iława w latach 
2009-2014 wg sekcji PKD 2007

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A | 108 | 115 | 116 | 116 | 119 | 108 |
| Sekcja C | 76 | 94 | 93 | 91 | 98 | 104 |
| Sekcja D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekcja E | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Sekcja F | 125 | 128 | 128 | 127 | 127 | 137 |
| Sekcja G | 178 | 193 | 187 | 193 | 206 | 220 |
| Sekcja H | 50 | 51 | 51 | 53 | 57 | 62 |
| Sekcja I | 17 | 15 | 22 | 21 | 26 | 28 |
| Sekcja J | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 |
| Sekcja K | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 | 21 |
| Sekcja L | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Sekcja M | 28 | 35 | 39 | 49 | 52 | 51 |
| Sekcja N | 11 | 15 | 17 | 25 | 28 | 31 |
| Sekcja O | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Sekcja P | 17 | 19 | 21 | 28 | 31 | 33 |
| Sekcja Q | 20 | 26 | 25 | 36 | 40 | 37 |
| Sekcja R | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 11 |
| Sekcje S i T | 37 | 44 | 42 | 49 | 51 | 63 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie Gminy Iława w 2014 r. wg sekcji PKD 2007

Źródło: Dane GUS

Legenda:

| A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo |
| --- | --- |
| B | Górnictwo i wydobywanie |
| C | Przetwórstwo przemysłowe |
| D | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych |
| E | Dostawa Wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją |
| F | Budownictwo |
| G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle |
| H | Transport i gospodarka magazynowa |
| I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
| J | Informacja i komunikacja |
| K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |
| L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości |
| M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |
| N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| P | Edukacja |
| Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna |
| R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją |
| S | Pozostała działalność usługowa |
| T | Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby |
| U | Organizacje i zespoły eksterytorialne |

Działalność gospodarcza prowadzona w Gminie Iława koncentruje się na handlu hurtowym i detalicznym, budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie oraz przetwórstwie przemysłowym.

## 4.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, 
że przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

Ogólna liczba ludności w Gminie Iława na koniec 2014 roku wynosiła 12 873 osoby, w tym 
6 338 kobiet (49,19%) oraz 6 546 mężczyzn (50,81%). Zmiany struktury demograficznej 
w latach 2008-2014 prezentuje tabela poniżej.

Tabela 4. Struktura demograficzna Gminy Iława w latach 2008 - 2014

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci |
| ogółem | osoba | 12 139 | 12 283 | 12 592 | 12 756 | 12 809 | 12 855 | 12 884 |
| mężczyźni | osoba | 6 073 | 6 164 | 6 364 | 6 459 | 6 487 | 6 532 | 6 546 |
| kobiety | osoba | 6 066 | 6 119 | 6 228 | 6 297 | 6 322 | 6 323 | 6 338 |
| Przyrost naturalny |
| ogółem | - | 71 | 73 | 54 | 73 | 24 | 41 | 24 |
| mężczyźni | - | 28 | 51 | 25 | 44 | 4 | 31 | 4 |
| kobiety | - | 43 | 22 | 29 | 29 | 20 | 10 | 20 |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego |
| ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 60,3 | 59,7 | 57,0 | 55,9 | 54,3 | 53,5 | 53,5 |
| ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | osoba | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 46,0 | 47,4 | 48,8 | 51,1 |
| ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 17,8 | 17,9 | 17,5 | 17,6 | 17,4 | 17,6 | 18,1 |
| Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem |
| w wieku przedprodukcyjnym | % | 26,5 | 26,1 | 25,2 | 24,6 | 23,9 | 23,4 | 23,1 |
| w wieku produkcyjnym | % | 62,4 | 62,6 | 63,7 | 64,1 | 64,8 | 65,1 | 65,1 |
| w wieku poprodukcyjnym | % | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,8 |
| Wskaźniki modułu gminnego |
| ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) | osoba | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców | osoba | 10,3 | 11,8 | 24,6 | 12,9 | 4,2 | 3,6 | 2,3 |
| urodzenia żywe na 1000 ludności | - | 13,5 | 12,8 | 11,6 | 12,8 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
| zgony na 1000 ludności | - | 7,69 | 6,88 | 7,33 | 7,02 | 9,63 | 8,60 | 8,62 |
| przyrost naturalny na 1000 ludności | - | 5,8 | 5,9 | 4,3 | 5,8 | 1,9 | 3,2 | 1,9 |

Źródło: Dane GUS

Powyższe dane przedstawiają wzrost liczby mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Iława. Wzrost liczebności lokalnej populacji wiąże się między innymi z dodatnim przyrostem naturalnym.

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy charakteryzuje się systematycznym spadkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrostem ludności w wieku produkcyjnym 
i poprodukcyjnym. W analizowanym okresie wzrosła liczba ludności w wieku produkcyjnym 
o 2,7 p.p. oraz spadła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym o 3,4 p.p., co nie jest zjawiskiem korzystnym i świadczy o starzeniu się społeczeństwa lokalnego.

Tabela 5. Kierunki migracji ludności - dane dla Gminy Iława

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zameldowania |
| ogółem | 194 | 234 | 198 | 229 | 188 | 199 | 206 |
| z miast | 128 | 163 | 145 | 183 | 144 | 143 | 151 |
| ze wsi | 61 | 68 | 50 | 41 | 43 | 52 | 52 |
| z zagranicy | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| wymeldowania |
| ogółem | 157 | 156 | 162 | 138 | 178 | 215 | 198 |
| do miast | 98 | 102 | 103 | 92 | 131 | 132 | 121 |
| na wieś | 57 | 53 | 53 | 44 | 39 | 73 | 57 |
| za granicę | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| saldo migracji wewnętrznych |
| ogółem | 37 | 78 | 36 | 91 | 10 | -16 | 8 |
| z miast | 30 | 61 | 42 | 91 | 13 | 11 | 30 |
| ze wsi | 4 | 15 | -3 | -3 | 4 | -21 | -5 |
| z zagranicy | 3 | 2 | -3 | 3 | -7 | -6 | -17 |

Źródło: Dane GUS.

Dane GUS dotyczące kierunków migracji mieszkańców Gminy Iława wskazują, że głównym kierunkiem migracji lokalnych mieszkańców są obszary miejskie. W roku 2014 na terenie Gminy Iława spośród wszystkich nowozameldowanych osób, 73,3% stanowili mieszkańcy obszarów miejskich. Podobnie sytuacja kształtowała się w przypadku osób wymeldowanych w analogicznym okresie – 61,1% tych osób wyprowadziło się do miasta.

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie Gminy Iława w latach 2011 – 2014 opracowanych przez GUS, wykonano prognozę demograficzną dla analizowanej jednostki samorządu terytorialnego do roku 2030 przedstawioną w tabeli 6.

Tabela 6. Prognoza liczby ludności Gminy

| Lata | Liczba ludności Gminy Iława ogółem |
| --- | --- |
| 2015 | 12 934 |
| 2016 | 12 977 |
| 2017 | 13 020 |
| 2018 | 13 063 |
| 2019 | 13 106 |
| 2020 | 13 149 |
| 2021 | 13 192 |
| 2022 | 13 235 |
| 2023 | 13 278 |
| 2024 | 13 321 |
| 2025 | 13 364 |
| 2026 | 13 407 |
| 2027 | 13 450 |
| 2028 | 13 493 |
| 2029 | 13 536 |
| 2030 | 13 579 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie liczby ludności Gminy w latach 2011-2014 podanej przez GUS

Wykres 3. Prognoza liczby ludności na terenie Gminy Iława

Źródło: Opracowanie własne na podstawie długoterminowej prognozy liczby ludności opracowanej przez GUS

## 4.4. Środowisko naturalne gminy

(źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława, opracowanie z 2010 r.)

Obszar Gminy Iława charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem lesistości. Lasy zajmują bowiem ok. 43,55% jej powierzchni. Główny kompleks leśny Gminy usytuowany południkowo, jest częścią wielkiego masywu zwanego Lasami Iławskimi o łącznej powierzchni ponad 20 tys. ha. Kompleks ten zajmuje prawie całą północną i południową część gminy, przewężając się w części środkowej, w okolicach Miasta Iława. Na zachód 
i wschód od tego przewężenia rozciąga się teren praktycznie bezleśny, wykorzystywany rolniczo za wyjątkiem niewielkiego kompleksu w okolicy jeziora Karaś.

Duże powierzchnie leśne objęte są statusem lasów ochronnych. Są to głównie lasy wodochronne, a także ostoje zwierzyny.

Rysunek 3. Rozmieszczenie lasów oraz gruntów rolniczych na terenie Gminy

Legenda:

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława

Rezerwaty przyrody

Na terenie Gminy znajdują się następujące rezerwaty:

- Rezerwat „Jezioro Karaś” obejmuje jezioro wraz z przyległymi terenami bagiennymi. Obiekt ornitologiczny o powierzchni 816 ha (w tym na terenie gminy Iława 581,29 ha). Rezerwat utworzono w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz zachowania środowiska zarastającego jeziora.

- Rezerwat „Jezioro Jasne” obejmuje jezioro Jasne i jezioro Luba wraz z torfowiskami 
i drzewostanem, okalającym obydwa jeziora. Powierzchnia rezerwatu wynosi 
106,3 ha. Do granic gminy przylegają dwa dalsze rezerwaty: „Jezioro Czerwica” 
i „Jezioro Iłgi", w których głównym obiektem ochrony są miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego oraz zespoły roślinności torfowiskowej.

- Rezerwat „Rzeka Drwęca” obejmuje całą długość rzeki Drwęca. Rezerwat ten został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302), stanowi najdłuższy rezerwat ichtiologiczny 
w Polsce. Ochronie podlega środowisko wodne i bytujące w nim ryby: pstrąg, łosoś szlachetny, troć, certa, minóg rzeczny i inne. Ekosystem rzeki stwarza dogodne warunki do występowania licznych gatunków ptactwa wodnobłotnego.

Projektowane są następujące rezerwaty:

- Rezerwat „Żurawinowe Bagno” o powierzchni 52,4 ha, położony na północno-wschodnim skraju wsi Smolniki. Obejmuje torfowisko niskie i przejściowe wraz z otaczającym drzewostanem.

- Rezerwat „Krzywy Róg” o powierzchni 77,6 ha. Obejmuje półwysep w części południowej Jezioraka, porośnięty buczyną i olchą.

- Rezerwat „Buczyna na Łaniochu” o powierzchni 214,5 ha, położony 4 km na wschód od wsi Gardzień, obejmuje las bukowy o bogatym runie.

- Rezerwat „Piotrkowskie Bagno” o powierzchni 92,4 ha, położony w okolicy jeziora Piotrkowskiego Małego, obejmuje torfowiska porośnięte borem bagiennym.

Pomniki przyrody

Wysoki stopień zalesienia i zadrzewienia Gminy obfituje w znaczną ilość pomników przyrody, do których należą m.in. cis pospolity, sosna pospolita, dąb szypułkowy, buk pospolity, jesion wyniosły oraz lipa drobnolistna.

Użytki ekologiczne

Zgodnie z danymi z „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego 
na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”, w gminie Iława występuje 5 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 24,04 ha:

- „Jezioro Łajskie” (8,83 ha), obejmuje śródleśne oligotroficzne o nazwie ewidencyjnej Jezioro Głębokie, położone 1,5 km na północny-zachód od wsi Smolniki;

- „Jezioro Kociołek” (0,36 ha);

- „Jezioro Plajtek Mały” (4,02 ha);

- „Jezioro Plajtek Duży” (9,45 ha);

- „Jezioro Czarne” (1,12 ha).

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

Utworzony Rozporządzeniem Nr 120 Wojewody Olsztyńskiego i Wojewody Elbląskiego 
z dnia 17 maja 1993 r. (Dz. Urz. Nr 19 z 24 maja 1993 r. poz. 22). Teren parku i jego strefy ochronnej (otuliny) obejmuje północną część gminy Iława. W granicach parku z jednostek osadniczych znajdują się Siemiany, natomiast w otulinie parku położone jest Makowo, Tynwałd, Wola Kamieńska, Szałkowo, Kamień Duży (część wschodnia) oraz Szymbark, Szczepkowo, Gardzień, Starzykowo, Ząbrowo (część) i Kamionka (część zachodnia). 
W granicach Parku znajdują się również w części wschodniej Jezierzyce, Jażdżówki, Szwalewo, Szałkowo (część), Kwiry (część).

Obszary chronionego krajobrazu

Obejmują przeważającą część terenu gminy, z wyjątkiem terenów w zachodniej części Gminy w rejonie wsi: Ząbrowo, Gałdowo, Laseczno, Stradomno i Gulb oraz we wschodniej części Gminy w rejonie wsi: Franciszkowo, Rudzienice, Kałduny, Dół.

Obszary chronionego krajobrazu w części obejmującej teren Gminy Iława tworzą:

- „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – A”;

- „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy”;

- „Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego”.

Doliny rzek: Drwęcy, Osy i Iławki

- Dolina rzeki Drwęcy: Rzeka Drwęca stanowi zachodnią granicę gminy Iława. Tereny przyległe do prawego brzegu rzeki stanowią część doliny, która w sieci ekologicznej (według koncepcji „Econet - Polska”) posiada znaczenie międzynarodowe. Drwęca wraz z rzeką Iławką stanowią rezerwat przyrody, a granica doliny na odcinku 
od Tchórzanki do Stanowa w zasadzie pokrywa się z granicą obszaru chronionego krajobrazu. Na południe od wsi Tchórzanka naturalną granicę doliny stanowi kompleks leśny.

- Dolina rzeki Osy: Stanowi regionalny system ekologiczny wraz z zielenią towarzyszącą.

- Dolina rzeki Iławki: Stanowi regionalny system ekologiczny wraz z zielenią towarzyszącą.

Europejskie sieci i programy ochrony przyrody na terenie gminy

Obszary objęte programem „Natura 2000”:

- Lasy Iławskie PLB 280005;

- Jezioro Karaś PLH 280003;

- Dolina Drwęcy PLH 280001;

- Ostoja Iławska PLH 280053;

- Aleje Pojezierza Iławskiego PLH 280051.

Obszar projektowany do objęcia programem „Natura 2000”:

- Ostoja Radomno PLH 280035.

Rysunek 4. Krajobraz gminy wiejskiej Iława

Źródło:  http://mojemazury.pl/21556-0,Okolice-Ilawy-z-lotu-ptaka-jezioro-Jeziorak-Duzy-Makowo-Rezerwat-w-Karasiu-WikielecWielka-Zulawa-Szalkowo-i-Jazdzowki,540185.html

## 4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy

Gmina Iława wg R. Gumińskiego leży w „mazurskiej” dzielnicy klimatycznej. 
Pod względem klimatycznym obszar Gminy Iława charakteryzują:

- średnia temperatura powietrza – 70 C;

- okres wegetacyjny – ok. 200 dni;

- liczba dni mroźnych – ok. 50 dni;

- roczna suma opadów – ok. 600 mm;

- przewaga wiatrów z kierunku zachodniego.

Rysunek 5. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego

Źródło: www.acta-agrophysica.org

Legenda:

| Dzielnica rolniczo-klimatyczna |
| --- |
| Szczecińska | XII. Lubelska |
| Zachodniobałtycka | XIII. Chełmska |
| Wschodniobałtycka | XIV. Wrocławska |
| Pomorska | XV. Częstochowsko- Kielecka |
| Mazurska | XVI. Tarnowska |
| Nadnotecka | XVII. Sandomiersko - Rzeszowska |
| Środkowa | XVIII. Podsudecka |
| Zachodnia | XIX. Podkarpacka |
| Wschodnia | XX. Sudecka |
| Łódzka | XXI. Karpacka |
| Radomska |  |

Rysunek 6. Średnia temperatura roczna na terenie Polski

Źródło: www.wiking.edu.pl

Rysunek 7. Średnie roczne opady na terenie Polski

Źródło: www.wiking.edu.p

Rysunek 8. Średnia długość okresu wegetacji na terenie Polski

Źródło: www.acta-agrophysica.org

Rysunek 9. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min ˂ 0°C)

Źródło: www.imgw.pl

## 4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie Gminy Iława różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością.

Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:

- budynki mieszkalne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. 
W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika 
z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnętrzne dane 
są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na rysunku 10.

Rysunek 10. Podział Polski na strefy klimatyczne

Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach
 - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

Gmina Iława usytuowana jest w III strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -200C, co graficznie prezentuje powyższy rysunek.

Średnioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczeń w audytach energetycznych zgodnie z PN-EN ISO 13790, wynosi dla gminy wiejskiej Iława 3980,40 stopniodni na rok. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] właściwe dla Gminy Iława oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C zostały zaprezentowane w tabeli 7.

Tabela 7. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te(m), (C | -3,60 | -2,10 | 0,50 | 7,50 | 13,00 | 15,20 | 17,70 | 16,00 | 12,70 | 8,50 | -3,60 | -2,10 |
| Ld(m) | 31,00 | 28,00 | 31,00 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 31,00 | 31,00 | 28,00 |
| q(m) | 731,60 | 618,80 | 604,50 | 375,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 356,50 | 731,60 | 618,80 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 13790

Temperatura zewnętrzna i czas trwania sezonu grzewczego mają bezpośredni wpływ 
na potrzebowanie mocy i energii cieplnej.

Wykres 4. Rozkład średnich temperatur na terenie Gminy Iława

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 13790

Wśród pozostałych czynników decydujących o wielkości zużycia energii w budynku znajdują się:

- zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach;

- usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami 
i roletami opuszczanymi na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy gospodarcze, 
a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej;

- stopień osłonięcia budynku od wiatru;

- parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;

- rozwiązania wentylacji wnętrz;

- świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.

### 4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy

Ogólna liczba mieszkań w Gminie Iława na koniec 2014 roku wynosiła 3 339
i wzrosła od 2008 roku o 6,64%.

Tabela 8. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie Gminy

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | 3 131 | 3 191 | 3 126 | 3 169 | 3 224 | 3 285 | 3 339 |
| izby | 13 231 | 13 568 | 13 923 | 14 164 | 14 482 | 14 827 | 15 137 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 277 831 | 286 787 | 294 023 | 300 176 | 308 708 | 318 933 | 326 912 |
| Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne |
| wodociąg | 3 051 | 3 111 | 3 031 | 3 074 | 3 129 | 3 190 | : |
| ustęp spłukiwany | 2 444 | 2 504 | 2 812 | 2 855 | 2 910 | 2 971 | : |
| łazienka | 2 448 | 2 508 | 2 650 | 2 693 | 2 748 | 2 809 | : |
| centralne ogrzewanie | 2 173 | 2 234 | 2 346 | 2 389 | 2 444 | 2 505 | : |
| gaz sieciowy | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | : |

Źródło: Dane GUS

Z danych zawartych w powyższej tabeli oraz zaprezentowanych na poniższym wykresie zaobserwowano wspomniany powyżej korzystny, systematyczny wzrost liczby mieszkań 
na terenie Gminy Iława, któremu towarzyszył ciągły wzrost ich powierzchni. W roku 2014 w porównaniu z rokiem 2008 liczba izb wzrosła o 14,41%, a ich powierzchnia na terenie Gminy zwiększyła się o 17,67%. Zauważalny jest również wzrost liczby mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne. Liczba mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie w 2013 roku była wyższa niż w 2008 o 12,13%, natomiast liczba mieszkań podłączonych do gazu sieciowego nie zmieniła się.

Analizując dokładnie strukturę lokalnych mieszkań, należy stwierdzić, że na terenie Gminy Iława zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Iławie zlokalizowane są budynki wielorodzinne, będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych:

Pozostała część lokalnej populacji zamieszkuje w domkach jednorodzinnych. Z poniższych danych wynika, iż najwięcej domów mieszkalnych zlokalizowanych jest w miejscowościach:

- Nowa Wieś – 306 budynków mieszkalnych, które zamieszkuje łącznie 946 osób;

- Ząbrowo – 219 budynków mieszkalnych, które zamieszkuje łącznie 1 091 osób;

- Wikielec – 201 budynków mieszkalnych, które zamieszkuje łącznie 821 osób;

- Szałkowo – 133 budynków mieszkalnych, które zamieszkuje łącznie 379 osób.

Zgodnie z zapisami Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Iława w latach 2011-2015 (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V/41/2011 Rady Gminy Iława), zasób mieszkaniowy Gminy Iława przedstawia się następująco:

1. Aktualna liczba lokali mieszkalnych należących do Gminy Iława wynosi 24 lokale, w tym:

- 2 lokale mieszkalne znajdują się w zarządzie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych,

- 2 lokale mieszkalne w zarządzie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie,

- 4 lokale mieszkalne znajdują się w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury,

- 13 lokali mieszkalnych znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Iława,

- 3 lokale mieszkalne stanowią lokale socjalne.

2. Stan techniczny lokali mieszkalnych:

- 17 lokali mieszkalnych posiada stan techniczny dobry,

- 7 lokali mieszkalnych wymaga remontów bieżących.

Ponadto z zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu przewiduje się następujący plan remontów i modernizacji łączący się ze stanem technicznym budynków:

- 2011 – 2015 rok – stopniowa realizacja w każdym roku zależna od posiadanych środków finansowych - naprawa pokryć dachowych, naprawa rynien i rur spustowych, naprawa instalacji elektrycznej, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, odnowa elewacji budynków.

- W latach 2011 – 2015 planuje się przeprowadzić remonty łącznie w 7 lokalach mieszkalnych.

- Realizacja remontów i modernizacji, ma na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Po analizie dotychczasowego popytu na zakup mieszkań w Programie zakłada się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w każdym z lat 2011-2015. Przewiduje się, że sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

## 4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze Gminy

Gmina wiejska Iława zlokalizowana jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w centralnej części powiatu iławskiego. Niniejsza jednostka samorządu terytorialnego znamionuje się dużą lesistością (ponad 40% powierzchni Gminy zajmują lasy, w tym również chronione) oraz występowaniem licznych jezior i rzek. Ponadto usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Iława (centrum administracyjno – gospodarcze powiatu iławskiego) oraz w niedalekiej odległości od Elbląga oraz Olsztyna.

Gmina wiejska Iława posiada powiązania z innymi jednostkami administracyjnymi głównie przez drogi gminne i powiatowe, ale także drogi wojewódzkie i drogę krajową oraz linie kolejowe.

Gmina Iława ze względu na swoje atrakcyjne położenie oraz walory krajobrazowe stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, uprawiania turystyki oraz rekreacji, wypoczynku, 
a także prowadzenia działalności gospodarczej, głównie z zakresu obsługi lokalnych mieszkańców oraz turystów. Tak więc niniejsza jednostka samorządu terytorialnego jest gminą wiejską z jednorodzinną i wielorodzinną zabudową oraz działalnością gospodarczą głównie o charakterze usługowo-handlowym. Z kolei, przez mieszkańców okolicznych miast jest ona postrzegana jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji.

Dalszy rozwój mieszkalnictwa i działalności gospodarczej w Gminie jest uzależniony 
od zmian demograficznych i poprawy standardów zamieszkania oraz sytuacji ekonomicznej ludności, prowadzonej polityki Gminy jak również krajowych systemów finansowania budownictwa.

W Strategii Rozwoju Gminy Iława na lata 2000 - 2015, na podstawie analizy wewnętrznego potencjału Gminy oraz zidentyfikowanych procesów zachodzących w jej otoczeniu zdefiniowano następujące cele szczegółowe mające dążyć do poprawy obecnej sytuacji analizowanej jednostki samorządu terytorialnego:

- Łagodzenie bezrobocia na obszarze Gminy Iława poprzez restrukturyzację obszarów wiejskich.

- Odnowa wsi w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowo – przyrodniczych 
i historycznych.

- Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej.

- Inwestycje w człowieka (mobilizacja młodzieży na rynkach pracy i kształcenie dorosłych).

- Modernizacja gospodarstw rolnych w branżach podporządkowanych przemysłowi rolno – spożywczemu: mleko i mięso (młode bydło rzeźne, drób).

Prognoza i tendencje rozwoju demograficznego są wyznacznikiem potrzeb w zakresie mieszkalnictwa i usług. Konkretne możliwości i kierunki rozwoju Gminy Iława zostały określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława”. W niniejszym dokumencie określono następujące czynniki rozwoju Gminy Iława 
(s. 8 dokumentu):

- rolnictwo zgodnie z predyspozycjami lokalnymi gruntów, w tym hodowla drobiu jako specjalizacja gminy;

- produkcja oparta na surowcach lokalnych: przemysł spożywczy, drzewny i stolarstwo;

- usługi turystyczne: zajazdy, hotele, ośrodki wczasowe, pensjonaty, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne.

Do niekorzystnych zjawisk w rozwoju należy zaliczyć zmiany w strukturze wieku (proces starzenia się ludności), ujemną migrację w poszukiwaniu miejsc pracy, obejmującą przeważnie ludzi młodych, niezadawalający stan dróg i stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną, szczególnie w sieć kanalizacji sanitarnej. Działania władz gminy zmierzają 
do minimalizacji tych niekorzystnych zjawisk, miedzy innymi poprzez stosowanie zachęt podatkowych, ułatwienie w przygotowaniu procesu inwestycyjnego dla inwestorów, poprawę standardu dróg gminnych, budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Intensyfikacja tych działań odbywać się będzie przy pozyskiwaniu w coraz większym stopniu środków z Unii Europejskiej.

Ponadto w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława” wyodrębniono następujące cztery strefy o zróżnicowanych predyspozycjach rozwojowych (s. 9 dokumentu):

- Strefa I Krajobrazowa – obejmuje południową część obszaru Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego oraz południowe części Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – Wschód i Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – A. Znaczącą rolę gospodarczą i turystyczną dla tego obszaru pełni akwen Jezioraka.

- Strefa II Rolnicza – obejmuje zachodnią część gminy z miejscowościami: Ząbrowo, Gałdowo, Laseczno, Stradomno, Nejdyki, Wikielec, Mózgowo.

- Strefa III Rolniczo – gospodarcza – obejmuje wschodnią część gminy z miejscowościami: Frednowy, Tynwałd, Franciszkowo, Stanowo, Wola Kamieńska, Rudzienice, Kałdunki, Mątyki, Kałduny, Gromoty, Ławice i Dziarny. W miejscowościach tych rozwinięta jest towarowa hodowla drobiu, będąca specjalizacją gminy.

- Strefa IV Leśna – obejmuje południowy kompleks lasów iławskich z miejscowościami: Radomek, Karaś i  rezerwatem przyrody „Jezioro Karaś”.

Poniżej przedstawiono przewidziane przez Gminę Iława nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie swojego obszaru wraz z prognozowanym wzrostem budynków mieszkalnych oraz liczby mieszkańców.

Tabela 9. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie Gminy Iława

| Nazwa miejscowości, położenie | Powierzchnia w ha | Szacunkowy termin realizacji | Przewidywany wzrost budynków jednorodzinnych | Przewidywany wzrost budynków wielorodzinnych | Przewidywany wzrost mieszkańców | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dziarnówko | 2,47 | Uzależnione od indywidualnych decyzji inwestorów | 9 | - | 36 | Tereny przeznaczone w obowiązujących mpzp pod budownictwo mieszkaniowe/ mieszkaniowo-usługowe niezabudowane |
| Dziarny | 11,48 | jw. | 71 | - | 284 | jw. |
| Franciszkowo Dolne | 3,82 | jw. | 22 | - | 88 | jw. |
| Franciszkowo Górne | 13,46 | jw. | 75 | - | 300 | jw. |
| Frednowy | 6,87 | jw. | 36 | - | 144 | jw. |
| Gałdowo | 1,26 | jw. | 13 | - | 52 | jw. |
| Gromoty | 0,71 | jw. | 3 | - | 12 | jw. |
| Gulb | 3,21 | jw. | 16 | - | 64 | jw. |
| Kamień Duży | 21,7 | jw. | 70 | - | 280 | jw. |
| Kamień Mały | 9,26 | jw. | 54 | - | 216 | jw. |
| Karaś | 8,98 | jw. | 34 | - | 136 | jw. |
| Laseczno | 12,03 | jw. | 71 | - | 284 | jw. |
| Łanioch | 0,82 | jw. | 4 | - | 16 | jw. |
| Ławice | 2,05 | jw. | 12 | - | 48 | jw. |
| Mątyki | 4,71 | jw. | 28 | - | 112 | jw. |
| Mózgowo | 3,13 | jw. | 17 | - | 68 | jw. |
| Nejdyki | 1,51 | jw. | 8 | - | 32 | jw. |
| Nowa Wieś | 59,13 | jw. | 215 | - | 860 | jw. |
| Radomek | 11,29 | jw. | 36 | - | 144 | jw. |
| Rudzienice | 17,72 | jw. | 97 | - | 388 | jw. |
| Segnowy | 1,07 | jw. | 3 | - | 12 | jw. |
| Siemiany | 34,09 | jw. | 92 | - | 368 | jw. |
| Smolniki | 1,88 | jw. | 5 | - | 20 | jw. |
| Starzykowo | 2,29 | jw. | 12 | - | 48 | jw. |
| Stradomno | 60,34 | jw. | 214 | - | 856 | jw. |
| Szałkowo | 51,86 | jw. | 167 | - | 668 | jw. |
| Szczepkowo | 25,09 | jw. | 110 | - | 440 | jw. |
| Szymbark | 14,91 | jw. | 108 | - | 128 | jw. |
| Tynwałd | 8,01 | jw. | 45 | - | 180 | jw. |
| Wikielec | 28,42 | jw. | 150 | - | 600 | jw. |
| Wola Kamieńska | 14,87 | jw. | 32 | - | 128 | jw. |
| Ząbrowo | 17,12 | jw. | 84 | - | 336 | jw. |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Iławie

Przy założeniu, że wszystkie działki przeznaczone w planie pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową zostaną zagospodarowane (zabudowane) i przy założeniu średniej liczby 4 osób na gospodarstwo domowe, szacuje się wybudować łącznie 1 913 domów jednorodzinnych na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. Łącznie w niniejszych obiektach zamieszka 7 348 osób. Jest to rezerwa terenu pod zabudowę określająca maksymalną pojemność zabudowy i ilości osób. Nie jest to prognoza przewidująca wybudowanie takiej ilości domów.

Wszystkie powyżej przedstawione elementy decydują o kierunkach rozwoju społeczno – gospodarczego gminy wiejskiej Iława. Należy ponadto podkreślić, że rozwój mieszkalnictwa oraz usług i działalności gospodarczej na opisywanym terenie będzie zależał od wzrostu liczby ludności Gminy. Wiąże się on głównie z poprawą standardów zamieszkania, rozwojem gospodarczym gminy, koniunkturą ekonomiczną, możliwościami finansowymi ludności 
oraz rozwojem infrastruktury technicznej.

# 5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło

## 5.1. Stan obecny

Na terenie Gminy nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie działają przedsiębiorstwa ciepłownicze. Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze, w tym zakłady przemysłowe, hotele i ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego ogrzewane są za pomocą indywidualnych kotłowni spalających głównie węgiel, drewno, olej opałowy oraz gaz ziemny i gaz propan - butan.

Na terenie Gmina Iława energia cieplna wykorzystywana jest:

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym;

- do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne 
(w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.

Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane są głównie z indywidualnych źródeł ciepła, jednym z poniższych sposobów:

- Budynki posiadające instalację centralnego ogrzewania z kotłowni indywidualnych,

- Budynki nieposiadające instalacji c.o. – piecami węglowymi, piecykami gazowymi 
i olejowymi oraz piecykami elektrycznymi.

Natomiast źródłem ciepła dla budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Iława
są najczęściej kotłownie zasilane drewnem lub węglem oraz w mniejszym stopniu olejem opałowym.

Tabela 10. Ogrzewanie budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Iława

| Adres budynku wielorodzinnego | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Zainstalowana moc źródła ciepła (kW) | Ilość mieszkańców zamieszkujących budynek | Zarządzający budynkiem | Czy budynek wymaga termomodernizacji? (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frednowy 77 | olej opałowy | 100 | 16 | Wspólnota mieszkaniowa | tak |
| Frednowy 77A | olej opałowy | 100 | 50 | Wspólnota mieszkaniowa | tak |
| Rudzienice ul. Plac Parkowy 1 | węgiel | każde mieszkanie jest zasilane z indywidualnej kotłowni (moc poszczególnych kotłowni ok. 15 kW) | 20 | - | nie |
| Rudzienice ul. Plac Parkowy 2 | węgiel | 115 | 33 | Wspólnota mieszkaniowa | nie |
| Smolniki 8 | brykiet trocinowy | 240 | 24 | Wspólnota mieszkaniowa – zarządzający - ITBS Iława | nie |
| Smolniki 9 |  |  | 19 |  | tak |
| Smolniki 10 |  |  | 19 |  | tak |
| Smolniki 11 |  |  | 16 |  | tak |
| Smolniki 12 |  |  | 24 |  | tak |
| Szymbark 9A | Drewno/węgiel | 160 | 57 | Wspólnota mieszkaniowa | tak |
| Szymbark 10 |  |  | 45 |  | tak |
| Szymbark 11 |  |  | 57 |  | tak |
| Ząbrowo 39 | Drewno/węgiel | 80 | 21 | Wspólnota mieszkaniowa | nie |
| Wikielec 71 | Drewno/węgiel | każde mieszkanie jest zasilane z indywidualnej kotłowni (moc poszczególnych kotłowni ok. 15 kW) | 20 | - | tak |
| Wikielec 72 | Drewno/węgiel |  | 29 | - | tak |
| Wikielec 73 | Drewno/węgiel |  | 17 | - | tak |
| Wikielec 74 | Drewno/węgiel |  | 19 | - | tak |

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława na lata 2012-2027

Jak już wspomniano powyżej, budynki użyteczności publicznej zaopatrywane są w ciepło 
z indywidualnych kotłowni. Wykaz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iława wraz ze wskazaniem źródła ciepła oraz ilości zużywanego paliwa prezentuje poniższa tabela.

Tabela 11. Wykaz obiektów użyteczności publicznej

| Nazwa obiektu | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania budynku | Ilość zużytego paliwa (w ciągu roku – rok 2013) w Mg | Zainstalowana moc źródła ciepła (kW) | Czy budynek wymaga termomodernizacji? (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSP i SG we Franciszkowie | Olej opałowy | 21,95 | 2x85 | nie |
| Niepubliczna SP i Przedszkole w Frednowych | Węgiel | 17,14 | 50 | nie |
| SSP w Gałdowie | Węgiel | 65,14 | 180 | nie |
| SSP w Gromotach | Węgiel | 30,69 | 115 | tak |
| SSP w Wikielcu | Olej opałowy | 18,49 | 2x130 | nie |
| SSP w Lasecznie | Olej opałowy | 10,27 | 70 | tak |
| Niepubliczna SP w Ławicach, Filia Gminnej Biblioteki w Ławicach | - | - | - | nie |
| SSP w Rudzienicach | Olej opałowy | 18,67 | 170 | nie |
| SSP w Ząbrowie i SG w Ząbrowie | Olej opałowy | 31,28 | 2x190 | nie |
| Przedszkole w Ząbrowie | Węgiel | 22,05 | 60 | nie |
| Gminny Ośrodek Zdrowia w Rudzienicach z Gminną Biblioteką Publiczną | Olej opałowy | - | - | nie |
| Gminny Ośrodek Zdrowia w Ząbrowie | Olej opałowy | - | - | nie |
| Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, świetlica wiejska | Węgiel – ekogroszek | - | - | nie |
| Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Iławie | Z miejskiej ciepłowni w Iławie | Obiekt położony na terenie miasta Iławy | - | - |
| Świetlica wiejska z OSP w Siemianach | Ogrzewanie elektryczne | 4034 | 12 | nie |
| Świetlica wiejska z OSP w Ławicach | Ogrzewanie elektryczne | 7460 | 12 | nie |
| Świetlica wiejska w Ząbrowie z OSP, Filia Gminnej Biblioteki w Ząbrowie | Węgiel | 10,5 | 40 | nie |
| Świetlica wiejska w Woli Kamieńskiej | Ogrzewanie elektryczne | 4092 | 15 | nie |
| Świetlica wiejska w Wikielcu | Ogrzewanie elektryczne | 5091 | 16 | nie |
| Świetlica wiejska z OSP w Tynwałdzie | Ogrzewanie elektryczne | 6139 | 14 | nie |
| Świetlica wiejska w Szałkowie | Ogrzewanie elektryczne | 559 | 8 | nie |
| Świetlica wiejska w Stradomnie | Nagrzewnica na gaz propan butan | - | - | tak (gminna ewidencja zabytków) |
| Świetlica wiejska z OSP w Starzykowie | Ogrzewanie elektryczne | 2384 | 16 | nie |
| Świetlica wiejska w Skarszewie | Ogrzewanie elektryczne | 1331 | 12 | nie |
| Świetlica wiejska z OSP w Rudzienicach, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach | Węgiel | - | - | nie |
| Świetlica wiejska w Radomku | Ogrzewanie elektryczne | 646 | 4 | nie |
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi | Nagrzewnica na gaz propan butan | - | - | nie |
| Świetlica wiejska w Mózgowie | Nagrzewnica na gaz propan butan | - | - | nie |
| Świetlica wiejska w Mątykach z OSP | Ogrzewanie elektryczne | 3908 | 14 | nie |
| Świetlica wiejska w Kałdunach | Ogrzewanie elektryczne | 3943 | 14 | nie |
| Świetlica wiejska w Karasiu | Ogrzewanie elektryczne | 13400 | - | nie |
| Świetlica wiejska w Gulbiu | Ogrzewanie elektryczne | 1212 | 12 | nie |
| Świetlica wiejska we Frednowych | Ogrzewanie elektryczne | - | - | nie |
| Świetlica wiejska we Franciszkowie | Ogrzewanie elektryczne | 11773 | - | nie |
| Świetlica wiejska w Dole | Ogrzewanie elektryczne | 74 | - | nie |
| Świetlica wiejska w Dziarnach | Ogrzewanie elektryczne | 2412 | - | nie |
| Świetlica wiejska w Gałdowie | Nagrzewnica na gaz propan butan | - | - | tak (gminna ewidencja zabytków) |
| Świetlica wiejska w Gromotach z OSP | Nagrzewnica na gaz propan butan | - | - | nie |
| Ekomarina | Ogrzewanie elektryczne | - | - | nie |
| Świetlica wiejska w Gardzieniu | Węgiel | - | - | tak |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tynwałdzie | - | - | - | - |
| Niepubliczne Przedszkole w Rudzienicach | - | - | - | tak |
| Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemianach | Ogrzewanie elektryczne | - | - | nie |
| Remiza OSP Franciszkowo | Przenośne ogrzewanie elektryczne | - | - | tak |
| Remiza OSP Wikielec | Ogrzewanie elektryczne | - | - | nie |
| Remiza OSP Gałdowo | - | - | - | - |
| Remiza OSP Stradomno | Przenośne ogrzewanie elektryczne | - | - | nie |
| Remiza OSP Laseczno | węgiel | - | - | - |

Źródło: Urząd Gminy w Iławie

Zestawienie zaprezentowane w tabeli powyżej potwierdza różnorodność wykorzystywanego paliwa na cele grzewcze obiektów użyteczności publicznej: węgiel, olej opałowy, gaz ciekły oraz ogrzewanie elektryczne.

Własne kotłownie posiadają również przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy. 
W poniższej tabeli przedstawiono system grzewczy stosowany w większych zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Iława.

Tabela 12. System grzewczy stosowany w zakładach przemysłowych usytuowanych na terenie Gminy Iława

| Nazwa zakładu | Rodzaj paliwa używany do ogrzewania | Czy planowana jest termomodernizacja budynku? Jeśli tak, proszę podać planowany termin termomodernizacji. |
| --- | --- | --- |
| Uroda (wytwórnia perfum) | gaz propan-butan | nie |
| Drewgór Karaś (stolarnia) | drewno | nie |
| Wylęgarnia Indyków w Lasecznie | gaz propan-butan | nie |
| Wild Polska w Karasiu (zakład przetwórczy owoców i warzyw) | paliwo stałe lub olej opałowy | nie |
| Piekarnia „Typolska” |  | nie |
| Fabryka Mebli „Dekort” w Smolnikach | drewno | nie |
| Zakład P-U-H „Artus” Artur Szustkowski (stolarnia) | drewno | nie |
| Tartak w Nejdykach Kazimierz Maiłakowski | drewno | nie |
| Stolarnia w Ząbrowie | drewno | nie |
| „Cezar – Drewno” Cezary Zaprzaluk F.P.U.H w Smolnikach (producent struganych i niestruganych wyrobów z drewna litego) | drewno | nie |
| PPUH Biopol w Starzykowie (tartak) | drewno | nie |
| Progres Tartak w Kamieniu | drewno | nie |
| Zakład Stolarski „Stybowski” w Wikielcu | drewno | nie |
| Indoor Group Sp. z o.o. w Kamieniu Dużym (montaż wyposażenia firm drobiarskich) | gaz propan-butan | nie |
| Przedsiębiorstwo P-H-U Habstol Piotr Habandt (stolarnia) | drewno | nie |
| Na terenie gminy znajduje się ok. 165 kurników. | gł. gaz propan - butan |  |

Źródło: Urząd Gminy w Iławie

Z powyższej tabeli wynika, że drewno i gaz propan-butan stanowi istotne źródło ciepła dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy.

## 5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

Na terenie Gminy nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości.

Ze względu na rolniczo - turystyczny charakter obszaru Gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców Gminy, byłaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona. Jednak należy zauważyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie na terenie Miasta Iława funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza zasilana przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Iławie.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Iławie, przedsiębiorstwo zasila obecnie w ciepło tylko teren Miasta Iława.

## Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło

Władze Gminy Iława są świadome konieczności podejmowania przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia w ciepło, by móc zrealizować wymogi jakie narzucają m.in. przepisy krajowe i europejskie. W związku z tym, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława, został uwzględniony następujący zapis: „zachodzi konieczność modernizacji źródeł ciepła, co prowadzi do racjonalizacji wykorzystania energii i ochrony powietrza atmosferycznego. Następować to powinno przez eliminację nierentownych źródeł ciepła w wyniku kompleksowego zastosowania automatyki i najnowszych technologii oczyszczania spalin oraz przez udział gazu ziemnego jako paliwa opałowego w przypadkach sfinansowania przez zainteresowanych użytkowników realizacji sieci rozdzielczej gazowej, w celu przyłączenia ich nieruchomości”.

# 6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz

## 6.1. Stan obecny zaopatrzenia Gminy w gaz

Na podstawie danych z GUS oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, należy stwierdzić, że gmina wiejska Iława jest częściowo zgazyfikowana.

Gmina Iława zaopatrywana jest w paliwo gazowe z gazociągu stalowego wysokiego ciśnienia DN 125 mm PN = 6,3 MPa relacji UZU Szyldak - SRP Nowa Wieś (długość gazociągu na terenie gminy Iława L=14,44 km), oraz stację gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3000 Nm3/h zlokalizowaną w okolicach miejscowości Nowa Wieś k/Iławy.

Stan techniczny sieci gazowej wysokiego ciśnienia oceniany jest jako dobry.

Ponadto na terenie gminy wiejskiej Iława występuje sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia, której zestawienie długości w poszczególnych latach przedstawiono poniżej.

Tabela 13. Zestawienie długości gazociągów w latach 2006, 2010 i 2014

| ROK | SUMA [m] | GAZOCIĄGI |
| --- | --- | --- |
|  |  | wysokiego ciśnienia [m] | średniego ciśnienia [m] | niskiego ciśnienia [m] |
| 2006 | 100 529,0 | 14 440,0 | 31 811,0 | 54 278,0 |
| 2010 | 103 452,0 | 14 440,0 | 33 702,0 | 55 310,0 |
| 2014 | 106 624,0 | 14 440,0 | 35 693,0 | 56 491,0 |

Źródło: Dane Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie

Zgodnie z powyższymi danymi na terenie gminy wiejskiej Iława funkcjonuje 14 440 m sieci gazowej wysokiego ciśnienia, 35 693 m sieci gazowej średniego ciśnienia oraz 56 491 m sieci gazowej niskiego ciśnienia. Od 2006 roku obserwowany jest wzrost długości sieci średniego i niskiego ciśnienia.

Tabela 14. Zestawienie ilości i długości przyłączy gazowych w latach 2006, 2010 i 2014

| ROK | SUMA [m] | PRZYŁĄCZA | SUMA [szt] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | średniego ciśnienia [m] | średniego ciśnienia [szt] | niskiego ciśnienia [m] | niskiego ciśnienia [szt] |  |
| 2006 | 40 430,0 | 4 647,0 | 155 | 35 783,0 | 2 042 | 2 197 |
| 2010 | 41 567,0 | 5 200,0 | 218 | 36 367,0 | 2 094 | 2 312 |
| 2014 | 42 059,0 | 5 516,0 | 254 | 36 543,0 | 2 119 | 2 373 |

Źródło: Dane Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie

Wraz ze wzrostem długości sieci gazowej wzrastała w poszczególnych latach ilość oraz długość przyłączy gazowych. Tak więc w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2006 ilość przyłączy gazowych średniego ciśnienia wzrosła o 99 szt., natomiast ich długość o 19%. Ilość przyłączy gazowych niskiego ciśnienia w analizowanym okresie wzrosła o 77 szt., natomiast ich długość zwiększyła się o 2%.

Przedstawiona powyżej sieć gazowa zasila lokalne kotłownie wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów gospodarczych, a także odbiorców indywidualnych.

Zaobserwowana w ostatnich latach rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy wiejskiej Iława znajduje odzwierciedlenie w liczbie odbiorców gazu, która z roku na rok wzrasta.  – W roku 2013 w porównaniu z rokiem 2008 liczba odbiorców gazu zwiększyła się o 51.

Tabela 15. Odbiorcy gazu na terenie Gminy w latach 2008 – 2011

| Wyszczególnienie | J.m. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | szt. | 126 | 132 | 136 | 141 | 142 | 148 |
| odbiorcy gazu | gosp. | 84 | 84 | 83 | 83 | 130 | 135 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. | 52 | 52 | 44 | 44 | 92 | 70 |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 102 | 102 | 108,9 | 100,5 | 159,7 | 165,9 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | 80,2 | 80,2 | 86,5 | 81,3 | 134,3 | 143,8 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 275 | 323 | 326 | 325 | 516 | 528 |

Źródło: Dane GUS

Przedstawiony powyżej systematyczny wzrost liczebności odbiorców gazu na terenie Gminy Iława znajduje również odzwierciedlenie w systematycznym zwiększeniu zużycia gazu ziemnego na potrzeby gospodarstw domowych, w tym ogrzewania mieszkań. Należy zaznaczyć, że zużycie gazu na cele ogrzewania mieszkań stanowiło w 2013 roku 86,68% ogółu zużycia.

Sytuacja ta świadczy o obiecującym wzroście zainteresowania gazem ziemnym 
na potrzeby ogrzewania mieszkań jako dość ekologicznym paliwem, emitującym niewiele szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Natomiast odnotowany spadek zużycia gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe, może być spowodowany zmniejszeniem skali wykorzystania gazu ziemnego na potrzeby bytowe.

Obecnie stacje redukcyjne i sieć gazociągów rozdzielczych pozwalają na pełne pokrycie potrzeb odbiorców związanych z zapotrzebowaniem na paliwo gazowe.

W związku z faktem, że obecnie gmina wiejska Iława jest w niewielkim stopniu zgazyfikowana, pozostali mieszkańcy nie posiadający dostępu do sieci gazowej korzystają 
z gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach. Ponadto należy zauważyć, że dość nieduża liczba ze zinwentaryzowanych kotłowni jest zasilana gazem płynnym zbiornikowym propan-butan czy też propan techniczny. Powodem takiego stanu rzeczy jest stosunkowo wysoka cena tego rodzaju paliw, co mimo pozytywnego aspektu ekologicznego powoduje, 
że eksploatacja źródeł ciepła opalanych jakimkolwiek gazem płynnym jest dość kosztowna.
Z uwagi na powyższe analogiczna sytuacja występuje w zakresie ogrzewania domów jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Zupełnie inna sytuacja ma natomiast miejsce 
w zakresie zaopatrzenia odbiorców gazu propan-butan dla potrzeb bytowych związanych 
z energią potrzebną dla celów przygotowywania posiłków. W tym przypadku, głównie 
z uwagi na brak na terenie Gminy pełnej gazyfikacji, występuje w zamian dystrybucja gazu propan-butan w butlach 11 kg, realizowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla obszaru gminy wiejskiej Iława nie przewidziano modernizacji kotłowni w obiektach należących do Gminy w oparciu o jednostki kotłowe opalane tymi rodzajami paliwa. Niemniej gaz płynny jest paliwem ekologicznym i dlatego jest godny polecenia jako alternatywa 
w stosunku do oleju opałowego tam, gdzie brak dostępu do sieci gazowej. Również likwidacja węglowych trzonów kuchennych i zastąpienie ich kuchniami gazowymi zasilanymi gazem płynnym ma duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

W związku z powyższym działania Gminy Iława powinny sprzyjać dalszemu rozwojowi dystrybucji płynnych paliw gazowych na terenie Gminy.

## 6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy

W najbliższych latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz produkcyjnego.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.  Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, na terenie gminy wiejskiej Iława w 2015 roku planowane są następujące inwestycje:

- Budowa gazociągu stalowego wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Nowe Miasto Lubawskie - Iława (długość gazociągu na terenie gminy Iława około 4,9 Km) oraz odgałęzienia do stacji gazowej w Dziarnach DN 100 około 3,5 km;

- Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w Dziarnach koło Iławy o przepustowości Q = 2000 Nm3/h;

- Modernizacja stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia, Q=1500 Nm3/h na stację o przepustowości Q=1600 Nm3/h zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego w Iławie.

Ponadto należy nadmienić, że na terenie gminy wiejskiej Iława istnieje potencjalna możliwość wydobywania gazu łupkowego. Ministerstwo Środowiska systematycznie wydaje koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego łącznie konwencjonalnego i niekonwencjonalnego (shale gas). Udzielone koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie m.in. niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego nie uprawniają do jego wydobywania. W przypadku odkrycia i udokumentowania m.in. niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego przedsiębiorca może złożyć do Ministra Środowiska kolejny wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. Organ koncesyjny prowadzi wtedy nowe, odrębne postępowanie administracyjne, w trakcie którego określi odpowiednie warunki i zobowiązania przyszłego koncesjobiorcy.

Gmina wiejska Iława znajduje się w zasięgu obszaru, na którym udzielono jednej z firm o kapitale zagranicznym koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

W związku z powyższym, istnieje możliwość występowania na terenie Gminy pokładów gazu łupkowego oraz ropy naftowej, które mogą w przyszłości być wydobywane na podstawie udokumentowanych złóż niniejszych surowców mineralnych.

## 6.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława, zostały uwzględnione kierunki działań w celu rozwoju sieci gazowej. Są to:

- przewidziana jest rozbudowa gazociągu w kierunku Szałkowa;

- w polityce przestrzennej gminy zakłada się budowę sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia w obszarach wiejskich, jednakże bez udziału środków budżetowych gminy;

- należy podjąć negocjacje z firmą w sprawie budowy gazociągu. W pierwszej kolejności przewiduje się poprowadzenie sieci przez miejscowości: Frednowy, Franciszkowo, Stanowo, Kamień Duży, a następnie obsługę kolejnych oraz terenów rekreacyjnych.

# 7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

## 7.1. Stan obecny zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

Dostawcą energii dla Gminy Iława jest:

| ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10 – 950 Olsztyn |  |
| --- | --- |

Dostawa energii elektrycznej w obszarze Gminy Iława odbywa się za pośrednictwem sieci 110 kV, 15 kV oraz 0,4 kV. W obszarze gminy zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Iława Wschód. Drugą stacją elektroenergetyczną 110/15 kV zasilającą obszar gminy jest GPZ Iława. Stacja GPZ Iława zasila odbiorców zarówno w gminie terenowej i miejskiej. W wymienionych stacjach zainstalowane są po 2 transformatory 110/15 kV o mocy 25 MVA każdy.

Dostawa energii elektrycznej na teren Gminy Iława ma miejsce z GPZ i stacji transformatorowych o następujących parametrach i mocy:

Tabela 16. Stacje GPZ zasilające teren Gminy (stan na dzień 31.12.2011r.)

| Lp. | Nazwa GPZ | Napięcie transformacji [kV] | Ilość transformatorów [szt.] | Moc transformatorów [MVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TR1 | TR2 |
| 1. | GPZ Iława Wschód | 110/15 | 2 | 25 MVA | 25 MVA |
| 2. | GPZ Iława | 110/15 | 2 | 25 MVA | 25 MVA |

Źródło: ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie

Podstawowym zadaniem stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) jest przetworzenie energii elektrycznej i „wprowadzenie” jej w lokalną sieć rozdzielczą średniego napięcia 15 kV zasilającą odbiorców przemysłowych i komunalnych. Stąd lokalizacja stacji, a także moc znamieniowa transformatorów, jest ściśle związana z zapotrzebowaniem na energię elektryczną na danym obszarze. Poniżej przedstawiono obciążenie GPZ w okresie zimowym na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego:

Tabela 17. Obciążenie GPZ w okresie zimowym w latach 2009 - 2014

| Lp. | Nazwa GPZ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] |
| 1. | GPZ Iława Wschód* | 19,5 | 3 | 20 | 3,8 | 19 | 1,7 | 18 | 1,5 | 16 | 1 | 6 | -1,5 |
| 2. | GPZ Iława** | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,3 | 1 |

*GPZ Iława jest zlokalizowany w obszarze gminy miejskiej. GPZ zasila również w całości gminę miejską Iława.

**GPZ Iława Wschód został uruchomiony 31.08.2011 r.

Źródło: ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie

Poniżej przedstawiono schemat systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Iława:

Rysunek 11. Schemat systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Iława

Legenda:

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława

Zestawienie długości linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych na terenie Gminy Iława zawiera tabela 18.

Tabela 18. Wykaz długości linii 15/04kV zasilających teren Gminy Iława

| Rok | Linie 15 kV [km] | Linie 0,4 kV [km] |
| --- | --- | --- |
|  | napowietrzne | kablowe | napowietrzne | kablowe | przyłącza |
| 2011 | 239,155 | 34,568 | 324,389 | 55,724 | 64,924 |
| 2015 | 252,656 | 46,652 | 315,354 | 68,034 | 100,917 |

Źródło: ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie

Na terenie gminy wiejskiej Iława funkcjonuje obecnie ponad 252 km napowietrznych linii energetycznych o napięciu 15 kV oraz ponad 46 km linii kablowych o tym samym napięciu. Ponadto na opisywanym areale funkcjonuje łącznie ponad 383 km linii energetycznych 
o napięciu 0,4 kV, do której wykonano blisko 101 km przyłączy do indywidualnych odbiorców.

Poszczególne elementy sieci elektroenergetycznej 110 kV i 15 kV (linie, transformatory, szyny zbiorcze i łączniki szyn) wyposażone są w typowe dla energetyki polskiej zestawy zabezpieczeń cyfrowych podstawowych i rezerwowych, a także w układy automatyki (SPZ, SZR, SCO) dla pól SN to zabezpieczenia EX-BEL oraz układy automatycznej regulacji napięcia ARN.

Stan sieci elektroenergetycznej oceniany jest jako dobry. ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie zgodnie z zapisami właściwych przepisów prawa oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej planuje i realizuje modernizacje/remonty oraz bieżące zabiegi eksploatacyjne w sieci WN, SN i nN, których celem jest zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury sieciowej a przez to poprawy jakości usług (m.in. ograniczenia czasu ograniczeń awaryjnych oraz ilości wyłączanych odbiorców) oraz spełnienie wymagań wynikających ze wzrostu zapotrzebowania na moc.

## 7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy wiejskiej Iława w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz produkcyjnego.

Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

Niemniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany:

- wzrostem ilości odbiorców,

- wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,

- rozwojem przemysłu i usług,

- ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców 
i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Istniejące urządzenia elektroenergetyczne sieci SN i stacje transformatorowe zapewniają obecnie i są w stanie zapewnić w przyszłości dostawę energii elektrycznej w wymaganej ilości pokrywającej zgłaszane zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednakże ze względu na obecnie obserwowany i przewidywany w przyszłości intensywny rozwój systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – farm elektrowni wiatrowych, konieczna jest rozbudowa systemu przesyłu energii elektrycznej na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej przestawiono inwestycje planowane do realizacji w najbliższym czasie na terenie Gminy Iława w zakresie rozbudowy systemu energetycznego, udostępnione na potrzeby przedmiotowego dokumentu przez ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie:

Tabela 19. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Iława w zakresie rozbudowy systemu energetycznego

| Rok realizacji | Nazwa obiektu | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |
| 2014 – 2019 | Budowa przyłaczy i sieci | Budowa przyłączy: odczep z linii WN 110 kV Iława - Susz, budowa słupa 110 kV, zabezpieczenia, telekomunikacja (zrealizowane), budowa pola liniowego 110 kV w GPZ Sztum przyłącze nap. 0,37 km / 11 szt. / 11 szt. liczn, przyłącze kabl. 5,3 km / 50 szt. / 58 szt. liczn., Budowa sieci: stacje SN/nN 7 szt., linia kab.SN 4 km, linia kabl. nn 9,4 km |
| 2015 | LSN OSTRÓDA – IŁAWA | Budowa powiązania linii 15kV Ostróda - Iława i Lubawa - Ostróda 1 pomiędzy miejscowościami Zielkowo i Gierłoż Polska |
| 2015 – 2017 | LWN 110 kV Susz - Iława | Dostosowanie linii do temperatury projektowej +80 st.C, wymiana 216 szt. szt. izolatorów kompozytowych [24 km] |
| 2016 | GPZ IŁAWA WSCHÓD | Modernizacja/instalacja urządzeń zasilania gwarantowanego dla obiektów GPZ. |
| 2017 | LSN IŁAWA – IZNS | Modernizacja linii SN TYNWAŁD odg. Szałkowo V dł. 780 m |
| 2017 – 2019 | 2-torowa linia WN 110 kV Iława – Iława Wschód – Lubawa – Ostróda – Ostróda Wschód – Gietrzwałd | Przebudowa linii 110 kV na 2-torową od GPZ Iława do stanowiska 99 linii 110 kV Ostróda – Gietrzwałd [50 km] |
| 2017 – 2019 | Automatyzacja sieci SN | Wymiana stanowisk słupowych, montaż rozłączników w aparaturę do zdalnego sterowania. Wybrane lokalizacje. |
| 2018 | Stacja T-337 Wikielec III | Modernizacja stacji T-337 Wikielec III |
| 2018 | Obszar gminy | Modernizacja budynków stacji transformatorowych wnętrzowych RD Iława |
| 2018 | PZ PRZEJAZD | PZ Przejazd - modernizacja stacji SN/SN - przebudowa z uwagi na stan techniczny budynku (wykonanie ekspertyzy budowlanej) |
| 2018 | LSN IŁAWA – BABIĘTY, IŁAWA – NOWE MIASTO | LSN-napowietrzna Iława – Babięty stan. 9 - 131, Iława - Nowe Miasto st. 9 – 33 wymiana przewodów SN na izolowane o łącznej dł. ok. 13,521 km, wymiana słupów, wymiana konstrukcji wsporczych, izolatorów (I etap) |
| 2018 | Projektowana stacja SN/nN i sieć 0,4 kV w m. Franciszkowo | Modernizacja linii 15 kV z budową stacji transformatorowej w miejscowości Franciszkowo. Wybudowanie nowej stacji transformatorowej i nawiązanie się do istniejącego obwodu linii napowietrznej 0,4 kV poprzez budowę sieci nn |
| 2019 | T-0059 Gutowo II obwód nr 1, 2 i 3 | Lnn-napow. T-0059 Gutowo II obwód nr 1, 2 i 3 - modernizacja linii 0,4kV |
| 2019 | T-0310 Skarszewo I obwód nr 1 i 2 | Lnn-napow. T-0310 Skarszewo I obwód nr 1 i 2 -modernizacja linii 0,4kV dł. 1242 m |
| 2019 | T-0147 Kałduny II obwód nr 3 | Modernizacja linii nN 0,4 kV obwód nr 3 T-0147 Kałduny II dł. 400m |
| 2019 | T-0171 Laseczno I obwód nr 3 | Modernizacja linii nN 0,4 kV obwód nr 3 T-0171 Laseczno I dł. 700m |

Źródło: ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie

Jednocześnie, ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie jest gotowa 
do realizacji przyłączeń i rozbudowy sieci elektroenergetycznej umożliwiającej aktywizację 
i rozwój gminy wiejskiej Iława, zarówno w zakresie przyłączeń komunalnych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

## 7.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

Władze Gminy Iława są świadome konieczności podejmowania przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, by zapewnić ciągłość dostaw energii oraz uzbroić w sieć energetyczną tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne. 
W związku z tym, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława, zawarto następujące zapisy:

- istniejący stan sieci oraz jego układ w sposób zadawalający zapewnia odbiorcom dostawę energii elektrycznej. Każde dodatkowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej realizowane będzie poprzez modernizacje istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV (wymiana transformatorów) lub budowę nowych stacji 15/0,4 kV z podłączeniem do istn. układu sieci 15 kV – w zależności od lokalizacji nowych odbiorców;

- sieć terenowa SN 15 kV podlegać będzie sukcesywnej modernizacji, polegającej na wymianie przewodów na liniach napowietrznych na izolowane, z wykorzystaniem istniejących konstrukcji wsporczych;

- lokalizacje nowych linii energetycznych średniego napięcia, stacji transformatorowych 15/0,4kV i linii niskiego napięcia należy przewidzieć na terenach ogólnodostępnych oraz w miarę możliwości wzdłuż granic działek itp.;

- przy wymianie sieci napowietrznych na kablowe w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę miejscowości turystyczne;

- na terenie gminy przewiduje się budowę dodatkowej stacji GPZ zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś.

# 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

Niżej wymienione fakty, mówiące, że:

- zasoby paliw są ograniczone,

- dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,

- z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,

- należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania.

W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szanowana, 
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 
wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, 
co zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.

Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) 
jest przyczyną nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną 
za pomocą różnych nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu 
z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej jak również Węgrami, Czechami 
czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane z tym zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, 
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, 
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii cieplnej, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:

- modernizację źródeł ciepła,

- termomodernizację budynków,

- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych 
do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

- nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na rolniczo - turystyczny charakter gminy.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje 
się z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal 
i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:

- źródła indywidualne (miejscowe),

- kotłownie wbudowane,

- ciepłownie (kotłownie wolno stojące),

- elektrociepłownie.

Na terenie gminy Iława występują dwa pierwsze z wyżej wymienionych rodzajów źródeł ciepła.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały 
się prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70 %. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi.

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem 
w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:

- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),

- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa 
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych 
oraz do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych 
i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów 
i w rurociągach instalacji.

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych układów grzewczych:

1.	Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania z funkcją temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany 
jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła 
z uwagi na:

- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa;

- wzrost cen węgla  spowodowana spadkiem zasobów węgla w Polsce, oraz wzrostem importu węgla z zagranicy.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych 
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.

2.	Kotły opalane gazem ziemnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.

Wady:

- konieczność budowy przyłącza gazu,

- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza 
nie są zbyt wysokie.

3.	Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym.

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – ok. 90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

- wysoki koszt paliwa,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować 
przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, 
bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji 
oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4.	Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – 80-90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- dość wysoki koszt urządzeń,

- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie 
ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych producentów.

5.	Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

- bardzo niskie koszty inwestycyjne,

- brak instalacji odprowadzenia spalin,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

Wady:

- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet 
w systemie dwutaryfowym,

- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

6.	Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

- powietrzu,

- gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu,

- 25% energii  dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

- wysokie koszty inwestycyjne.

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

7.	Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową 
lub na biopaliwo,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie gminy należy prowadzić 
w oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i koszty podłączenia do sieci gazowej.

Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie zostały przytoczone na początku niniejszego rozdziału.

Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:

- optymalny dobór kotła lub kotłów,

- wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,

- wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła,

- wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

- określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

- określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku 
w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie gminy możliwa jest także realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Jedną z możliwości poprawy wykorzystania energii jest modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczędnych lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia systemów hybrydowych związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca.

Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru 
przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Wykorzystanie systemów hybrydowych przyczynia się również do zmniejszenia ilości środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie odpowiednich standardów związanych z oświetleniem ulicznym.

Trzeba bowiem wskazać, że oświetlenie zasilane energią słoneczną i wiatrową jest darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie gminy i przeznaczenie dodatkowych środków 
na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danej jednostki samorządowej.

Odnośnie przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie Gminy Iława przewidziano do realizacji inwestycje związane z:

- zmianą systemu zasilania oświetlania na solarne w miejscowościach Drwęca, Pikus i Franciszkowo w 2015 roku – instalacja 4 lamp solarnych,

- montażem systemów solarnych w obiekcie Ekomarina.

Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji przez samorząd gminny. Trudno bowiem 
jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do wykonania przez mieszkańców gminy, spodziewać się jednak należy, że podążając za przykładem władz Gminy, osoby zamieszkujące Gminy Iława przystąpią do wykonywania inwestycji mających 
na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a to wpłynie z kolei 
na poprawę stanu środowiska naturalnego w tej części województwa warmińsko - mazurskiego.

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej (Rozdział 3, Art. 10, ust. 1-2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej):

- Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa 
ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.

- Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

- umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

- nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493););

- sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Gmina Iława realizuje zapisy Ustawy o efektywności energetycznej poprzez wdrażanie zaplanowanych na lata 2015 – 2030 inwestycji z zakresu racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na jej terenie.

# 9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

## 9.1. Energia wiatru

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, 
czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie 
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Zaletami siłowni wiatrowych są:

- bezpłatność energii wiatru;

- brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

- możliwość budowy na nieużytkach.

Z kolei jako wady wymienić należy:

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

- zniekształcenie krajobrazu.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, 
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji 
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów 
i żużlu.

Rysunek 12. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu

Źródło: Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa

Rysunek 12 przedstawia mezoskalową mapę wiatrów, na której naniesiono izolinie rocznej podaży surowej energii wiatru, niesionej przez strugę wiatru o powierzchni przekroju 1 m2 
na wysokości 30 m nad poziomem gruntu (30 m n.p.g). Niniejszą mapę sporządzono 
na podstawie wyników 30-letnich pomiarów prędkości wiatru wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1971 – 2000. Lokalizacja obszarów korzystnych dla energetyki wiatrowej wykazuje duże podobieństwo do wyżej pokazanych map wiatru. Podobnie jest z lokalizacją obszarów niekorzystnych.

Zgodnie z niniejszą mapą Gmina Iława leży w obszarze preferowanym dla rozwoju energetyki wiatrowej, bowiem na ich terenie, energia wiatru na wysokości 30 m 
nad poziomem gruntu wynosi 1 000 kWh/m2.

Rysunek 13. Potencjalne możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego

Źródło: Program ekoenergetyczny województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2005 – 2010 
 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014

Zgodnie z rysunkiem 13 na terenie Gminy Iława występują w miarę korzystne warunki wiatrowe, w związku z czym potencjał energetyczny określony został jako średni.

### 9.1.1. Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa składa się z zespołu urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane 
z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Natomiast instalacja złożona z kilku- kilkunastu pojedynczych elektrowni wiatrowych w celu produkcji energii elektrycznej stanowi farmę wiatrową. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.

W chwili obecnej na terenie gminy wiejskiej Iława nie funkcjonują farmy wiatrowe. Aktualnym powodem ograniczającym budowę elektrowni wiatrowej są uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne związane z lokalizacją na terenie Gminy obszarów i obiektów prawnie chronionych, które znacznie ograniczają budowę elektrowni wiatrowych.

Na obszarze analizowanej Gminy zlokalizowane są obszary chronione, do których należą m.in.: obszary chronionego krajobrazu, park krajobrazowy, rezerwaty przyrody oraz obszary Natura 2000. Elementy te w znacznym zakresie ograniczają możliwość budowy elektrowni wiatrowych na tym terenie. Usytuowanie obszarów chronionych oraz leśnych na terenie Gminy jest jednym z przeciwwskazań lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych, co jest również zawarte w zapisach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława”.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, należy uznać za wyłączone dla lokalizacji elektrowni wiatrowych następujące obszary:

- wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody,

- projektowane obszary ochronne, w tym zwłaszcza obszary wytypowane w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000, projektowane i postulowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,

- tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz założeń zamkowych, parkowo- pałacowych i parkowo-dworskich,

- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefą 500 m, 
ze względu na hałas oraz występowanie efektu stroboskopowego,

- tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.

Pomimo niniejszych ograniczeń, pozostała część obszaru gminy wiejskiej (głównie część zachodnia i wschodnia Gminy, wykorzystywana rolniczo) może być efektywnie wykorzystywana pod budowę elektrowni wiatrowych oraz farm wiatrowych. Zgodnie 
z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława” dla lokalizacji farm wiatrowych dopuszczone są strefy II i III w obszarach oddalonych od terenów zabudowanych.

### 9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)

Mała elektrownia wiatrowa to elektrownia wiatrowa o niewielkiej mocy mająca zastosowanie w zasilaniu dedykowanych odbiorników małej mocy. Często Małe elektrownie Wiatrowe (MEW) zwane są Przydomowymi Elektrowniami Wiatrowymi. Określenie czy dana elektrownia zalicza się do grupy małych zależy od wielkości jej łopat. Jeżeli średnica wirnika nie przekracza 2 m to przyjmuje się, że są to małe elektrownie wiatrowe.

Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. W zależności od zużycia energii oraz dostępnych lokalnie zasobów wiatru. Do zasilenia budynku jednorodzinnego może być potrzebna elektrownia wiatrowa o mocy od 800 W do 5000 W.

Precyzyjną definicję małej elektrowni wiatrowej określa norma IEC 61400-02. Według niej małą elektrownią wiatrową możemy nazwać elektrownię, która spełnia następujące warunki:

- Powierzchnia zakreślana przez łopaty turbiny <200 m2, ale większa niż 2m2.

- Moc znamionowa <65 kW.

- Napięcie generowane mniejsze niż 1000 V a. c. lub 1500 V d. c.

W praktyce dla gospodarstw rolnych oraz mniejszych zakładów przemysłowych potrzebne mogą być elektrownie wiatrowe o mocy między 10 kW i 60 kW. Elektrownia wiatrowa jest podłączona do budynku za pośrednictwem falownika, który synchronizuje ją z siecią elektroenergetyczną.

Mała turbina wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika autonomicznego (wydzielonego), czyli działającego niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim być albo:

- wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy (np. obwód oświetleniowy 
czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu - zasilanej z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej, albo

- cała instalacja domowa, odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania 
z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię, albo w ogóle niepodłączona 
do sieci elektroenergetycznej. Większe elektrownie wiatrowe (zwane też siłowniami) przeznaczone są przede wszystkim do wytwarzania energii, która następnie przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Są one jednak znacznie droższe od małych - przydomowych.

Na terenie gminy wiejskiej Iława należy wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć można:

- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;

- łatwiejszą instalację w porównaniu z dużymi turbinami;

- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;

- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;

- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować 
w otocznie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne.

Należy nadmienić, że aby zapewnić odpowiednio wysoką wydajność MTW, ich wysokość 
nie powinna być niższa niż 11 m.

## 9.2. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia 
do października.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej 
i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc 
w energię:

- cieplną – za pomocą kolektorów;

- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Najczęściej 
są więc stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam.

Rysunek 14. Warunki nasłonecznienia na terenie Gminy Iława

| Usłonecznienie względnie na terenie Polski | Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2 |
| --- | --- |
| Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie) |
| Źródło: www.imgw.pl |

Rysunek 15. Potencjał energii słonecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło: Program ekoenergetyczny województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2005 – 2010 
 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014

Gmina Iława położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 34-36%. Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego 
na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Gminy wynoszą 3 600 - 3 700 MJ/m2, 
zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 1 550 – 1 600.

W gminie wiejskiej Iława energia słoneczna może stanowić jedno z alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów 
na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie.

Rysunek 16 prezentuje szacunkowy stopień pokrycia zapotrzebowania na podgrzewanie c.w.u. energią słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej i wykonanej instalacji.

Rysunek 16. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku

Źródło: http://www.zsgastro.internetdsl.pl/kolektor.htm

Jak wynika z rysunku 18 największa efektywność kolektorów słonecznych przypada na okres od kwietnia do września i to właśnie w tym okresie ich wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, choć można ich używać przez cały rok. Nawet, jeśli ogrzeją one wodę tylko o kilka stopni, to generowane są oszczędności.

Energia słoneczna na terenie Gminy Iława może być również wykorzystywana jako energia elektryczna przetworzona poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa fotowoltaiczne podobnie jak termiczne kolektory słoneczne, są obecnie najczystszymi urządzeniami do produkcji energii. W przypadku kolektorów jest to energia cieplna, natomiast w przypadku ogniw energia elektryczna.

Na pracę, a tym samym wydajność ogniw fotowoltaicznych pory roku nie mają dużego znaczenia, bowiem przy ogniwach fotowoltaicznych niemal każda pora roku przynosi podobne efekty: wiosną uzyskuje się około 30% energii rocznej, latem 40%, jesienią 20%, 
a zimną 10%.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuje się zarówno do wspomagania dużych instalacji przemysłowych, jak i indywidualnych - w domach jedno- i wielorodzinnych. Generowana energia elektryczna jest wykorzystywana niezależnie od przyłączonej sieci oraz może być magazynowana. Dla uzyskania instalacji o mocy 1 kWel wymagana jest instalacja 
o powierzchni od 7 m² do 20 m² w zależności od zastosowanego modułu. Zwykle instalacja zapewniająca 2 kWel jest wystarczająca dla pokrycia niemal całego zapotrzebowania domu jednorodzinnego.

Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę Iława, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

W chwili obecnej na terenie Gminy Iława w systemy solarne wyposażone jest kilka domów jednorodzinnych. Oprócz niniejszych obiektów, żaden budynek użyteczności publicznej 
oraz wielorodzinny budynek mieszkalny z terenu analizowanej jednostki samorządu terytorialnego nie posiada instalacji solarnej wspomagającej c.o. i c.w.u. W najbliższych latach zaplanowano montaż systemów solarnych na budynku Ekomariny. Należy jednak zaznaczyć, że zakres inwestycji i konkretny rok realizacji uzależniony jest w znaczącym stopniu od dostępnych źródeł dofinansowania niniejszego przedsięwzięcia.

Gmina Iława wykorzystując sprzyjające warunki nasłonecznienia, powinna w kolejnych latach podejmować działania w celu rozpowszechniania wykorzystania energii słonecznej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynków użyteczności publicznej, jaki i pozostałych obiektów. Ponadto na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego powinno się zacząć propagować wśród mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców korzyści wynikające z zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby c.o. i c.w.u., zachęcając ich do wykorzystywania w szerokim zakresie niniejszego odnawialnego źródła energii.

## 9.3. Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej, stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła 
oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczają 
się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy 
(np. siarkowodór) i minerały.

Gmina Iława położona jest w granicach okręgu grudziądzko – warszawskiego, charakteryzującego się potencjałem 168 000 tpu/km2 (ton paliwa umownego na km2). 
Przy założeniu,  że 1 t.p.u. = 29,33 GJ, potencjał energii geotermalnej niniejszego okręgu wynosi jedynie 4 927 440 GJ.

Rysunek 17. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów

Źródło: Roman Ney i Julian Sokołowski, 1992. Instytut Gospodarki Surowcami · Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk, Kraków

Zgodnie z poniższym rysunkiem wody geotermalne występujące na terenie Gminy Iława osiągają temperaturę ok. 21ºC.

Rysunek 18. Występowanie wód geotermalnych w Polsce

źródło: www.seo.org.pl

Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest także niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z tego względu przed podjęciem decyzji 
o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie.

Na terenie Gminy Iława w chwili obecnej pompy ciepła są wykorzystywane jedynie 
na potrzeby kilku prywatnych domów mieszkalnych. Ze względu na stosunkowo wysoki koszt urządzeń należy się spodziewać, że nadal będą one pełniły marginalną rolę w produkcji energii.

## 9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych 
na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu 
i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo wykorzystywane na terenie Polski i należy stwierdzić, że także na terenie Gminy Iława nie należy się spodziewać w najbliższym czasie masowego powstania elektrowni wodnych.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. 
Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych 
do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy 
np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich 
do lokalizacji takich elektrowni.

Gmina wiejska Iława posiada warunki do stworzenia elektrowni wodnych na rzece Iławka. Obecnie na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego funkcjonuje mała elektrownia wodna (MEW) o mocy 35 kW zlokalizowana w miejscowości Dziarnówek 
na rzece Iławka.

## 9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii biomasa oznacza stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podle-gają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa 
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

### 9.5.1. Biomasa z lasów

Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew 
na 1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność 
dla 1% powierzchni lasów na danym terenie. Analizę potencjału biomasy z lasów sporządzono uwzględniając obecność obszarów chronionych na terenie gminy wiejskiej Iława, w związku z czym przyjęto dwukrotnie mniejszy uzysk drewna z hektara.

Tabela 20. Zasoby biomasy z lasów na terenie Gminy

| Lata | Powierzchnia terenów leśnych (ha) | Zasoby drewna (m3/rok) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2016 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2017 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2018 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2019 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2020 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2021 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2022 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2023 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2024 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2025 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2026 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2027 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2028 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2029 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |
| 2030 | 18 548,00 | 10 349,78 | 66 238,62 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.2. Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego 
z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Tabela 21. Zasoby biomasy z sadów na terenie Gminy

| Lata | Powierzchnia sadów (ha) | Zasoby drewna (m3/rok) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2016 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2017 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2018 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2019 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2020 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2021 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2022 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2023 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2024 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2025 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2026 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2027 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2028 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2029 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |
| 2030 | 67,00 | 23,45 | 150,08 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Informacje o drogach przyjęto na podstawie danych Urzędu Gminy w Iławie. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego 
do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m3/km. W przypadku długości dróg brano pod uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu gminnego i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.

Tabela 22. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy

| Lata | Długość (km) | Zasoby drewna (m3/rok) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 170,84 | 236,37 | 1 512,74 |
| 2016 | 170,84 | 231,64 | 1 482,49 |
| 2017 | 170,84 | 256,26 | 1 640,06 |
| 2018 | 170,84 | 251,13 | 1 607,26 |
| 2019 | 170,84 | 246,11 | 1 575,12 |
| 2020 | 170,84 | 241,19 | 1 543,62 |
| 2021 | 170,84 | 236,37 | 1 512,74 |
| 2022 | 170,84 | 231,64 | 1 482,49 |
| 2023 | 170,84 | 256,26 | 1 640,06 |
| 2024 | 170,84 | 251,13 | 1 607,26 |
| 2025 | 170,84 | 246,11 | 1 575,12 |
| 2026 | 170,84 | 241,19 | 1 543,62 |
| 2027 | 170,84 | 236,37 | 1 512,74 |
| 2028 | 170,84 | 231,64 | 1 482,49 |
| 2029 | 170,84 | 227,01 | 1 452,84 |
| 2030 | 170,84 | 222,47 | 1 423,78 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.4. Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściołowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 23. Pogłowie zwierząt na terenie Gminy

| Pogłowie zwierząt | Ilość w szt. |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| bydło, w tym: | 9 159 | 10 205 | 10 215 | 10 043 | 10 345 | 11 160 |
| krowy | 3 540 | 6 125 | 6 180 | 6 110 | 6 206 | 6 690 |
| pozostałe | 5 619 | 4 080 | 4 035 | 3 933 | 4 139 | 4 470 |
| trzoda chlewna, w tym: | 18 300 | 27 500 | 28 269 | 35 316 | 34 078 | 21 190 |
| lochy | 1 858 | 3 575 | 3 580 | 4 061 | 3 954 | 2 542 |
| pozostałe | 16 442 | 23 925 | 24 689 | 31 255 | 30 124 | 18 648 |
| konie | 95 | 115 | 118 | 118 | 120 | 120 |
| owce | 58 | 143 | 154 | 219 | 148 | 180 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Iławie

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar 
(po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu 
nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku.

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 24. Potencjał wykorzystania słomy na terenie Gminy

| Lata | Produkcja słomy (w t) | Zużycie słomy (w t) | Do wykorzystania energetycznego (w t) | Potencjał (w GJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zboża podstawowe z mieszankami | Rzepak i rzepik | Razem | Pasza | Ściółka | Przyoranie |  |  |
| 2015 | 49 695,17 | 2 738,25 | 52 433,42 | 12 039,73 | 13 839,85 | 0,00 | 26 553,84 | 115 509,21 |
| 2016 | 55 644,23 | 3 126,78 | 58 771,01 | 12 041,93 | 13 462,33 | 0,00 | 33 266,75 | 144 710,35 |
| 2017 | 61 929,73 | 3 537,46 | 65 467,19 | 12 044,13 | 13 084,81 | 0,00 | 40 338,25 | 175 471,37 |
| 2018 | 65 714,61 | 3 675,64 | 69 390,25 | 12 046,34 | 12 707,29 | 0,00 | 44 636,63 | 194 169,33 |
| 2019 | 69 499,50 | 3 813,81 | 73 313,32 | 12 048,54 | 12 329,77 | 0,00 | 48 935,01 | 212 867,29 |
| 2020 | 73 284,39 | 3 951,99 | 77 236,38 | 12 050,74 | 11 952,25 | 0,00 | 53 233,39 | 231 565,24 |
| 2021 | 77 069,28 | 4 090,17 | 81 159,44 | 12 052,95 | 11 574,73 | 0,00 | 57 531,77 | 250 263,20 |
| 2022 | 80 854,17 | 4 228,34 | 85 082,51 | 12 055,15 | 11 197,21 | 0,00 | 61 830,15 | 268 961,16 |
| 2023 | 84 639,05 | 4 366,52 | 89 005,57 | 12 057,35 | 10 819,69 | 0,00 | 66 128,53 | 287 659,12 |
| 2024 | 88 423,94 | 4 504,70 | 92 928,64 | 12 059,56 | 10 442,17 | 0,00 | 70 426,91 | 306 357,07 |
| 2025 | 92 208,83 | 4 642,87 | 96 851,70 | 12 061,76 | 10 064,64 | 0,00 | 74 725,29 | 325 055,03 |
| 2026 | 95 993,72 | 4 781,05 | 100 774,76 | 12 063,96 | 9 800,57 | 0,00 | 78 910,23 | 343 259,50 |
| 2027 | 99 778,60 | 4 919,22 | 104 697,83 | 12 066,17 | 9 536,50 | 0,00 | 83 095,16 | 361 463,96 |
| 2028 | 103 563,49 | 5 057,40 | 108 620,89 | 12 068,37 | 9 532,95 | 0,00 | 87 019,57 | 378 535,13 |
| 2029 | 107 348,38 | 5 195,58 | 112 543,95 | 12 070,57 | 9 529,40 | 0,00 | 90 943,98 | 395 606,30 |
| 2030 | 111 133,27 | 5 333,75 | 116 467,02 | 12 072,78 | 9 525,86 | 0,00 | 94 868,39 | 412 677,47 |

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższych danych wynika, iż Gmina Iława posiadają rezerwy słomy, które można wykorzystać na potrzeby energetyczne Gminy.

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju 
oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można 
je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, 
że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów.

W tabeli poniżej podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 25. Zasoby siana

| Lata | Do wykorzystania energetycznego (w t) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2016 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2017 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2018 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2019 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2020 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2021 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2022 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2023 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2024 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2025 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2026 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2027 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2028 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2029 | 1 163,70 | 7 447,68 |
| 2030 | 1 163,70 | 7 447,68 |

Źródło: Opracowanie własne

Analiza zasobów siana na terenie Gminy Iława w latach 2015-2030 wskazuje na dość wysoki potencjał tego surowca energetycznego, jednak jego wykorzystanie na cele energetyczne wiąże się z koniecznością wykonania kosztownej instalacji, co zapewne zniechęci wielu mieszkańców do korzystania z tego odnawialnego źródła energii.

### 9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

- wierzba wiciowa;

- ślazowiec pensylwański;

- słonecznik bulwiasty;

- trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym 
się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska 
niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie 
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często 
są narażone na erozję;

- plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;

- pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

- konieczność chemicznej ochrony plantacji;

- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania 
i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współspalane z węglem. Mogą też służyć 
do produkcji brykietów i peletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime, jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji 
i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, 
ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już 
od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, 
w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton 
z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy 
w roślinach wynosi 70 proc.

Na terenie gminy wiejskiej Iława występują plantacje, na których uprawia się rośliny energetyczne. A dokładniej, w kilku miejscowościach (m.in. Szymbark, Laseczno) prowadzone są uprawy topoli energetycznej na potrzeby zakładu International Paper 
w Kwidzynie. Obszar tych upraw wynosi kilka hektarów.

Podstawowym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin energetycznych jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów 
na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. W związku z tym dość niewielkie zainteresowanie zakładaniem plantacji roślin energetycznych na terenie Gminy Iława spowodowane jest również nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roślin tego typu. Jednakże po dokonaniu analizy potencjału energetycznego Gminy Iława pochodzącego 
z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że potencjał ten 
w perspektywie lat 2012 - 2027 nie jest dość wysoki w porównaniu z innymi rodzajami biomasy.

Podczas analizy przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych powierzchnię pozostałych gruntów i nieużytków na terenie Gminy Iława które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.

Tabela 26. Zasoby drewna z roślin energetycznych

| Lata | Powierzchnia upraw (ha) | Zasoby drewna (m3/rok) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 595,02 | 332,02 | 2 124,93 |
| 2016 | 595,05 | 332,04 | 2 125,04 |
| 2017 | 595,09 | 332,06 | 2 125,19 |
| 2018 | 595,14 | 332,09 | 2 125,37 |
| 2019 | 595,20 | 332,12 | 2 125,59 |
| 2020 | 595,28 | 332,16 | 2 125,85 |
| 2021 | 595,36 | 332,21 | 2 126,15 |
| 2022 | 595,45 | 332,26 | 2 126,49 |
| 2023 | 595,56 | 332,32 | 2 126,86 |
| 2024 | 595,68 | 332,39 | 2 127,28 |
| 2025 | 595,80 | 332,46 | 2 127,73 |
| 2026 | 595,94 | 332,53 | 2 128,21 |
| 2027 | 596,09 | 332,62 | 2 128,74 |
| 2028 | 596,24 | 332,70 | 2 129,30 |
| 2029 | 596,41 | 332,80 | 2 129,91 |
| 2030 | 596,59 | 332,90 | 2 130,55 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.6. Biomasa – podsumowanie

Dane zbiorcze zawarte w poniższej tabeli obrazują potencjał energetyczny dla gminy wiejskiej Iława, pochodzący z biomasy.

Tabela 27. Potencjał biomasy na terenie Gminy

| Lata | Słoma | Siano | Biomasa z lasów | Biomasa z sadów | Zasoby drewna odpadowego z dróg | Zasoby drewna z roślin energetycznych | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 115 509,21 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 512,74 | 2 124,93 | 192 983,27 |
| 2016 | 144 710,35 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 482,49 | 2 125,04 | 222 154,25 |
| 2017 | 175 471,37 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 640,06 | 2 125,19 | 253 073,00 |
| 2018 | 194 169,33 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 607,26 | 2 125,37 | 271 738,34 |
| 2019 | 212 867,29 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 575,12 | 2 125,59 | 290 404,37 |
| 2020 | 231 565,24 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 543,62 | 2 125,85 | 309 071,09 |
| 2021 | 250 263,20 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 512,74 | 2 126,15 | 327 738,47 |
| 2022 | 268 961,16 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 482,49 | 2 126,49 | 346 406,51 |
| 2023 | 287 659,12 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 640,06 | 2 126,86 | 365 262,42 |
| 2024 | 306 357,07 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 607,26 | 2 127,28 | 383 927,99 |
| 2025 | 325 055,03 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 575,12 | 2 127,73 | 402 594,25 |
| 2026 | 343 259,50 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 543,62 | 2 128,21 | 420 767,70 |
| 2027 | 361 463,96 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 512,74 | 2 128,74 | 438 941,82 |
| 2028 | 378 535,13 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 482,49 | 2 129,30 | 455 983,30 |
| 2029 | 395 606,30 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 452,84 | 2 129,91 | 473 025,43 |
| 2030 | 412 677,47 | 7 447,68 | 66 238,62 | 150,08 | 1 423,78 | 2 130,55 | 490 068,18 |

Źródło: Opracowanie własne

Największy potencjał posiada biomasa ze słomy oraz z lasów. Wysoki potencjał biomasy z lasów wynika z dużej powierzchni lasów na terenie Gminy, natomiast potencjał biomasy ze słomy wynika z dość dużego udziału powierzchni gruntów ornych, łąk i pastwisk w strukturze gruntów na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru.

## 9.6. Energia z biogazu

Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej poddane wszystkie substraty ulegające biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj elektrociepłowni cechuje się szerokim spektrum pozytywnych oddziaływań na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że biogazownia jest źródłem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane są surowce odnawialne, do których należą głównie rośliny energetyczne, odpady rolnicze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje się niemalże zerowym oddziaływaniem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych metod, opartych na takich surowcach jak węgiel czy ropa naftowa.

Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest 
ona wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość jak 
i parametry wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna 
w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu, lub ewentualnie dostarczania jest bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych.

Na podstawie dostępnych publikacji, szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 200 domów jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują 
się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej 
ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km).

W związku z powyższym biogazownia może więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen nośników energii.

Obecnie na terenie gminy wiejskiej Iława funkcjonuje biogazownia przy lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dziarny. Biogazownia ta produkuje energię elektryczną (KSE) oraz ciepło jedynie na potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków. Ponadto należy nadmienić, że niniejsza jednostka samorządu terytorialnego dysponuje potencjałem produkcji biogazu rolniczego o wartości: 6 036 105,78 m3/rok, co w przeliczeniu na moc cieplną daje 138 830,43 GJ/rok mocy cieplnej. W związku z czym na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego należy podjąć działania mające na celu wykorzystanie istniejącego potencjału energetycznego z biogazu, poprzez m.in. budowę lokalnej biogazowi rolniczej.

Budowa lokalnej biogazowni rolniczej oprócz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby energetyczne Gminy, pozwoli również na długofalową aktywizację lokalnego sektora rolniczego. Powstanie biogazowni wpłynie na wzrost zagospodarowania nieużytków, bądź na wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej. Dzięki temu, że dostawy substratów są kontraktowane długoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma współpracy dla rolników, która zapewnia stałe, gwarantowane dochody. Szacuje się, 
że około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, 
co przy instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Lokalni dostawcy mają zatem możliwość znacznego zwiększenia swoich przychodów. Z uwagi na koszty transportu, źródła substratów muszą one znajdować 
się maksymalnie ok. 20 km od biogazowni, co pozwala na współpracę z dostawcami głównie z terenu gminy, w której jest zlokalizowana instalacja biogazowni.

### 9.6.1. Biogaz rolniczy

Gmina Iława dysponuje potencjałem produkcji biogazu rolniczego o wartości: 
11 703 120 m3/rok, co w przeliczeniu na energię cieplną daje 269 171,76 GJ/rok energii cieplnej (przy założeniu, że kaloryczność biogazu wynosi 23 MJ/m3). W związku z czym, 
na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego należy rozważyć działania mające na celu wykorzystanie istniejącego potencjału energetycznego z biogazu, poprzez m.in. budowę lokalnej biogazowni.

Potencjał produkcji biogazu rolniczego na terenie Gminy Iława, o łącznej wartości 
11 703 120 m3/rok oszacowano bazując na następujących założeniach:

- ilość sztuk bydła na terenie Gminy – 11 160, co pozwala oszacować potencjał produkcji biogazu na poziomie 8 035 200 m3/rok (11 160 szt. bydła x 0,8 = 
8 928 DJP x 20 Mg = 178 560 Mg obornika x 45 m3/Mg = 8 035 200 m3/rok),

- ilość sztuk trzody chlewnej na terenie Gminy – 21 190, co pozwala oszacować potencjał produkcji biogazu na poziomie 3 559 920 m3/rok (21 190 szt. trzody x 0,14 = 2 966,6 DJP x 20 Mg = 59 322 Mg obornika x 60 m3/Mg = 3 559 920 m3/rok);

- ilość sztuk koni na terenie Gminy – 120, co pozwala oszacować potencjał produkcji biogazu na poziomie 98 100 m3/rok (120 szt. koni x 1= 120 DJP x 20 Mg = 2 400 Mg obornika x 45 m3/Mg = 108 000 m3/rok).

DJP – Duża Jednostka Przeliczeniowa inwentarza = 500 kg

# 10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. Z uzyskanych 
w Urzędzie Gminy w Iławie informacji wynika, że w najbliższym czasie nie przewiduje 
się wyraźnego wzrostu zainteresowania inwestycjami na terenie gminy. Gmina dysponuje terenami dla rozwoju aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla inwestorów. Dysponuje również terenami pod lokalizację infrastruktury okołoturystycznej oraz usługowej.

Prognoza liczby mieszkańców Gminy, sporządzona na podstawie danych GUS o liczbie ludności na terenie Gminy Iława w latach 2011 – 2014, wskazuje iż przyrost liczby ludności w Gminie (łącznie z migracją) będzie dodatni. Napływ nowych mieszkańców na teren analizowanej jednostki samorządu terytorialnego będzie wiązał się z koniecznością budowy nowych mieszkań. Ponadto nowe mieszkania będą powstawały również dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców.

Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie gminy prezentują tabele poniżej.

Tabela 28. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy

| Lata | Przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | Po 2002 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 642 | 3 352 |
| 2016 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 653 | 3 363 |
| 2017 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 664 | 3 374 |
| 2018 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 675 | 3 385 |
| 2019 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 686 | 3 396 |
| 2020 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 697 | 3 407 |
| 2021 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 708 | 3 418 |
| 2022 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 719 | 3 429 |
| 2023 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 730 | 3 440 |
| 2024 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 741 | 3 451 |
| 2025 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 751 | 3 461 |
| 2026 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 762 | 3 472 |
| 2027 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 773 | 3 483 |
| 2028 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 784 | 3 494 |
| 2029 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 795 | 3 505 |
| 2030 | 468 | 1 014 | 374 | 257 | 269 | 328 | 806 | 3 516 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 29. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

| lata | przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | po 2002 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 103 097 | 328 151 |
| 2016 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 104 162 | 329 216 |
| 2017 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 105 228 | 330 282 |
| 2018 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 106 293 | 331 347 |
| 2019 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 107 358 | 332 412 |
| 2020 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 108 424 | 333 478 |
| 2021 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 109 489 | 334 543 |
| 2022 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 110 554 | 335 608 |
| 2023 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 111 620 | 336 674 |
| 2024 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 112 685 | 337 739 |
| 2025 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 113 750 | 338 804 |
| 2026 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 114 816 | 339 870 |
| 2027 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 115 881 | 340 935 |
| 2028 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 116 947 | 342 001 |
| 2029 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 118 012 | 343 066 |
| 2030 | 30 927 | 76 798 | 28 537 | 21 500 | 27 652 | 39 640 | 119 077 | 344 131 |

Źródło: Opracowanie własne

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie Gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych gminy nie przekracza kilku procent. 
W horyzoncie roku 2030 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych 
na terenie Gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to łączne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych rzędu 19,72%.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2030 w odniesieniu do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 30. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe

| Lata | Zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń [GJ/rok] | Zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | Zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków [GJ/rok] | Łączne zużycie energii cieplnej [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 253 142,46 | 32 397,59 | 13 162,34 | 298 702,39 |
| 2015 | 249 307,45 | 32 520,36 | 13 212,64 | 295 040,45 |
| 2016 | 248 197,51 | 32 625,94 | 13 255,89 | 294 079,34 |
| 2017 | 246 926,01 | 32 731,52 | 13 299,15 | 292 956,68 |
| 2018 | 245 014,80 | 32 837,10 | 13 342,40 | 291 194,30 |
| 2019 | 242 872,06 | 32 942,68 | 13 385,66 | 289 200,39 |
| 2020 | 240 729,32 | 33 048,26 | 13 428,91 | 287 206,49 |
| 2021 | 238 479,57 | 33 153,84 | 13 472,17 | 285 105,57 |
| 2022 | 235 434,84 | 33 259,42 | 13 515,42 | 282 209,69 |
| 2023 | 231 938,01 | 33 365,00 | 13 558,68 | 278 861,69 |
| 2024 | 228 470,22 | 33 470,58 | 13 601,93 | 275 542,73 |
| 2025 | 224 196,38 | 33 576,16 | 13 645,19 | 271 417,73 |
| 2026 | 221 018,23 | 33 681,74 | 13 688,44 | 268 388,42 |
| 2027 | 217 840,11 | 33 787,32 | 13 731,70 | 265 359,13 |
| 2028 | 214 661,99 | 33 892,90 | 13 774,96 | 262 329,85 |
| 2029 | 211 483,86 | 33 998,48 | 13 818,21 | 259 300,55 |
| 2030 | 208 305,68 | 34 104,06 | 13 861,47 | 256 271,20 |

Źródło: Opracowanie własne

Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw domowych oprócz ogrzewania pomieszczeń wchodzi również zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków. Przy założeniu, że w okresie prognozy na terenie liczba mieszkań o średniej powierzchni 100 m2 będzie przyrastać 
w takim tempie jak liczba ludności, prognozuje się systematyczny wzrost zużycia energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz podczas przygotowania posiłków. Planowane prace termomodernizacyjne niniejszych gospodarstw domowych znacząco wpłyną na ograniczenie w poszczególnych latach zużycia ciepła na ogrzewanie pomieszczeń (o 14,95% w stosunku do stanu z 2014 r.), co znajdzie również odzwierciedlenie w łącznym zużyciu energii cieplnej w GJ.

Poniżej przedstawiono zapotrzebowanie na ciepło w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iława.

Tabela 31. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze

| Lata | Budynki użyteczności publicznej [GJ/rok] | Zakłady przemysłowe [GJ/rok] |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 7 796,69 | 7 188,50 |
| 2015 | 7 796,69 | 6 865,87 |
| 2016 | 7 796,69 | 6 865,87 |
| 2017 | 7 356,99 | 6 865,79 |
| 2018 | 7 356,99 | 6 861,48 |
| 2019 | 7 356,99 | 6 841,20 |
| 2020 | 7 226,11 | 6 752,66 |
| 2021 | 6 988,18 | 6 752,66 |
| 2022 | 6 589,55 | 6 752,66 |
| 2023 | 6 589,55 | 6 752,66 |
| 2024 | 6 440,71 | 6 752,66 |
| 2025 | 6 436,35 | 6 752,66 |
| 2026 | 6 428,30 | 6 752,66 |
| 2027 | 6 357,42 | 6 752,66 |
| 2028 | 6 353,00 | 6 752,66 |
| 2029 | 6 347,50 | 6 752,66 |
| 2030 | 6 340,87 | 6 752,66 |

Źródło: Opracowanie własne

Planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej umożliwi finalne ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło o ok. 18,67 % w stosunku do stanu obecnego.

Zapotrzebowanie na ciepło dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Iława określono na podstawie danych o obecnym zużyciu paliw energetycznych. 
W rezultacie zapotrzebowanie to może być nieco wyższe. Wprowadzenie usprawnień 
w lokalnych podmiotach gospodarczych pozwoli na ograniczenie zużycia ciepła
 o ok. 6,06%.

Tabela 32. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną

| Lata | Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej [GJ/rok] |
| --- | --- |
| 2014 | 313 687,57 |
| 2015 | 309 703,00 |
| 2016 | 308 741,89 |
| 2017 | 307 179,45 |
| 2018 | 305 412,77 |
| 2019 | 303 398,59 |
| 2020 | 301 185,25 |
| 2021 | 298 846,41 |
| 2022 | 295 551,89 |
| 2023 | 292 203,90 |
| 2024 | 288 736,10 |
| 2025 | 284 606,74 |
| 2026 | 281 569,37 |
| 2027 | 278 469,21 |
| 2028 | 275 435,51 |
| 2029 | 272 400,71 |
| 2030 | 269 364,73 |

Źródło: Opracowanie własne

Przedsiębiorstwo energetyczne zaopatrujące Gminę w energię elektryczną nie przedstawiło danych dotyczących historycznego i prognozowanego zużycia energii elektrycznej przez mieszkańców i podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Iława. Wartości wyliczono na podstawie zużycia energii elektrycznej na obszarach wiejskich powiatu.

Tabela 33. Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną

| Lata | Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej [GJ/rok] |
| --- | --- |
| 2014 | 23 262,83 |
| 2015 | 23 297,04 |
| 2016 | 23 326,46 |
| 2017 | 23 355,89 |
| 2018 | 23 385,31 |
| 2019 | 23 414,73 |
| 2020 | 23 444,15 |
| 2021 | 23 473,57 |
| 2022 | 23 502,99 |
| 2023 | 23 532,41 |
| 2024 | 23 561,83 |
| 2025 | 23 591,26 |
| 2026 | 23 620,68 |
| 2027 | 23 650,10 |
| 2028 | 23 679,52 |
| 2029 | 23 708,94 |
| 2030 | 23 738,36 |

Źródło: Opracowanie własne

Natomiast w celu wstępnego określenia zakresu rozwoju sieci SN (linii 15 kV i stacji transformatorowych 25/15 kV) na obszarach, na których przewidywana jest realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej poniżej podano dla niniejszych obszarów orientacyjne zapotrzebowanie mocy szczytowej stacji transformatorowych 25/15 kV.

Wyliczenia oparto na prognozie liczby mieszkań oraz zamieszkujących je mieszkańców mających powstać na nowych obszarach dla budownictwa jednorodzinnego 
i wielorodzinnego na terenie Gminy Iława w latach 2015-2030 udostępnionej przez Urząd Gminy w Iławie.

Tabela 34. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i mocy elektrycznej w obszarach rozwoju Gminy Iława

| Położenie | Przewidywany wzrost budynków jednorodzinnych | Przewidywany wzrost ilości mieszkańców | Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla nowej zabudowy [MWh] | Prognozowane zapotrzebowanie mocy stacji transf. 25/15 kV dla nowej zabudowy [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | moc zainstalowana [MW] | moc osiagalna [MW] |
| Dziarnówko | 9 | 36 | 24,63 | 0,0055 | 0,0051 |
| Dziarny | 71 | 284 | 194,32 | 0,0432 | 0,0405 |
| Franciszkowo Dolne | 22 | 88 | 60,21 | 0,0134 | 0,0125 |
| Franciszkowo Górne | 75 | 300 | 205,26 | 0,0456 | 0,0428 |
| Frednowy | 36 | 144 | 98,53 | 0,0219 | 0,0205 |
| Gałdowo | 13 | 52 | 35,58 | 0,0079 | 0,0074 |
| Gromoty | 3 | 12 | 8,21 | 0,0018 | 0,0017 |
| Gulb | 16 | 64 | 43,79 | 0,0097 | 0,0091 |
| Kamień Duży | 70 | 280 | 191,58 | 0,0426 | 0,0399 |
| Kamień Mały | 54 | 216 | 147,79 | 0,0328 | 0,0308 |
| Karaś | 34 | 136 | 93,05 | 0,0207 | 0,0194 |
| Laseczno | 71 | 284 | 194,32 | 0,0432 | 0,0405 |
| Łanioch | 4 | 16 | 10,95 | 0,0024 | 0,0023 |
| Ławice | 12 | 48 | 32,84 | 0,0073 | 0,0068 |
| Mątyki | 28 | 112 | 76,63 | 0,0170 | 0,0160 |
| Mózgowo | 17 | 68 | 46,53 | 0,0103 | 0,0097 |
| Nejdyki | 8 | 32 | 21,89 | 0,0049 | 0,0046 |
| Nowa Wieś | 215 | 860 | 588,42 | 0,1308 | 0,1226 |
| Radomek | 36 | 144 | 98,53 | 0,0219 | 0,0205 |
| Rudzienice | 97 | 388 | 265,48 | 0,0590 | 0,0553 |
| Segnowy | 3 | 12 | 8,21 | 0,0018 | 0,0017 |
| Siemiany | 92 | 368 | 251,79 | 0,0560 | 0,0525 |
| Smolniki | 5 | 20 | 13,68 | 0,0030 | 0,0029 |
| Starzykowo | 12 | 48 | 32,84 | 0,0073 | 0,0068 |
| Stradomno | 214 | 856 | 585,69 | 0,1302 | 0,1220 |
| Szałkowo | 167 | 668 | 457,06 | 0,1016 | 0,0952 |
| Szczepkowo | 110 | 440 | 301,05 | 0,0669 | 0,0627 |
| Szymbark | 108 | 128 | 87,58 | 0,0195 | 0,0182 |
| Tynwałd | 45 | 180 | 123,16 | 0,0274 | 0,0257 |
| Wikielec | 150 | 600 | 410,53 | 0,0912 | 0,0855 |
| Wola Kamieńska | 32 | 128 | 87,58 | 0,0195 | 0,0182 |
| Ząbrowo | 84 | 336 | 229,90 | 0,0511 | 0,0479 |
| Razem | 1 913 | 7 348 | 5 027,61 | 1,1172 | 1,0474 |

Źródło: Opracowanie własne

Potrzeba budowy nowych stacji transformatorowych 25/15 kV wraz z powiązaniami liniowymi po stronie 15 kV oraz niskiego napięcia wystąpi przede wszystkim na przedstawionych powyżej obszarach przewidzianych pod nową zabudowę mieszkaniową, zaspokajając jednocześnie prognozowane zapotrzebowanie mocy stacji transformatorowych 25/15 kV. Wyliczenia przedstawione w powyższej tabeli zostały sporządzone dla wariantu, w którym rozbudowa domów jednorodzinnych następuje w pełnym zakresie (zostaną zabudowane wszystkie działki do tego wskazane). Należy zaznaczyć, że potrzeby energetyczne i rozbudowy sieci będą uzależnione od procesów urbanistycznych i harmonogram realizacji niniejszych inwestycji będzie dostosowany do harmonogramu realizacji programu urbanistycznego.

Zakres inwestycji elektroenergetycznych w niniejszym obszarze, w postaci ilości stacji transformatorowych 25/15 kV oraz długości linii elektroenergetycznych 15 kV i  0,4 kV będzie ustalany przez przedsiębiorstwo energetyczne zasilające gminę wiejską Iława w energię elektryczną w kolejnych etapach planowania energetycznego.

# 11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Iława są:

- źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;

- źródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki;

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu;

- zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie 
z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie analizowanej Gminy jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. Niestety w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy w dalszym ciągu wśród paliw używanych do ogrzewania pomieszczeń dominuje węgiel. Dodatkowym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, co może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja 
jest szczególnie uciążliwa także dla mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania.

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie są środki komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi 
ze spalania paliw w silnikach pojazdów zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Główną przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim ich zły stan techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu, a także zbyt mała przepustowość dróg lokalnych. Na tych obszarach Gminy, gdzie występuje ruch samochodowy na poziomie lokalnym, problem związany 
z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ma znaczenie marginalne.

Na terenie gminy wiejskiej nie zidentyfikowano większych źródeł emisji zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego. Jednak na ternie sąsiedniego Miasta Iława, jak i na terenie powiatu Iławskiego działają podmioty gospodarcze emitujące znaczące zanieczyszczenia powietrza. Wśród instalacji, które przodują w zużyciu paliw energetycznych można wymienić:

- Energetyka Cieplna S.A. w Iławie,

- MM Szynaka Living Sp. z o.o. w Iławie,

- Przetwórnia Owoców i Warzyw Robert Kowalkowski w Lubawie,

- Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o.

Ponadto istotnym źródłem emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza na ternie powiatu iławskiego, jak i gminy wiejskiej Iława pozostaje także hodowla zwierząt, w tym przede wszystkim liczne fermy drobiu. W wyniku działalności rolniczej, głównie związanej z hodowlą zwierząt, do powietrza uwalniane są związki zapachowe tzw. odory. Jednak prowadzone stopniowo w zakładach prace modernizacyjne pozwalają na stałe zmniejszać ich uciążliwość pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W tabeli 36 przedstawiono podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego oraz powiatu iławskiego.

Tabela 35. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego oraz powiatu iławskiego
w latach 2008 - 2014 r.

| Jednostka terytorialna | Ogółem [t/rok] |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Zanieczyszczenia gazowe |
| Woj. Warmińsko - Mazurskie | 1 381 026 | 1 440 932 | 1 532 659 | 1 391 183 | 1 514 191 | 1 592 221 | 1 457 130 |
| Powiat iławski | 57 726 | 58 924 | 71 676 | 56 821 | 71 505 | 78 921 | 66 522 |
| Zanieczyszczenia pyłowe |
| Woj. Warmińsko - Mazurskie | 1 395 | 1 454 | 1 164 | 1 176 | 1 184 | 1 059 | 951 |
| Powiat iławski | 73 | 77 | 54 | 53 | 45 | 29 | 26 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 5. Emisja zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu iławskiego

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS

Problem związany z wysokim zanieczyszczeniem powietrza w związku z niską emisją znalazł swoje odzwierciedlenie w zapisach raportu opracowanego przez WIOŚ w Olsztynie 
pn „Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko – mazurskim za rok 2014”. Zgodnie ze wskazanym dokumentem obszar województwa został podzielony na 3 strefy:

- miasto Olsztyn,

- miasto Elbląg,

- strefa warmińsko – mazurska.

Gmina Iława zakwalifikowana została do strefy warmińsko - mazurskiej. Tabela 36 prezentuje podstawowe wskaźniki jakości powietrza w w/w strefie.

Tabela 36. Klasyfikacja strefy warmińsko - mazurskiej

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | Ni | BaP | As | CO | O3 | PM2,5 | Cd | benzen |
| Strefa warmińsko - mazurska | PL2803 | A | A | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |

Objaśnienia do tabeli:

A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych;

B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;

C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.

Źródło: Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko – mazurskim za rok 2014

Z danych zestawionych w tabeli powyżej wynika, iż poziomy stężeń pyłu PM10 
oraz benzo(α)pirenu kształtowały się powyżej poziomu dopuszczalnego, co zadecydowało 
o klasyfikacji wynikowej C dla tych zanieczyszczeń. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń tj. SO2, NO2, benzenu, CO, O3, PM2,5 oraz metali: Pb, Ni nie przekraczały wartości dopuszczalnych, dlatego tez klasą wynikową dla wymienionych zanieczyszczeń jest klasa A.

# 12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Gmina Iława graniczy z następującymi gminami:

- od wschodu z gminą Ostróda (powiat ostródzki),

- od zachodu z gminą Kisielice (powiat iławski),

- od północy z gminą Zalewo i Susz (powiat iławski) oraz gminą Miłomłyn (powiat ostródzki)

- od południa z gminą Lubawa (powiat iławski) oraz Nowe Miasto Lubawskie i Biskupiec (powiat nowomiejski).

Gmina wiejska Iława okala Miasto Iława.

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać 
na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego również
o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich gmin. Gminy dysponujące nadwyżkami energii mogą ją też sprzedawać gminom sąsiednim lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii dla innych gmin.

Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie 
z dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym z środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić gminę wiejską Iława oraz jej sąsiadów do realizacji wspólnych inwestycji w niniejszym zakresie.

W zakresie bezpośredniego zaopatrzenia w ciepło, współpraca gminy wiejskiej Iława 
z sąsiednimi gminami nie jest możliwa. Współpracę tę wykluczają czynniki techniczno-ekonomiczne. Rolniczo – turystyczny charakter oraz rozproszona zabudowa niniejszych jednostek samorządu terytorialnego, decydują o realnych barierach ekonomiczno – kosztowych związanych z rozbudową sieci ciepłowniczych funkcjonujących na terenie Miasta Iława na obszary sąsiednich Gmin. Czynniki te wpływają także na realne możliwości pełnej rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy wiejskiej Iława jak i gazyfikacji gmin sąsiednich. Analizowana Gmina, jak i przeważająca liczba jej sąsiadów obecnie nie są w 100% zgazyfikowane. Rolniczo – turystyczny charakter oraz rozproszona zabudowa niniejszych jednostek samorządu terytorialnego, decydują o realnych barierach ekonomiczno – kosztowych związanych z rozbudową sieci gazociągowych.

Natomiast w zakresie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną gmina wiejska Iława może uczestniczyć w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów powiatu iławskiego 
wraz z powiatami sąsiednimi na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma realnych planów co do przygotowania wspólnego przetargu samorządów powiatu iławskiego 
i powiatów sąsiednich, na zaopatrzenie niniejszych gmin w energię elektryczną. Poza tym, 
w najbliższych latach nie zaplanowano innych projektów z zakresu gospodarki energetycznej, które miałyby zostać zrealizowane we współpracy z sąsiednimi gminami.

Realizacja założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 roku na terenie gminy wiejskiej Iława odbywa się poprzez stałe dążenie do wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej istniejących źródeł ciepła, termomodernizacje budynków przyczyniającą się do zmniejszenia zużycia paliw oraz dążenie do wykorzystania OZE.

Niniejsza jednostka samorządu terytorialnego charakteryzuje się dość wysokim potencjałem produkcji biogazu rolniczego. W celu wykorzystania tego potencjału, na terenie Gminy może powstać biogazownia rolnicza, która przy odpowiedniej lokalizacji mogłaby obsługiwać najbliżej położone tereny sąsiednie gmin. Jednak w najbliższym czasie nie przewidziano tego typu inwestycji.

Współpraca samorządów powinna koncentrować się również na wykorzystaniu wysokiego potencjału biogazu, biomasy oraz promowaniu wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej oraz wodnej.

Tabela 37. Gminy sąsiadujące z gminą wiejską Iława

| Nazwa Gminy | Miasto Iława | Nowe Miasto Lubawskie | Lubawa | Ostróda | Kisielice | Zalewo | Miłomłyn | Susz | Biskupiec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć gazowa |
| Czy na terenie Gminy funkcjonuje sieć gazowa? | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie |
| Czy Gmina posiada koncepcję gazyfikacji jej terenu? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Czy w kolejnych latach planowana jest rozbudowa sieci gazowej na terenie Gminy? | Nie | Nie | Nie wiem | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Odnawialne źródła energii |
| Czy obiekty użyteczności publicznej na terenie Gminy wyposażone są w instalacje solarne? | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Czy w kolejnych latach zaplanowano montaż systemów solarnych na obiektach użyteczności publiczne? | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czy budynki mieszkalne na terenie Gminy wyposażone są w instalacje solarne? | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czy występuje zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w tym systemów solarnych) przez mieszkańców Gminy? | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Czy w kolejnych latach zaplanowano wymianę systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej? | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak |  | Nie | Tak |
| Czy na terenie Gminy funkcjonują farmy wiatrowe? | Nie | Nie | Tak, 8 szt., moc ok. 10 MW | Nie | Tak, 52 szt., moc 94,5 MW | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Czy Gmina posiada koncepcję lokalizacji elektrowni wiatrowych? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Czy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Gmina uwzględniła tereny pod budowę farm wiatrowych? | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czy do UG zgłosiły się podmioty zainteresowane stworzeniem farm wiatrowych na terenie Gminy? | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czy na terenie Gminy funkcjonuje elektrownia wodna? | Nie | Tak, w m. Bratian - rzeka Wel ok. 105 kW Kaczek - rzeka Wel ok. 110 kW | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak, Gostyczyn, jaz na rzece Liwie | Nie |
| Czy na terenie Gminy występują warunki do stworzenia elektrowni wodnej (małej elektrowni wodnej)? | Tak | Nie | Nie wiem | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Czy na terenie Gminy wykorzystywane są pompy ciepła? | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Czy na terenie Gminy istnieją uprawy roślin energetycznych? | Nie | Nie | Nie wiem | Wierzba energetyczna w m. Bednarka, Ryn | Wierzba energetyczna w m. Klimy | Wierzba energetyczna w m. Karpowo, Półwieś, topola w m. Dajny, Boreczno | Nie | Nie | Nie |
| Sieć ciepłownicza |
| Czy na terenie Gminy funkcjonuje sieć ciepłownicza? | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Baza surowców energetycznych |
| Czy na terenie Gminy występują udokumentowane złoża gazu ziemnego, ropy naftowej, gazu łupkowego, węgla oraz innych paliw kopalnych? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Elektroenergetyka |
| Czy Gmina byłaby zainteresowana współpracą przy rozbudowie i modernizacji systemów elektroenergetycznych, stanowiących wspólną infrastrukturę? | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Biogazownie |
| Czy na terenie Gminy funkcjonuje biogazownia? | Nie | Nie | Nie | Nie, w najbliższym czasie planowana jest budowa biogazowni w m. Rynskie | Tak, biogazownia rolnicza w m. Kisielice, ul. Szkolna, produkty: energiaa elektryczna KSE, ciepło(lokalnie), produkty pofermentacyjne(nawóz lub odpad) - sa wykorzytywane do ogrzewania budynków poprzez włączenie do systemu ciepłowniczego kotłowni miejskiej | Nie | Nie | Nie, planowana jest budowa w m. Falknowo dz. nr 7/5 | Nie, w latach 2015-2020 planowana jest budowa biogazowni w m. Biskupiec |
| Współpraca z gminą Iława |
| Czy Gmina jest zainteresowana współpracą z Gminą Iława w zakresie zaopatrzenia gmin w zakresie gospodarki energetycznej? | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet do gmin sąsiadujących

# 13. Podsumowanie i wnioski

- Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe powinien zawierać:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji 
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

  - możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

Zawartość opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława na lata 2015-2030” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.

- Niewielki stopień gazyfikacji gminy wiejskiej Iława - jedyne 4,1% ogółu mieszkań 
w 2013 r. było wyposażone w gaz sieciowy - na podstawie danych z GUS.  W związku z czym większość mieszkańców korzysta z gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach. W najbliższych latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz produkcyjnego.

Przedsiębiorstwo gazownicze zasilające Gminę w gaz ziemny przewiduje w 2015 roku na terenie Gminy następujące inwestycje:

- Budowa gazociągu stalowego wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Nowe Miasto Lubawskie - Iława (długość gazociągu na terenie gminy Iława około 4,9 Km) oraz odgałęzienia do stacji gazowej w Dziarnach DN 100 około 3,5 km;

- Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w Dziarnach koło Iławy o przepustowości Q = 2000 Nm3/h;

- Modernizacja stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia, Q=1500 Nm3/h na stację o przepustowości Q=1600 Nm3/h zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego w Iławie.

Na terenie gminy istnieje potencjalna możliwość wydobywania gazu łupkowego. Gmina Iława znajduje się w zasięgu obszaru, na którym udzielono jednej z firm o kapitale zagranicznym koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

W związku z powyższym, istnieje możliwość występowania na terenie Gminy pokładów gazu łupkowego oraz ropy naftowej, które mogą w przyszłości być wydobywane na podstawie udokumentowanych złóż niniejszych surowców mineralnych.

- Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne 
w zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej gminy wiejskiej Iława zapewniają bezpieczeństwo w zakresie aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. Na podstawie informacji uzyskanych od ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie rozbudowa sieci niezbędnej do zaspokojenia obecnego i przyszłościowego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy wiejskiej Iława planowana jest w oparciu o zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej wynikające 
z potrzeb przedsiębiorstwa, określonych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawartych umów o przyłączenie. W najbliższym okresie ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie na analizowanym terenie przewiduje modernizację sieci elektroenergetycznych, wymianę słupów oraz budowę dodatkowych przyłączy energetycznych, w wyniku czego prognozuje się w kolejnych latach wzrost zużycia energii elektrycznej, który będzie również uzależniony od przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców.

- Na terenie Gminy nie funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa ciepłownicze, brak również planów i prognoz dotyczących powstania takich przedsiębiorstw w przyszłości. 
Ze względu na rolniczo - turystyczny charakter obszaru Gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców Gminy, byłaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona. Jednak należy zauważyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie na terenie Miasta Iława funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza zasilana przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Iławie.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Iławie zasilającej obecnie w ciepło tylko teren Miasta Iława, w ciągu najbliższych nie jest planowana rozbudowa sieci ciepłowniczej na teren gminy wiejskiej Iława.

- Rosnąca atrakcyjność turystyczno – osiedleńcza Gminy Iława. Analiza potencjału przyrodniczego, krajobrazowego, osiedleńczego i mieszkaniowego Gminy, potwierdza jego dużą atrakcyjność. W kolejnych latach przewiduje się wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Gminy, co spowoduje także wzrost zapotrzebowania na ciepło 
i energię elektryczną.

Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Gminy w zakresie gazu sieciowego 
i energii elektrycznej, obejmująca modernizację i rozwój poszczególnych systemów energetycznych leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Jednak analizując potencjał energetyczny Gminy należy stwierdzić, że planowane zapotrzebowanie na energię w analizowanym okresie zostanie zaspokojone, 
nie wywierając jednocześnie nadmiernego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Można bowiem stwierdzić, że potencjalne możliwości i zamierzenia rozwojowe poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych pozwalają zabezpieczyć potrzeby energetyczne Gminy, oraz zapewnić jej bezpieczeństwo energetyczne 
w okresie docelowym.

Dotyczy to zabezpieczenia potrzeb energetycznych przez ENERGA – OPERATOR, Oddział w Olsztynie oraz potrzeb gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.. Realizacja i finansowanie systemów sieciowych i podłączeń odbiorców będzie prowadzona wg zasad określonych w art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z którym zaopatrzenie w ciepło sieciowe, gazyfikacja oraz elektryfikacja gminy wiejskiej Iława może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a konkretnym odbiorcą. Wówczas realizacja wszystkich inwestycji związanych z rozbudową poszczególnych sieci 
na terenie Gminy będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się nowych odbiorców, po uzyskaniu przez nich technicznych warunków przyłączenia do niniejszych sieci pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw ciepła, gazu 
oraz energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy nim a odbiorcą indywidualnym.

Natomiast odbiorcy z terenu Gminy, którzy swoje potrzeby cieplne pokrywają z własnych źródeł opalanych drewnem i węglem, olejem opalowym, gazem płynnym, biomasą 
itp. zapewniają obecnie oraz zapewniać będą w kolejnych latach zaopatrzenie w paliwa opałowe we własnym zakresie. Odbiorcy ci mają charakter rozproszony oraz nie tworzą odrębnego systemu.

- Budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne znajdujące się na terenie Gminy wymagają termomodernizacji. Duża energochłonność budynków wynika z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują 
się nieszczelnością i złą jakością techniczną. W źle zaizolowanych budynkach, w których zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale również generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej postaci będą drożeć. W związku z czym należy podejmować systematyczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wraz z zachęcaniem do podobnych działań indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych.

- Niewielkie, ale rosnące wykorzystywanie na terenie Gminy, zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jaki i obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych, odnawialnych źródeł energii na potrzeby c.o. i c.w.u.

Do korzyści wynikających z stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy 
to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa 
dla środowiska naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Wśród odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Iława, tj. energia słoneczna, wiatrowa, energia geotermalna oraz energia z biomasy i biogazu powinny stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem energia słoneczna może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę, 
co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

Wśród odnawialnych źródeł energii duże znaczenie odgrywa również biomasa, która może być wykorzystywana w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega 
to na gromadzeniu biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i suszenia biomasy 
w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

W zakresie energii wiatrowej wskazana byłaby budowa przez Gminę własnych elektrowni wiatrowych lub udział w przedsięwzięciach organizowanych przez prywatnych inwestorów. W tych przypadkach energia elektryczna może być wykorzystywana bezpośrednio w miejskich obiektach komunalnych zmniejszając koszty 
ich funkcjonowania. Możliwe jest też wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni wiatrowych do poprawy warunków zasilania odległych miejscowości.

Na terenie Gminy Iława należy również wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, 
m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. W zależności od zużycia energii oraz dostępnych lokalnie zasobów wiatru. Do zasilenia budynku jednorodzinnego może być potrzebna elektrownia wiatrowa o mocy od 800 W do 5000 W.

8.  Do ważniejszych zadań Urzędu Gminy w Iławie należałoby:

- w ramach planów zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych koordynowanie rozwoju poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych dla racjonalnego zasilania ich w energię elektryczną i gaz sieciowy. Zakłada się, że zaopatrzenie w energię elektryczną będzie zapewnione 
dla wszystkich odbiorców. Gaz sieciowy będzie natomiast doprowadzony do skupisk odbiorców zapewniających ekonomiczną celowość ich zasilania. Odbiorcy rozproszeni, peryferyjnie położeni na terenie Gminy będą mogli być zasilani w ciepło ze źródeł własnych, gazem płynnym, olejem opalowym, energią elektryczną, węglem i drewnem itp. według własnego wyboru.

- inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. pieców i przestarzałych, niskosprawnych kotłowni węglowych na rzecz gazu ziemnego i płynnego i innych źródeł ekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, biogaz), drogą ulg podatkowych, dotacji, pożyczek, organizowania środków pomocowych itp. skierowanych 
do mieszkańców, właścicieli i zarządców wielorodzinnych domów mieszkalnych 
oraz podmiotów gospodarczych;

- wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących paliwa lokalne jak: drewno, słomę, wiatr oraz energię słoneczną. Odnawialne źródła energii mogą zostać wykorzystane przez Gminę do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz może stać 
się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na danym terenie. Poza tym Gmina Iława (poprzez wdrożenie OZE 
do użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów;

- uzgadnianie międzygminne rozwoju systemu energetycznego o zakresie regionalnym, w tym głównie sieci gazowej oraz energetycznej. Współpraca gminy wiejskiej Iława z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie sąsiednich gmin. Natomiast 
w zakresie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną gmina wiejska Iława może uczestniczyć w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów powiatu iławskiego oraz sąsiednich powiatów na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych.

Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie 
z dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym z środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić Gminę Iława oraz jej sąsiadów do realizacji wspólnych inwestycji 
w niniejszym zakresie

- Bilans potrzeb cieplnych Gminy Iława określony w opracowaniu z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia i zamierzeń rozwojowych Gminy przedstawia się następująco:

- Rok 2020 – 301 195,25 GJ/rok;

- Rok 2025 – 284 606,74 GJ/rok;

- Rok 2030 – 269 364,73 GJ/rok.

Dane te obejmują prognozowane zużycie ciepła po termomodernizacji poszczególnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w obiektach objętych termomodernizacją (budynki mieszkalne, użyteczniości publicznej oraz podmioty gospodarcze) rzędu 14,13% w roku 2030 
w porównaniu z rokiem 2014 r. (rok bazowy, na podstawie którego oszacowano obecne realne zapotrzebowania gminy wiejskiej Iława na ciepło).

- W perspektywie długookresowej, głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło Gminy Iława powinien być system gazowy (po jego dalszym doprowadzeniu i rozprowadzeniu 
na terenie Gminy) z mniejszym udziałem gazu płynnego, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych paliw. Ciepło uzyskane z gazu ziemnego jest tańsze od gazu płynnego, oleju opalowego oraz energii elektrycznej. Kotłownie i piece na opał stały, 
tj. drewno i węgiel powinny być sukcesywnie wymieniane ze względów ekologicznych
 i ekonomicznych na gaz ziemny lub odnawialne źródła energii, np. biomasę.

- Zmniejszenie zużycia węgla na terenie Gminy Iława jest możliwe już w najbliższych latach przez likwidację lub modernizację pieców węglowych oraz zwiększenie
udziału gazu sieciowego i lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak drewno - zrębki, słoma, biogaz itp. Ponadto w miarę rozwoju techniki oraz wzrostu dostępności źródeł dofinansowania inwestycji z zakresu zastosowań odnawialnych źródeł energii należy przewidywać wykorzystanie energii słonecznej dla pokrywania potrzeb ciepłej wody.

Wszystkie te działania miałyby proekologiczny charakter i mogłyby uzyskiwać dotacje 
lub preferencyjne kredyty z Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałych środków pomocowych, w tym krajowych jaki UE.

- Ze strony zaopatrzenia gminy wiejskiej Iława w energię obecnie i w przyszłości 
nie ma zagrożenia środowiska, natomiast przewiduje się, że stopniowo będzie następować sukcesywna poprawa w miarę likwidacji źródeł węglowych. Zapewnione jest również bezpieczeństwo energetyczne Gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju.

- Opracowywanie planu zaopatrzenia gminy wiejskiej Iława w energię nie jest konieczne. Niniejsze założenia stanowią wystarczającą podstawę dla realizacji i finansowania podłączeń sieciowych (energii elektrycznej i gazu ziemnego) zgodnie z Art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne w oparciu o krótkoterminowe plany przedsiębiorstw energetycznych. Pożądane byłoby natomiast opracowanie aktualnego programu gazyfikacji Gminy.

# 14. Spis tabel

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy	24

Tabela 2. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Iława w latach 2008 – 2014	24

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Iława w latach  2009-2014 wg sekcji PKD 2007	26

Tabela 4. Struktura demograficzna Gminy Iława w latach 2008 - 2014	28

Tabela 5. Kierunki migracji ludności - dane dla Gminy Iława	29

Tabela 6. Prognoza liczby ludności Gminy	30

Tabela 7. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C	39

Tabela 8. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie Gminy	41

Tabela 9. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie Gminy Iława	45

Tabela 10. Ogrzewanie budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Iława	47

Tabela 11. Wykaz obiektów użyteczności publicznej	48

Tabela 12. System grzewczy stosowany w zakładach przemysłowych usytuowanych na terenie Gminy Iława	51

Tabela 13. Zestawienie długości gazociągów w latach 2006, 2010 i 2014	53

Tabela 14. Zestawienie ilości i długości przyłączy gazowych w latach 2006, 2010 i 2014	53

Tabela 15. Odbiorcy gazu na terenie Gminy w latach 2008 – 2011	54

Tabela 16. Stacje GPZ zasilające teren Gminy (stan na dzień 31.12.2011r.)	57

Tabela 17. Obciążenie GPZ w okresie zimowym w latach 2009 - 2014	57

Tabela 18. Wykaz długości linii 15/04kV zasilających teren Gminy Iława	59

Tabela 19. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Iława w zakresie rozbudowy systemu energetycznego	60

Tabela 20. Zasoby biomasy z lasów na terenie Gminy	85

Tabela 21. Zasoby biomasy z sadów na terenie Gminy	85

Tabela 22. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy	86

Tabela 23. Pogłowie zwierząt na terenie Gminy	87

Tabela 24. Potencjał wykorzystania słomy na terenie Gminy	88

Tabela 25. Zasoby siana	89

Tabela 26. Zasoby drewna z roślin energetycznych	93

Tabela 27. Potencjał biomasy na terenie Gminy	93

Tabela 28. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy	97

Tabela 29. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]	97

Tabela 30. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe	99

Tabela 31. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze	100

Tabela 32. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną	101

Tabela 33. Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną	101

Tabela 34. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i mocy elektrycznej w obszarach rozwoju Gminy Iława	102

Tabela 35. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego oraz powiatu iławskiego w latach 2008 - 2014 r.	105

Tabela 36. Klasyfikacja strefy warmińsko - mazurskiej	106

Tabela 37. Gminy sąsiadujące z gminą wiejską Iława	109

# 15. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie Gminy Iława na tle powiatu iławskiego oraz województwa warmińsko - mazurskiego	22

Rysunek 2. Gmina na tle Polski	22

Rysunek 3. Rozmieszczenie lasów oraz gruntów rolniczych na terenie Gminy	31

Rysunek 4. Krajobraz gminy wiejskiej Iława	35

Rysunek 5. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego	36

Rysunek 6. Średnia temperatura roczna na terenie Polski	36

Rysunek 7. Średnie roczne opady na terenie Polski	37

Rysunek 8. Średnia długość okresu wegetacji na terenie Polski	37

Rysunek 9. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min ˂ 0°C)	38

Rysunek 10. Podział Polski na strefy klimatyczne	39

Rysunek 11. Schemat systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Iława	58

Rysunek 12. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu	73

Rysunek 13. Potencjalne możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego	74

Rysunek 14. Warunki nasłonecznienia na terenie Gminy Iława	78

Rysunek 15. Potencjał energii słonecznej w województwie warmińsko-mazurskim.	79

Rysunek 16. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku	80

Rysunek 17. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów	82

Rysunek 18. Występowanie wód geotermalnych w Polsce	82

# 16. Spis wykresów

Wykres 1. Podmioty gospodarcze wg sektora własności w latach 2008 – 2014	25

Wykres 2. Struktura działalności gospodarczej na terenie Gminy Iława w 2014 r. wg sekcji PKD 2007	26

Wykres 3. Prognoza liczby ludności na terenie Gminy Iława	30

Wykres 4. Rozkład średnich temperatur na terenie Gminy Iława	40

Wykres 5. Emisja zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu iławskiego	106