I ł a w a, dnia 12 czerwca 2014 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.8.2013

Dotyczy przetargu: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ławicach”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759                           z późniejszymi zmianami) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedzią:

- Branża elektryczna

– poz. 1.001 – Jakiego przewodu wtynkowego dotyczy pozycja?

- poz. 1.003 – Jakich aparatów dotyczy pozycja? Proszę o podanie parametrów.

- poz. 2.001 – Proszę o podanie parametrów technicznych wymienionych tablic licznikowych.

Odp.: chodzi o dobranie takiej wielkości skrzynki ZK, która pomieści trzy liczniki

i niezbędne wyposażenie (aparaty i wyłączniki instalacyjne)

- poz. 2.003 – Jakiego przewodu wtynkowego dotyczy pozycja?

- poz. 2.004 – Jakiego przewodu dotyczy pozycja?

- poz. 2.011 – Jakich aparatów dotyczy pozycja? Proszę o podanie parametrów.

- poz. 2.013 – Jakiego aparatu dotyczy pozycja? Proszę o podanie parametrów.

- Proszę o określenie parametrów kinkietów?

Odp.: kinkiety zaprojektowano w pomieszczeniu świetlicowym o mocy oświetlenia max 60 W,

proste i estetyczne

- poz. 3.001 – Jakiego przewodu wtynkowego dotyczy pozycja?

Odpowiedź na powyższe pytania w odpowiedziach jak niżej poz. 1-49

- Branże ogólnobudowlane

- Prosimy o załączenie opisu technicznego.

Odp.: w załączeniu

- Pozycja 3.008 przedmiaru zawiera wykonanie ław fundamentowych pod ścianki działowe. Prosimy o podanie klasy betonu.

Odp.: beton klasy C12/15

- Pozycja 4.002 przedmiaru zawiera wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym. Prosimy o podanie klasy betonu.

Odp.: beton klasy C12/15

- W pozycji 4.014 przedmiaru ujęto ułożenie wykładziny PCW w pom. nr 1.11 i 1.4 natomiast projekt zakłada płytki gres w pom. 1.11. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru.

Odp.: w obu pomieszczeniach proszę policzyć dobrej jakości gres techniczny       z cokolikiem wys. 8 cm

- Prosimy o podanie parametrów wykładziny PCW, tj. grubości, klasy wytrzymałości.

Odp.: odpowiedź w pkt. 4

- Czy ułożenie w/w wykładziny PCW należy przyjąć z wywinięciem na ścianę czy bez?

Odp.: odpowiedź w pkt. 4

- Prosimy o podanie rodzaju parapetów wewnętrznych (z PCV czy konglomeratu żywicznego).

Odp.: należy wycenić parapety z konglomeratu zgodnie z zapisami poz. 8.005 przedmiaru robót

- Prosimy o uszczegółowienie rodzaju farby do malowania wewnątrz (emulsyjna, akrylowa, lateksowa).

Odp.: do wyceny przyjąć dobrej jakości emulsyjną farbę akrylową (kolory jasne, pastelowe do uzgodnienia)

- W przedmiarze nie ujęto kosztu rusztowań. Prosimy o podanie brakującego przedmiaru.

Odp.: rusztowania zewnętrzne rurowe wycenić z poz. KNR 202/1604/1 w ilości jednostek  = 162,00 m²

- Z jakiego materiału należy przyjąć do wyceny parapety zewnętrzne?

Odp.: do wyceny przyjąć parapety syntetyczne (mieszanka kruszywa naturalnego z poliestrem ) - imitacja parapetów klinkierowych w kolorze ceglastym

- Pozycja 10.007 przedmiaru zawiera wykonanie daszka aluminiowego wypełnionego poliwęglanem nad wejściem głównym do świetlicy, natomiast               w PT zarówno na rzucie jak i na widoku elewacji daszek nie widnieje. Prosimy             o określenie czy w/w daszek wchodzi w skład oferty.

Odp.: tak, daszek wchodzi w skład oferty

- Pozycja 10.014 i 10.015 przedmiaru zawiera wykonanie ścian betonowych fundamentowych. Prosimy o podanie klasy betonu.

Odp.: beton klasy C16/20

- Prosimy o podanie grubości w/w ściany fundamentowej, gdyż nie wynika to ani          z PT ani z przedmiaru.

Odp.: przyjąć grubość ściany = 25 cm

- Pozycja 10.018 przedmiaru zawiera wykonanie schodów żelbetowych. Prosimy                  o podanie klasy betonu.

Odp.: beton klasy C16/20

- Pozycja 10.022 przedmiaru zawiera wykonanie ściany betonowej prostej. Prosimy                o podanie klasy betonu.

Odp.: beton klasy C16/20

- Prosimy o podanie rodzaju materiału użytego do wykonania balustrady zewnętrznej.

Odp.: balustrady stalowe

- Czy w/w balustrada posiada wypełnienie?

Odp.: balustrady proste bez wypełnienia

- Pozycja 11.004 przedmiaru zawiera wykonanie ław pod krawężniki. Prosimy                     o podanie klasy betonu.

Odp.: beton klasy C12/15

- Pozycja 11.007 przedmiaru zawiera wykonanie podbudowy betonowej                         z dylatacją. Prosimy o podanie klasy betonu.

Odp.: podbudowa przepuszczalna z betonu klasy C8/10

- Pozycja 12.008 przedmiaru zawiera montaż drzwi stalowych do sklepu a brak jest ich w zestawieniu stolarki zaś na rzucie w dokumentacji technicznej widnieją jako istniejące. Prosimy o podanie czy w/w drzwi wchodzą w zakres prac i czy należy je wycenić w ofercie jako stalowe, aluminiowe czy PCV.

Odp.: wymianę drzwi należy uwzględnić – drzwi pełne, stalowe z wkładką termiczną w kolorze brązowym

- Jeśli w/w drzwi do sklepu wchodzą w zakres wyceny, prosimy o podanie ich koloru, materiału z którego mają być wykonane i rodzaju przeszklenia.

Odp.: j.w.

- Pozycja 12.009 przedmiaru zawiera wykonanie żelbetowych czap muru oporowego i czap kominowych. Prosimy o podanie klasy betonu.

Odp. beton klasy C16/20

- W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. W przypadku dostosowania łazienki dla niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie czy miskę ustępową należy przyjąć specjalną dla niepełnosprawnych czy zwykłą?

Odp.: przyjąć miskę zwykłą, ceramiczną, kompaktową

- W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. W przypadku dostosowania łazienki dla niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie czy umywalkę  należy przyjąć specjalną dla niepełnosprawnych czy zwykłą?

Odp.: należy przyjąć umywalkę ceramiczną, zwykłą

- W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. W przypadku dostosowania łazienki dla niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie czy baterię umywalkową  należy przyjąć specjalną dla niepełnosprawnych czy zwykłą?

Odp.: należy przyjąć baterię mosiężną, chromowaną, zwykłą

- W przedmiarze robót sanitarnych brak pochwytów dla niepełnosprawnych.                   Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym dwa uchwyty, jeden uchylny umywalkowy pomiędzy umywalką a miską, drugi prosty mocowany na ścianie przy misce ustępowej

- W przedmiarze robót sanitarnych brak zaworu antyskażeniowego fi 25mm.           Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: w ofercie należy uwzględnić zawór antyskażeniowy

- W przedmiarze robót sanitarnych brak filtra manualnego fi 25mm.                        Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: w ofercie należy uwzględnić filtr manualny

- W przedmiarze robót sanitarnych brak podejść do grzejników.                                  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: w ofercie należy uwzględnić podejścia do grzejników

- W PT brak wrysowanego zlewozmywaka, który ujęto w przedmiarze robót sanitarnych. Czy Inwestor potwierdza montaż w/w zlewozmywaka.

Odp.: w ofercie należy uwzględnić zakup i montaż zlewozmywaka

- Jeżeli zlewozmywak należy zamontować to w przedmiarze robót sanitarnych brak podejścia dopływowego , odpływowego oraz baterii zlewozmywakowej.

Odp.: zlewozmywak z szafką jest ujęty w poz. nr 2.013 przedmiaru robót branży sanitarnej

- W przedmiarze robót sanitarnych brak szafki pod zlewozmywak.                           Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: j.w.

- W przedmiarze robót sanitarnych brak przepływowego podgrzewacza wody                              w pomieszczeniu nr 1.10. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: w ofercie należy uwzględnić zakup i montaż podgrzewacza o mocy 3kW

- W przedmiarze robót brak obudowy pionów kanalizacji wywiewnej płytami g-k. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: w ofercie należy uwzględnić wykonanie rusztu i obudowy pionów kanalizacji wywiewnej z pozycji:

KNR 202/2007/3 – 2,56 m²

KNR 202/2006/3 – 2,56 m²

- W przedmiarze robót elektrycznych brak wentylatorów wyciągowych                                 w pomieszczeniach wc. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Odp.: należy uwzględnić w ofercie zakup i montaż

- W przedmiarze robót elektrycznych brak zasilenia wentylatorów wyciągowych.                        Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Odp.: założono wentylatory obrotowe (podstawa, rura z izolacją i element górny z wywiewką obrotową)

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 1.001 przedmiaru robót elektrycznych                    tj. podania rodzaju przewodu jaki należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: przewód YDYżo 5x6 mm²

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 1.002 przedmiaru robót elektrycznych.

Odp.:  w pozycji 1.002 chodzi o zakup i montaż skrzynki złączowo – pomiarowej

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 1.003 przedmiaru robót elektrycznych                   tj. podania rodzaju aparatów o masie do 2,5kg w ilości 18szt  jakie należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: w pozycji 1.003 chodzi o wyposażenie skrzynki złączowo – pomiarowej, zakup i montaż wyłączników instalacyjnych, wyłącznika nadmiarowo-prądowego i wyłącznika różnicowo-prądowego

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 2.003 przedmiaru robót elektrycznych                  tj. podania rodzaju przewodu jaki należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: przewód YDYp 4x1,5 mm²

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 2.004 przedmiaru robót elektrycznych                  tj. podania rodzaju przewodu jaki należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: przewód YDYp 3x1,5 mm²

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 2.011 przedmiaru robót elektrycznych                  tj. podania rodzaju aparatów  o masie do 2,5kg w ilości 16szt  jakie należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: chodzi o mocowanie specjalnych uchwytów oświetlenia pomieszczenia 1.1 - świetlicy

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 2.013 przedmiaru robót elektrycznych                   tj. podania rodzaju aparatu  o masie do 10kg w ilości 1szt  jaki należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: pozycja dotyczy zakupu o montażu rozdzielni elektrycznej RE

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 2.014 przedmiaru robót elektrycznych                  tj. podania rodzaju gniazd bezpiecznikowych  w ilości 7szt  jakie należy ująć przy sporządzaniu oferty

Odp.: pozycja dotyczy zakupu i  montażu wyłączników nadprądowych w RE

- W przedmiarze robót brak przycisku p.poż. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Odp.: w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić zakup i instalację wyłącznika p.poż.

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 3.001 przedmiaru robót elektrycznych                  tj. podania rodzaju przewodu jaki należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: przewód YDYp 3x2,5 mm² - 162,30 m i YDYp 3x4,0 mm² - 126,40 m

- Czy Inwestor przewiduje wykonanie instalacji alarmowej p.poż? Jeśli tak prosimy o załączenie PT wraz z przedmiarem robót.

Odp.: Inwestor nie przewiduje montażu instalacji alarmowej na świetlicy

- Czy Inwestor przewiduje wykonanie instalacji antywłamaniowej? Jeśli tak prosimy o załączenie PT wraz z przedmiarem robót.

Odp.: Inwestor nie przewiduje instalacji antywłamaniowej na świetlicy

- Czy Inwestor przewiduje montaż klimatyzatorów na świetlicy? Jeśli tak prosimy podać parametry oraz sposób zasilenia elektrycznego.

Odp.: Inwestor nie przewiduje montażu klimatyzatorów na świetlicy

W załączeniu przedstawiam branżowe opisy techniczne.

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej.

Nr Fax. 0 89 649 48 82