I ł a w a, dnia 29  lipca 2015 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.11.2015

Dotyczy przetargu: „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, gm. Iława – I etap”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 -  Czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz późniejszej realizacji obiektu Inwestor dopuści wykonanie systemowej podłogi  legarowej wraz z profesjonalną sportową PVC o grubości min. 4 mm, posiadającą certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych świadczących o jej jakości takich jak: FIVB (siatkówka), IHF (piłka ręczna), FIBA (koszykówka)?

Pragniemy zauważyć, że nawierzchnia sportowa w postaci wylewki poliuretanowej a dokładnie jej warstwa użytkowa wynosi tylko 0,3mm (warstwa lakieru) i szybko się zdziera pod wpływem czynników mechanicznych. Natomiast przy wykładzinie PCV, żywotność użytkowej nawierzchni jest 3-krotnie dłuższa i jest zdecydowanie trwalsza od samego lakieru. Modyfikacja specyfikacji z uwzględnieniem powyższych uwag zwiększy konkurencyjność. W związku z wyżej wymienionymi argumentami prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót w hali polegającego na wykonaniu systemu podłogi sportowej – zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą Pn EN 14 904.

Odpowiedź - Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego dotyczącego tego elementu budynku. Jednakże w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ została zaprojektowana posadzka sportowa z podaniem poszczególnych jej warstw (nawierzchnia sportowa powierzchniowo elastyczna bezspoinowa wielowarstwowa – jeden z elementów posadzki). Zamawiający informuje, że zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie:

- ma spełniać wymagania normy PN EN 14904:2009 i DIN 18032.2,

- ma posiadać atest higieniczny, dokument potwierdzający zgodność z normami europejskimi, dokument potwierdzający wartość współczynnika tarcia dla posadzki sportowej(np. karta techniczna), certyfikaty związków sportowych (piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej).

- wymaga się, aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystana w szerokim zakresie tzn. do zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez szkolnych i masowych.

Wyznacznikiem dla Zamawiającego jest rozwiązanie równoważne do zaprojektowanego lub lepsze.

Pytanie 2-  Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej wywołaną normą.

Odpowiedź -  Zamawiający potwierdza, że wykonawca powinien dostarczyć deklarację właściwości użytkowych systemu podłogi sportowej zamontowanej w hali sportowej zgodnie z normą PN EN 14904.

Pytanie 3 – Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT z nawierzchnią z linoleum sport 4 mm. Nawierzchnia linoleum jest nieszkodliwa dla zdrowia. Nawierzchnia nie zawiera żadnych metali ciężkich aa nawet spełnia rygorystyczne wymagania normy EN 71 „Bezpieczeństwo zabawek i produktów dla dzieci”, co jest nieosiągalne dla wykładzin sportowych z PVC. Nawierzchnia z linoleum posiada właściwości bakteriostatyczne i antystatyczne. Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią linoleum spełniają wymagania normy EN 13501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę Cfl – s1. W wykładzinie PVC o łącznej grubości z pianką sprężystą, grubość warstwy ścieralnej wynosi zaledwie do 0,8 mm. W przypadku sportowej wykładziny linoleum o grubości 4 mm warstwa ścieralna to aż 3,4 mm. Zapewni to użytkownikowi długą żywotność nawierzchni. Nawierzchnia odporna jest na nacisk punktowy a nawet żar z papierosów. Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN –PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy – jednocześnie – bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa  - parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie(śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu – tzw. „wskaźnik anty-urazowości”(w poniższej tabeli – „Amortyzacja uderzenia”) wynoszący 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmuje kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier  zespołowych dla młodzieży szkolnej , gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Odpowiedź –  Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego dotyczącego tego elementu budynku. Jednakże w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ została zaprojektowana posadzka sportowa z podaniem poszczególnych jej warstw (nawierzchnia sportowa powierzchniowo elastyczna bezspoinowa wielowarstwowa – jeden z elementów posadzki). Zamawiający informuje, że zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie:

- ma spełniać wymagania normy PN EN 14904:2009 i DIN 18032.2,

- ma posiadać atest higieniczny, dokument potwierdzający zgodność z normami europejskimi, dokument potwierdzający wartość współczynnika tarcia dla posadzki sportowej(np. karta techniczna), certyfikaty związków sportowych (piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej).

- wymaga się, aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystana w szerokim zakresie tzn. do zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez szkolnych i masowych.

Wyznacznikiem dla Zamawiającego jest rozwiązanie równoważne do zaprojektowanego lub lepsze.

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej.

Nr Fax. 0 89 649 48 82