I ł a w a, dnia 22  lipca  2011 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.15.2011

Dotyczy przetargu: „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję:

Pytanie:

Wg informacji zawartej w odpowiedzi z dnia 19.07.2011r.wynika, iż cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową należy wycenić elementy zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej.

Uwzględniając powyższą odpowiedź Zamawiającego informujemy, iż brak projektu zamiennego dotyczącego ogrzewania elektrycznego uniemożliwia sporządzenie oferty cenowej zgodnej  z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Przedmiary dotyczące ogrzewania elektrycznego stanowiące załącznik SIWZ                  są niepełne, i nie zawierają robót niezbędnych do należytego wykonania przedmiotowego zadania.

Brak między innymi:

- rozdzielnic (z wyposażeniem) do ogrzewania elektrycznego,

- kabla zasilającego rozdzielnie ogrzewania elektrycznego,

- rozbudowy RG z uwagi na dodatkowe obwody ogrzewania elektrycznego,

- pomiarów wszystkich obwodów związanych z ogrzewaniem elektrycznym,

- wymiarów grzejników elektrycznych.

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego pkt 10, iż PT nie przewidywał ogrzewania elektrycznego, które obecnie ma zastosowanie prosimy o dostarczenie projektu zamiennego ogrzewania elektrycznego. Niepełne kosztorysy ślepe wymagają weryfikacji z P.T.

Brak projektu zamiennego uniemożliwia Wykonawcy zastosowanie się do informacji Zamawiającego z dnia 19.07.2011r., że elementy należy wycenić zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej.

Brak pełnej dokumentacji projektowej uniemożliwia złożenie oferty cenowej, gdzie cena ryczałtowa stanowi wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na brak projektu ogrzewania elektrycznego Wykonawca wnosi                             o wyłączenie elementu ogrzewania elektrycznego z zakresu przetargu lub sporządzenie oferty cenowej na podstawie niepełnych przedmiarów elementu ogrzewania                            z możliwością  uzupełnienia brakujących robót po sporządzeniu zamiennego projektu ogrzewania elektrycznego obejmującego w/w braki.

W związku z otrzymaną  INFORMACJĄ DLA OFERENTÓW z dnia 08.07.2011r. pkt 2, z której treści wynika, że Zamawiający kładzie duży nacisk na przyjęcie do wyceny grzejników wysokiej klasy, energooszczędnych z możliwością nastaw mocy grzejnikowych, dobrej renomowanej firmy Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy typ grzejników elektrycznych PURMO zapewnia w/w standard i oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający wyraża zgodę na sporządzenie oferty cenowej na podstawie przedstawionych przedmiarów elementów ogrzewania z uwzględnieniem elementów niezbędnych do prawidłowego i ekonomicznego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania. Zamawiający podtrzymuje wcześniejszy zapis o zastosowaniu grzejników elektrycznych energooszczędnych wysokiej klasy.