I ł a w a, dnia 21 grudnia  2011 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.31.2011

Dotyczy przetargu: „Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców zgodnie z  art. 38 ust. 2  ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),  Zamawiający poniżej przedstawia pytania wraz                   z odpowiedziami:

Pytanie 1 – W oknie O1 należy przyjąć szyby bezpieczne czy zwykłe?

Odpowiedź:  należy przyjąć szyby zwykłe Floyd wg opisu technicznego pkt. 8.

Pytanie 2 – W drzwiach D1 i D2 należy przyjąć szyby bezpieczne czy zwykłe?

Odpowiedź: należy przyjąć szyby bezpieczne wg opisu technicznego pkt. 8.

Pytanie 3 – Czy w zakres zamówienia wchodzą n/w roboty?:

- Dostawa i montaż kurtyny powietrznej. Jeżeli tak proszę podać wymiary i parametry?

Odpowiedź: nie wchodzi  w zakres zamówienia.

- Wykonanie i montaż do elewacji stalowej drabiny na dach.

Odpowiedź: należy doliczyć wykonanie i montaż drabiny stalowej malowanej o dł. 4,5 m.

- Zasypanie otworów sanitarnych (po rozebranym wc) wapnem i piaskiem.

Odpowiedź: zasypanie policzone w poz. poz. 1.006 przedmiaru robót budowlanych.

- Wyrównanie i plantowanie terenu.

Odpowiedź: nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Obsianie trawą ogrodzonej działki.

Odpowiedź: nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Rozebranie istniejącej opaski betonowej w miejscu projektowanej nawierzchni z kostki

betonowej.

Odpowiedź: opaska stanowić będzie część podbudowy chodnika.

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić zakup i montaż tablic informacyjnych p.poż., zakup 2 szt. gaśnic 2 kg oraz wyłącznik prądu p.poż. przy wejściu głównym do świetlicy.

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej.

Nr Fax. 0 89 649 48 82