ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  IŁAWA

Adres: 14-200  Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2 A

Tel./fax (089) 649 24 18; (089) 649 48 82

NIP 744-16-60-841, REGON 510742899

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKOWO, GMINA IŁAWA

Wartość szacunkowa zamówienia  nie przekracza równowartości kwoty

określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz.759)

Opracował:						              Zatwierdził:

Hanna Rosińska					                 ...........................................

Iława, dnia  21 grudnia  2011 r.

I ł a w a, grudzień 2011

- Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest GMINA IŁAWA w imieniu, której postępowanie prowadzi: Wójt Gminy

Adres: Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A

Tel./fax.: (089) 649 24 18; (089) 649 48 82

NIP 744-16-60-841, REGON 510742899

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Inspektor - tel./fax: (089) 649 08 12; (089) 649 48 82

3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie  przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (Jednolity tekst: Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39-46  Prawa zamówień publicznych.

4.Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Pisemność postępowania

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy  przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu.  Zamawiający żąda aby korespondencja przekazywana faksem była potwierdzona pisemnie.

11.  Wyjaśnienia

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

- istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 30 grudnia 2011 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

- Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

II.  Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

- Przedmiot zamówienia:

Kod CPV – 45.23.24.30-5  Roboty w zakresie uzdatniania wody

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo. Projekt budowlany obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne wraz z niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania obiektami. W skład dokumentacji wchodzą następujące części:

- Projekt techniczno – instalacyjny,

- Projekt architektoniczno – budowlany (budynek stacji, zbiornik wyrównawczy, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu),

- Projekt elektryczny- linie kablowe elektryczne i sterownicze na terenie stacji wodociągowej oraz instalacje wewnętrzne.

- Projekt technologiczno – instalacyjny obejmuje:

- wymianę pomp w studni Nr 1 i Nr 2,

- przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody wyposażona w nowe urządzenia technologiczne, instalacje sanitarne i elektryczne,

- nowy zbiornik wyrównawczy wody czystej,

- odstojnik popłuczyn – istniejący do modernizacji,

- nowy neutralizator podchlorynu sodu,

- międzyobiektowe rurociągi wody czystej i kanalizacji.

- Projekt architektoniczno – budowlany obejmuje;

- wydzielenie w hali technologicznej pomieszczenia agregatu prądotwórczego,

- zmianę powierzchni dyżurki i pomieszczenia gospodarczego,

- roboty rozbiórkowe pokrycia dachu, „wycięcie” dwóch płyt stropowych pod projektowaną agregatornią, rozbiórka części komina w chlorowni i odcinka ściany działowej w dyżurce,

- zwiększenie wysokości wewnętrznego otworu montażowego,

- wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne i fundamentu pod agregat,

- wzmocnienie oparcia belki stropowej dyżurce,

- wykonanie nowych posadzek poprzez podniesienie ich poziomu i wyłożenie gresem,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- doświetlenie hali technologicznej poprzez zamontowanie 6 nowych 6 nowych okien w miejsce poprzednio zamurowanych w ścianach podłużnych oraz jednego okna w osi ściany szczytowej, naprawę istniejących tynków, wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie przejść wentylacyjnych przez strop i wymurowanie komina wentylacyjnego, wykonanie dachu drewnianego, rozebranie istniejącej opaski betonowejwokół budynkui wykonanie nowej.

- Projekt elektryczny obejmuje:

- przyłącze kablowe zasilające wraz ze złączem kablowo – pomiarowym,

- instalacje elektryczne i rozdzielnice wnętrzowe,

- linie kablowe do studni głębinowych i zbiorników wyrównawczych,

- sterowanie urządzeń.

Wykonawca przedstawi komplet wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji  w użytkowanie, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, atesty, certyfikaty, dokumenty odbiorowe dopuszczające urządzenia do ruchu z Urzędu Dozoru Technicznego oraz wyniki badania wody z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie.

Wykonawca udzieli min 3 letni okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do dnia

31 marca 2013 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia

tych warunków

- Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

2.1 W zakresie warunku wskazanego w pkt. III ppkt. 1. 1)  wykonawca wykaże, że:

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający informuje, iż powyższe zamówienie nie wymaga posiada koncesji ani

zezwoleń.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez  Wykonawcę do oferty  oświadczeń, wymienionych w pkt.  8.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2.2. W zakresie warunku wskazanego w pkt. III ppkt. 1. 2)  wykonawca wykaże, że:

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez  Wykonawcę do oferty  dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 8.3), 8.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2.3. W zakresie warunku wskazanego w pkt. III ppkt. 1. 3)  wykonawca wykaże, że:

- dysponuje osobami do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez  Wykonawcę do oferty  dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 8.2),8.4)  SIWZ.         Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w pkt 8.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2.4. W zakresie warunku wskazanego w pkt. III ppkt. 1. 4)  wykonawca wykaże, że:

posiada zdolności kredytową lub posiadanie środków finansowych na kwotę 1.000.000 zł.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez  Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 8.15) i 8.16) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 2.1 - 2.4 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysponowania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 8.5), 8.6), 8.7), 8.8), 8.9) i 8.10) SIWZ.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 2 ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4

Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy.

- W celu potwierdzenia, że wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy Pzp zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później niż  w dniu upływu terminu składania ofert, nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania wykonawca decyzji właściwego organu. Wykonawca jest także zobowiązany wykazać, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.  Wykonawca także wykaże, że sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez  Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 8.5), 8.6), 8.7), 8.8), 8.9) i 8.10) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia – niespełna.

- Dokumenty i oświadczenia jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć :

1) Ofertę na formularzu oferty, o  treści zgodnej z określoną we wzorze - stanowiącym

załącznik Nr 1  do SIWZ.

2) oświadczenie o  spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp – zgodnie

z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

3) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert.

8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9) Aktualna informacja z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10) Aktualna informacja z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11)  Kosztorys skrócony

12) Potwierdzenie wniesienia wadium

13) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

14) Zaakceptowany wzór umowy

15) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej ni ż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

16) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku , gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów (wypis z rejestru,  informacja z KRK zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 9, zaświadczenie z ZUS, KRUS i US) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub

rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia.

11.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów – KRK składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - 12. Zasady składania ofert wspólnych:

  - . Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać

następujące wymagania:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1pkt  1), 2), 3), 4) w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik.

- Dokumenty, dotyczące własnej firmy, np.: odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy,  zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

- dokumenty wspólne np.: oferta cenowa,  itp. (jeżeli są wymagane w SIWZ), składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

- wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty

ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny  brutto oferty.

2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od  towarów i  usług  ( Dz. U. z  2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).

- Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu

zamówienia.

- Wszystkie wartości  powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu

przedmiotu zamówienia. wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, STWiOR,

przedmiarów jak również w dokumentacji tej nie ujęte a bez których nie jest możliwe

wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Każdy z wykonawców ma obowiązek zapoznać się z miejscem budowy.

- Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszelkie utrudnienia wynikające

z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej oraz

których konieczność wykonania stwierdzono na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

na miejscu planowanej budowy.

V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Tryb  badania i  oceny ofert

Badania i  oceny  ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

I etap:  badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. III  pkt. 1 SIWZ Komisja będzie oceniała według zasady “spełnia” “nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń;

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

- Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium -  przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

cena oferty brutto                  -  100 %

3.Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

- Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący

wzór:

najniższa  cena oferty brutto

C  =  -------------------------------------------  x 100 pkt

cena  brutto oferty badanej

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę

punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VI. Forma i zasady wnoszenia wadium

36.000,00  zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu na konto w PKO Bank Polski S.A. Nr 97 1020 3583 0000 3402 0011 3597. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym- oryginał należy dołączyć do oferty,

- gwarancjach bankowych - oryginał należy dołączyć do oferty,

- gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał należy dołączyć do oferty,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) oryginał należy dołączyć do oferty.

- Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy.

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

VII. Zasady przygotowania oferty

- Wymogi formalne

  - Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie

niniejszą SIWZ na  formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym

załącznik  Nr 1

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub

oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje

odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Oferta musi spełniać następujące wymogi:

  - musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie

do  pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności,

  - formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ

wzorach) muszą być podpisane ; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z

pieczątką imienną bądź  czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do

reprezentowania zgodnie z formą   reprezentacji Wykonawcy określoną w  dokumencie

rejestrowym lub innym dokumencie,  właściwym dla formy organizacyjnej,

  - poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę

  - załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ

- W przypadku, gdy  Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentacji Wykonawcę.

Uwagi:

a) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą “Za

zgodność z  oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcę  / uprawnionych przedstawicieli/

b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej

kopii dokumentu, w   przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez

Zamawiającego za nieczytelną lub  budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny

podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.

- Opakowanie oferty

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem “ OFERTA”

- W przypadku ofert przesyłanych pocztą, należy je oznaczyć j.w  i dopisać “Oferta – dostarczyć do pok. 212.”

- W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

3. Koszt przygotowania oferty

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Wymaga się ponumerowania stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

VIII. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1.  Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr  212 piętro II do dnia

9 stycznia 2012 r. do godziny 10:00

- Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 219, piętro II, w dniu

składania ofert, o godzinie .11:00

- Publiczne otwarcie ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz, adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i  warunków płatności zawartych w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

- Termin związania ofertą

Wykonawca  pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie “ZMIANA”/”WYCOFANIE”

IX. Istotne postanowienia umowy

      - Termin płatności:

Faktura wystawiana będą przez Wykonawcę po zakończeniu  i odbiorze zadania.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie              30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

W dostarczonej fakturze należy podać:

GMINA IŁAWA

NIP 744-16-60-841

PŁATNIK : PKO Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Iławie

Nr konta 10 102035830000370200113076

2. Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze

umowy.

3. Zmiana umowy.

1.  Zamawiający nie wyklucza zmiany treści zapisów umownych, o ile byłyby one korzystne

dla Zamawiającego.

2.  Jakakolwiek zmiana przedmiotowej umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinna

być dokonana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.  Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie

której dokonano wyboru wykonawców jest możliwa przy spełnieniu poniższych

warunków dokonania takich zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
a) zmiany rzędnych i tras sieci i przyłączy, zmiany rzędnych i lokalizacji obiektów i urządzeń wskutek nieprzewidzianych warunków technicznych, gruntowych lub decyzji osób trzecich, niezależne od Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,
b) zmiany będące następstwem nieprzewidzianych warunków fizycznych,                               c) zmiany będące następstwem wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych, w szczególności gdy  wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, przyjęty w dokumentacji technicznej sposób lub technologia wykonania prac jest niemożliwa do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody,
d) zmiana kolejności wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia,
e) zmiana terminu wykonania robót ze względu na niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,

f) zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach Prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

g) zmiana urzędowej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Kontraktu,
h) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
i) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Kontraktu, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc.

X. Wzór umowy

Wzór umowy określony został w załączniku Nr 6 i wymaga parafowania  przez Wykonawcę.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.

2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieś na rachunek lub dostarczyć najpóźniej

w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczeni może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również;

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum w Iławie

Nr:  97 102035830000340200113597.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w  następujących terminach:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru robót,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

XII. Postanowienia końcowe

- Ogłoszenie o wyniku postępowania

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert  i łączna punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawnym.

- Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na  tablicy głoszeń.

2. Środki ochrony prawnej

Przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia  - Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

3. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Wykaz załączników:

- Formularz oferty zał. Nr 1

- Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1  ustawy zał. Nr 2

- Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ustawy zał. Nr 3

- Załącznik Nr 3a

- Wykaz robót – załącznik Nr 4 do  SIWZ

- Wykaz osób do wykonania zamówienia – załącznik Nr 5 do SIWZ

- Wzór umowy  stanowiący – zał. Nr 6 do SIWZ

- Dokumentacja projektowa

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1  do SIWZ

Nr sprawy PŚP.271.32.2011

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:..............................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

TEL./FAX: ……………………………………………………………………..….

REGON: ……………………………………………………………………...……

NIP: ……………………………………………………………………….………

Dla (ZAMAWIAJĄCY): ............................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Tekst jednolity z   Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759) na:

  - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo,                Gmina Iława

Ja (My)niżej podpisany(ni)  ……………………………………….........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

Oferuje:

- wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt II.1. SIWZ zgodnie z kosztorysem ofertowym  stanowiącym załącznik do niniejszej oferty  – za cenę:

- cena netto  ………………...………………………………......… zł

- cena brutto ................................................................................... zł

- w tym VAT ................................................................................. zł

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić 36 miesięcznej gwarancji na wykonany zakres robót.

- Akceptuje termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do                          dnia 15 grudnia 2011  r.

- Akceptuje warunki płatności  - 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do

niej  zastrzeżeń.

- Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik  nr  6 do

SIWZ

- Uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i   miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców/ (niepotrzebne

skreślić).

- W przypadku udziału podwykonawców należy wskazać, jaka część zamówienia

będzie im powierzona.

….………….……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………...

12) Niniejszym  informuję, że niżej wymienione  dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1) .............................................................................................................................

2)...............................................................................................................................

3) ..............................................................................................................................

13) Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

14)  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Strona

- …………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

.....................................................                                                                  .................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            (miejscowość)                       ( data)                                            (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy 						Wykonawcy)

Załącznik Nr 2  do SIWZ

Nr sprawy PŚP. 271.32.2011

.........................................

pieczęć wykonawcy/Wykonawców

Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

  - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo,                Gmina Iława

reprezentując wykonawcę lub wykonawców  występujących wspólnie*

1. ...................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

oświadczam, że  spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania             zamówienia

4.sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………….................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nr sprawy PŚP. 271.32.2011

..................................

pieczęć wykonawcy

Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

  - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo,                Gmina Iława

reprezentując wykonawcę lub wykonawców  występujących wspólnie*

1. ...................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

oświadczam, że  zgodnie z art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………….................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

UWAGA

W przypadku ofert wspólnych (Konsorcjum) należy wymienić wszystkich konsorcjantów składających ofertę wspólną – wówczas oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust.1 w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik oraz w imieniu własnym składa każdy z wykonawców.

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik 3a

Oświadczenie

(osób fizycznych o wykazaniu braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2) ustawy pzp)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława”

Oświadczamy, że:

Zgodnie z art. 44 ustawy pzp, w umieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

      - Nazwa wykonawcy/firmy ……………………………………………………………………….

      - Siedziba wykonawcy/firmy ……………………………………………………………………..

      - Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) ………………………………………………………………………

      - Właściciel (przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) …………………….

…………………………………………………………………………………………………….

jako - osoba fizyczna, upoważniony na piśmie lub właściciel

oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję: nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24. ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

………………………………………                                                               ………………………….

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				                 data

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy PŚP.271.32.2011

..................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonie zamówienia.

Nazwa Wykonawcy   .................................................................................................................

Adres Wykonawcy     ...............................................................................................................

| Przedmiot zamówienia (charakterystyka wykonanych robót) | Całkowita wartość brutto | Terminy wykonania prac od - do (podać dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

......................................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nr sprawy:     PŚP.271.32.2011

...................................................

(pieczęć  Wykonawcy)

Wykaz osób , którymi dysponuje wykonawca, które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ...............................................................................................................................

1. Wykaz osób do kierowania robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Do oferty należy dołączyć informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia

| Lp. | Imię I nazwisko | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | Zawód (specjalność, wykształcenie) | Staż zawodowy | Posiadane uprawnienia (techniczne o kierownicze) Nr upr.; data wydania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykaz podwykonawców przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia

- Jednocześnie oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień

Dnia .........................                               ………………………………………………….

(podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

U  M  O  W  A  Nr   …./2012 (projekt)

W dniu  ……………..  2012  roku w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a   pomiędzy Gminą Iława,

NIP 744 – 16- 60 -841

REGON  510742899

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Pana Krzysztofa Harmacińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy  -   Pani  Beaty Szoka

zwaną w dalszych postanowieniach umowy "Zamawiającym"

a  …………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy "Wykonawcą"

  - W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława”, przeprowadzonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo. Projekt budowlany obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne wraz z niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania obiektami zgodnie z dokumentacja projektową.

W skład dokumentacji wchodzą następujące części:

- Projekt techniczno – instalacyjny,

- Projekt architektoniczno – budowlany (budynek stacji, zbiornik wyrównawczy, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu),

- Projekt elektryczny- linie kablowe elektryczne i sterownicze na terenie stacji wodociągowej oraz instalacje wewnętrzne.

Projekt technologiczno – instalacyjny obejmuje:

- wymianę pomp w studni Nr 1 i Nr 2,

- przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody wyposażona w nowe urządzenia technologiczne, instalacje sanitarne i elektryczne,

- nowy zbiornik wyrównawczy wody czystej,

- odstojnik popłuczyn – istniejący do modernizacji,

- nowy neutralizator podchlorynu sodu,

- międzyobiektowe rurociągi wody czystej i kanalizacji.

Projekt architektoniczno – budowlany obejmuje;

- wydzielenie w hali technologicznej pomieszczenia agregatu prądotwórczego,

- zmianę powierzchni dyżurki i pomieszczenia gospodarczego,

- roboty rozbiórkowe pokrycia dachu, „wycięcie” dwóch płyt stropowych pod projektowaną agregatornią, rozbiórka części komina w chlorowni i odcinka ściany działowej w dyżurce,

- zwiększenie wysokości wewnętrznego otworu montażowego,

- wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne i fundamentu pod agregat,

- wzmocnienie oparcia belki stropowej dyżurce,

- wykonanie nowych posadzek poprzez podniesienie ich poziomu i wyłożenie gresem,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- doświetlenie hali technologicznej poprzez zamontowanie 6 nowych 6 nowych okien w miejsce poprzednio zamurowanych w ścianach podłużnych oraz jednego okna w osi ściany szczytowej, naprawę istniejących tynków, wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie przejść wentylacyjnych przez strop i wymurowanie komina wentylacyjnego, wykonanie dachu drewnianego, rozebranie istniejącej opaski betonowejwokół budynkui wykonanie nowej.

Projekt elektryczny obejmuje:

- przyłącze kablowe zasilające wraz ze złączem kablowo – pomiarowym,

- instalacje elektryczne i rozdzielnice wnętrzowe,

- linie kablowe do studni głębinowych i zbiorników wyrównawczych,

- sterowanie urządzeń.

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …………………………  2012 r.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy  terminie 7 dni od daty podpisania

umowy.

3.Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny oraz inne niezbędne

pomieszczenia przeznaczone dla pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii elektrycznej.

§ 3.

            - Termin zakończenia robót ustala się na dzień  31 marca 2013 r.

Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac  wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji  w użytkowanie  oraz dokumentacją geodezyjną powykonawczą, atesty, certyfikaty, dokumenty odbiorowe dopuszczające urządzenia do ruchu z Urzędu Dozoru Technicznego oraz wyniki badania wody z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Iławie.

            - Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

§ 4.

- Zamawiający powoła komisję i dokona  odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Na co najmniej 5 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dziennik budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy                        i kierowników robót, protokoły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty                       i deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin usunięcia wad.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, niezbędnych do prawidłowej pracy SUW, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5 .

Integralną część umowy stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący załącznik Nr 1 do umowy.

§ 6 .

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością  w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7 .

1. Zamawiający powołuje Inspektora  nadzoru w osobie  Pana ………………………. .

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ………………………. .

§ 8.

Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia robót  zapewnić należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

- Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

§ 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian określonych materiałów, wyrobów lub urządzeń wg wyprzedzających decyzji.

§ 11.

      - Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane  trzy  lata gwarancji na wykonany

przedmiot zamówienia oraz na materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§ 12.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto  za przedmiot umowy :

- Strony uzgadniają, że 30% wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy jest przeznaczona na   zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi zaś 70% wniesionego  zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

§ 13.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie powinno obejmować roboty i urządzenia oraz sprzęt znajdujący się na budowie.

§ 14.

      - Wynagrodzenie za umowny zakres robót określonych w §1, będących przedmiotem

niniejszej umowy, ustala się na kwotę ryczałtową  ………. zł netto (słownie: ………….) +

podatek VAT  -  brutto ……  zł. ( słownie:…….)

2. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy jeden raz na kwartał zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy na podstawie złożonej faktury wraz z  protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

3.   Dokumentem stwierdzającym zakończenie  robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół odbioru częściowego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz  przedstawicieli Inwestora, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

4. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego  robót                   z udziałem Wykonawcy i Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą geodezyjną wraz z kompletem dokumentacji technicznej  zawierającej certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń.

5.    Termin płatności – 30 dni od dnia złożenia faktury VAT.

§ 15.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia.

- Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki przy zastosowaniu tych samych zasad, co do zakresu rzeczowego objętego w pierwotnej umowie.

§ 16.

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o

konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty

stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji co do konieczności wykonania tych robót w

formie wpisu do dziennika budowy (w formie protokołu konieczności).

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia inspektorowi nadzoru terminu zakończenia

robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego

obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu

poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników

organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych

wymaganych dokumentów.

4. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia dróg w trakcie

wykonywania  robót naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 17.

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień

zwłoki,

2) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2

% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od

dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %

wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego części w wysokości 0,2 %

wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy za każdy dzień

zwłoki ,

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego części w stosunku do terminów

określonych w umowie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień

zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %

wynagrodzenia umownego. Zgodnie z art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych w

razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18.

1.  Zamawiający nie wyklucza zmiany treści zapisów umownych, o ile byłyby one korzystne

dla Zamawiającego.

2.  Jakakolwiek zmiana przedmiotowej umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinna

być dokonana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.  Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie

której dokonano wyboru wykonawców jest możliwa przy spełnieniu poniższych

warunków dokonania takich zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
a) zmiany rzędnych i tras sieci i przyłączy, zmiany rzędnych i lokalizacji obiektów i urządzeń wskutek nieprzewidzianych warunków technicznych, gruntowych lub decyzji osób trzecich, niezależne od Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,
b) zmiany będące następstwem nieprzewidzianych warunków fizycznych,                               c) zmiany będące następstwem wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych, w szczególności gdy  wystąpiła niezgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, przyjęty w dokumentacji technicznej sposób lub technologia wykonania prac jest niemożliwa do wykonania ze względu na rzeczywiste przeszkody,
d) zmiana kolejności wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia,
e) zmiana terminu wykonania robót ze względu na niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,

f) zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach Prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

g) zmiana urzędowej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Kontraktu,
h) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
i) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Kontraktu, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc.

§ 19.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu robót.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy z ( np. płatności, bądź przekazać teren budowy).

- Zamawiającemu:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 20.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 21.

W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności poniesie Strona, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi jeżeli wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmuje od Wykonawcy teren pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy, itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 22.

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych strony są zobowiązane wyczerpać najpierw drogę postępowania pojednawczego (unormowanego w zapisach art. 184 – art. 186 k.p.c.), którego celem jest ugodowe załatwienie sporu przed sądem - bez potrzeby wytaczania powództwa.

- Uzasadnione roszczenie strony umowy  powinno być skierowane na piśmie do właściwego Sądu w formie pisma procesowego (zawezwanie do próby ugodowej), w myśl przepisów, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku nieskuteczności drogi pojednawczej każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia z pozwem na drogę sądowego dochodzenia roszczeń.

- Właściwym do rozpoznania sporu, o którym mowa w ust. 3  jest Sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego .

§ 23.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 25.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach,  dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i dwa  dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A	                                                Z A M A W I A J Ą C Y

........................................	….			      ....................................................