I ł a w a, dnia 11 maja 2016 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.08.2016

Dotyczy przetargu: „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z sala sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, gm. Iława – II etap”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) poniżej podaję pytanie wraz z właściwą odpowiedzią:

W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 14 występują okna 1,13x1,9x2szt. Prosimy              o wskazanie w którym miejscu znajdują się te okna.  Również w tej pozycji występują okna 0,56x1,05x6szt. Natomiast wg inwentaryzacji powinny być 0,56*1,08x2szt oraz okna 0,70x0,83*4szt. Jakie okna należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Okna znajdują się na elewacji  północno – zachodniej, jest to ta sama ilość

sztuk  i m² (w opisie technicznym zaleca się zamówienie stolarki okiennej po wcześniejszym

sprawdzeniu wymiarów z natury). Po szczegółowej analizie wielkości i ilości stolarki

okiennej Zamawiający podał niewłaściwą ilość w związku z tym przedstawiamy właściwy

przedmiar do poz. nr 14 (szer. x wys. x szt.):

1,06x1,62x6+0,56x1,08x2+0,70x0,83x4+1,43x1,90x4+1,28x1,90x4+1,23x1,93x1+1,29x1,93x1

+0,86x1,20x1 = 40,32 m²  (23 sztuki)